No1 қосымша

Сатып алынған тауарлардың тізімі

| № п/п | Тауардың атауы | Техникалық ерекшелігі | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Сомасы | Жеткізу мерзімі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ферритинді анықтауға арналған реагенттердің диагностикалық жиынтығы | Ферритинді анықтауға арналған реагенттердің диагностикалық жиынтығы R1: 2х18 мл+ R2: 2х10 мл. Жұмыс ерітіндісінің көлемі кемінде 56 МЛ. реагенттер Контаминацияны болдырмау үшін R1 және R2 бірегей бір реттік контейнерлерге өлшеніп салынуы тиіс және қосымша картридждерге құю талап етілмейді. Контейнерлер анализатордың реагенттік каруселі үшін толық бейімделуі және арнайы штрих-кодпен жабдықталған болуы тиіс. Калибрлеу және сапаны бақылау процедураларын тек көп Сарысудың көмегімен жүргізу. Анализатордың жадында техниканы қайта бағдарламалау процедуралары және реагенттер каруселінің қатаң анықталған ұяшықтарына контейнерлерді орналастыру қажет емес/bs200e жабық биохимиялық анализатор жүйесімен үйлесімді. | Жинагы | 40 | 232 200,00 | 9 288 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 2 | Калибратор (Ферритина) | Калибратор FER (Ферритина) 1х4 levels х2ml. Fer тестілерін орындау кезінде калибрлеу процедурасын жүргізу үшін сертификатталған анықтамалық мәні бар адам сарысуы негізіндегі арнайы калибратор. Калибратор құрғақ болуы керек, 2 мл дайын ерітінді дайындауға арналған лиофилизат. Калибратор бірнеше құтыға өлшеніп салынуы тиіс, бұл одан әрі контаминацияны болдырмау және тұрақтылықты ұзарту үшін жеке құтыларды пайдалануға мүмкіндік береді. Дайын ерітінді калибраторының жалпы көлемі кемінде 8 МЛ болуы тиіс. Калибраторы бар құтылар анализатордың реагенттік каруселі үшін толық бейімделуі тиіс. Әрбір құты ішіне салынған анализатор сканерімен үйлесімді арнайы штрих-кодпен жабдықталуы тиіс. Bs200e жабық биохимиялық анализатор жүйесімен үйлесімді. | Флакон | 5 | 241 200,00 | 1 206 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 3 | Д-Димерді анықтауға арналған реагенттердің диагностикалық жиынтығы | Д-Димерді анықтауға арналған реагенттердің диагностикалық жиынтығы (1х40 мл+1х15 мл). Д-Димерді анықтауға арналған реагенттердің екі компонентті жиынтығы. Жұмыс ерітіндісінің көлемі кемінде 55 мл. реагенттер Контаминацияны болдырмау үшін R1 және R2 бірегей бір реттік контейнерлерге өлшеніп салынуы тиіс және қосымша картридждерге құю талап етілмейді. Контейнерлер анализатордың реагенттік каруселі үшін толық бейімделуі және арнайы штрих-кодпен жабдықталған болуы тиіс. Калибрлеу және сапаны бақылау рәсімдерін түпнұсқа бақылау плазмасының көмегімен ғана жүргізу. Анализатордың жадында техниканы қайта бағдарламалау процедуралары және реагенттердің карусельінің қатаң анықталған ұяшықтарына контейнерлерді орналастыру қажет емес. Bs200e жабық биохимиялық анализатор жүйесімен үйлесімді. | Жинагы | 40 | 426 585,00 | 17 063 400,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 4 | D-Dimer Бақылау | D-Dimer 1х2х0.5 мл бақылау QC жүргізу үшін анықталған талдаулар үшін аттестатталған мәндерімен (N, H) лиофильді кептірілген плазма: D-Dimer тұндырусыз тікелей фотометрия әдісімен. Плазманы сұйылту кезінде дайын бақылау ерітіндісінің көлемі кемінде 1 мл.бақылау сарысуының жиынтығы анализатордың жадына тесттердің референттік мәндерін автоматты түрде оқу үшін анализатордың кіріктірілген сканерімен үйлесімді арнайы штрих-кодпен жабдықталуы тиіс. | Жинагы | 5 | 100 000,00 | 500 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 5 | Интерлейкин | Фмр-концентрациясы интерлейкина 6 биологиялық сұйықтықтарда адам мен орталарда культуральдық. Сезімталдық: 0,5 пг/мл. өлшеу диапазоны: 0-300 пг/мл. 96 анықтамалар | Жинагы | 40 | 150 000,00 | 6 000 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 6 | Прокальцитонин | Адам қанының сарысуындағы (плазмасындағы) прокальцитонин концентрациясын иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Сезімталдық: 0,04 нг / мл өлшеу диапазоны: 0-12, 8 нг/мл жиынтықтың жарамдылық мерзімі: 18 ай. 12*8 анықтамалар | Жинагы | 40 | 81 700,00 | 3 268 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 7 | Фибриногенді анықтауға арналған жиынтық | Фибриногенді анықтауға арналған жиынтық Fibrinogen Assay Kit (FIB) 6х4 мл + 1х1 мл cal + 2х75 мл IBS buffer, №450 Автоматты коагулометр С3100 | Бума | 25 | 127 000,00 | 3 175 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |

Директор                                                                                 Данбаева Ж.С.

Приложение № 1

Перечень закупаемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагностический набор реагентов для определения Ферритина | Диагностический набор реагентов для определения Ферритина R1: 2х18 мл+ R2: 2х10 мл. Двухкомпонентный набор реагентов для определения FER. Объем рабочего раствора не менее 56мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов/Совместим с закрытой системой биохимического анализатора BS200E. | Набор | 40 | 232 200,00 | 9 288 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 2 | Калибратор (Ферритина) | Калибратор FER (Ферритина) 1х4 levels х2ml. Специальный калибратор на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения, для проведения процедуры калибровки при выполнении тестов на FER. Калибратор должен быть в сухом виде, лиофилизат для приготовления 2мл готового раствора. Калибратор должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использование отдельных флаконов для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем калибратора готового раствора должен быть не менее 8мл. Флаконы с калибратором должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. Совместим с закрытой системой биохимического анализатора BS200E. | Флакон | 5 | 241 200,00 | 1 206 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 3 | Диагностический набор реагентов для определения Д-Димер | Диагностический набор реагентов для определения Д-Димер (1х40 мл+1х15 мл). Двухкомпонентный набор реагентов для определения Д-Димер. Объем рабочего раствора не менее 55мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнеры R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью оригинальной контрольной плазмы. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Совместим с закрытой системой биохимического анализатора BS200E. | Набор | 40 | 426 585,00 | 17 063 400,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 4 | Контроль D-Dimer | Контроль D-Dimer 1х2х0.5 мл. Лиофильно высушенная плазма для проведения QC, с аттестованными значениями (N, H) для определяемых аналитов: D-Dimer методом прямой фотометрии без осаждения. При разведении плазмы, объем готового контрольного раствора не менее 1мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | Набор | 5 | 100 000,00 | 500 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 5 | Интерлейкин | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации интерлейкина 6 в биологических жидкостях человека и культуральных средах. Чувствительность: 0,5 пг/мл. Диапазон измерений: 0-300 пг/мл. 96 определений | Набор | 40 | 150 000,00 | 6 000 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 6 | Прокальцитонин | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации прокальцитонина в сыворотке (плазме) крови человека. Чувствительность: 0,04 нг/мл Диапазон измерений: 0-12,8 нг/мл Срок годности набора: 18 месяцев. 12*8 определений | Набор | 40 | 81 700,00 | 3 268 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 7 | Набор для определения Фибриногена | Набор для определения Фибриногена Fibrinogen Assay Kit (FIB) 6х4 мл + 1х1 мл cal + 2х75 мл IBS buffer, №450 для автоматический коагулометр С3100 | Упаковка | 25 | 127 000,00 | 3 175 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |

Директор                                                                         Данбаева Ж.С.