Объявление по закупу –

«Реагенты для лаборатории»

способом запроса ценовых предложений

- Наименование и адрес заказчика или организатора закупа: ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Нур-Султан, г. Нур-Султан, ул. А. Молдагуловой 28.

- Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования изделий медицинского назначения, медицинской техники, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару, согласно перечню закупаемых расходных материалов (Приложение № 1 к объявлению), является неотъемлемой частью настоящего объявления.

- Сроки и условия поставки, согласно перечню закупаемых расходных материалов (Приложение № 1 к объявлению), является неотъемлемой частью настоящего объявления.

- Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: г. Нур-Султан, ул. А. Молдагуловой 28, кабинет № 122 - Отдел государственных закупок, с 12ч. 00 мин. 30.01.2020г. до 13 ч. 00 мин. 06.02.2020 г. (режим работы с 09ч.00мин. до 18ч.00мин за исключением выходных дней и обеденного перерыва с 13 ч.00 мин. до 14 ч. 00 мин.)

- Дату, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: вскрытие конвертов состоится 06.02.2020 г. в 15 ч. 00 мин., по адресу г. Нур-Султан, ул. А. Молдагуловой 28.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

При осуществлении закупа способом запроса ценовых предложений заказчик или организатор закупа составляют протокол итогов в течение десяти календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений, в который включаются:

1) краткое описание и цена, закупаемых товаров, их торговое наименование, фармацевтических услуг;

2) дата и время представления ценового предложения;

3) наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора;

4) наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями.

Протокол размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупок (www.derma.kz).

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 113 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

Уполномоченный представитель организатора закупок: Турсунбай Б.Н., бухгалтер по  государственным закупкам, тел: +7-7172-31-79-65; эл.адрес: batyr_607@mail.ru.

И.о. директора                                         Данбаева Ж.С.

Исполнитель: Турсунбай Б.Н.

Тел.: +7-7172-31-79-65

Приложение № 1 к объявлению

Перечень закупаемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чистящий раствор КХ 21 (1000мл) для автоматического анализатора Mythic | Флакон | 10 | 15 000,00 | 150 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 2 | Набор реагентов предназначен для количественного определения содержания фибриногена в плазме. Тромбин реагент (для определения фибриногена) 6×2.0 мл; Референсная плазма (для определения фибриногена) 1×1.0мл; Раствор имидазолового буфера (IBS) 2×75.0мл; Количество тестов в наборе не менее 240 определений; Открытый реагент стабилен в течений 30 дней при температуре + 2 до + 8. Жидкий реагент, разведение не требует. | Штука | 80 | 43 000,00 | 3 440 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 3 | Набор предназначен для определения протромбинового времени (ПТВ) и анализа для факторов II, V, VII, и Х для калибровки испытаний свертывания крови на системе коагуляции. рекомбинантный человеческий тромбопластин (<1мкг/мл); фосфолипиды; кальция хлорид; буферы; соли и стабилизаторы. Жидкий реагент, разведение не требует; Количество тестов в наборе не менее 100 определений; Открытый реагент стабилен в течений 30 дней при температуре + 2 до + 8. Фасовка: 5х2мл. | Штука | 150 | 8 020,00 | 1 203 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 4 | Реагент предназначен для определения активированного частичного промбопластинового времени, а также для проведения других коагулологических тестов с использованием активатора эллаговая кислота. АЧТВ реагент: 0,1 мл эллаговой кислоты, буферы; Соли и стабилизаторы; Кальция хлорид входит в состав набора; Открытый реагент стабилен в течение 30 дней при температуре + 2 до + 8. Реагент предназначен для использования совместно с набором реагентов для определения АЧТВ в системе свертывания крови. Жидкие реагенты, разведение не требуется. Количество тестов в наборе не менее 200 определений; Открытый реагент стабилен в течений 30 дней при температуре + 2 до + 8. Фасовка: АЧТВ 5х2 мл, Кальций хлорид 5*2 мл. | Штука | 80 | 5 950,00 | 476 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 5 | Пробирка пластмасовая для гематологии, мини пробирка для забора крови полипропиленовая с ЭДТА.К2 0,5 мл без капилляра | Штука | 6000 | 55,00 | 330 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 6 | АЛТ Уф Ново (жидкая форма) (500) Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови (УФ-кинетический метод без пиридоксальфосфата). Состав набора: Реагент 1 (Р1) – буферный раствор трис-HCl, содержащий L-аланин, ЛДГ, готовый к использованию. Аналитические характеристики: линейность – до 400 Е/л; коэффициент вариации – не более 5%. Нормальные величины: женщины: до 31 Е/л; мужчины: до 40 Е/л. Анализируемые образцы - негемолизированная сыворотка, плазма крови. Стабильность реагентов Р1 и Р2 после вскрытия флаконов при отсутствии загрязнения и воздействия света стабильны в течение всего срока годности набора в плотно закрытом виде при температуре 2–8°С. Хранение набора: Хранить при температуре 2–8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. | Набор | 10 | 33 000,00 | 330 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 7 | Альбумин -Ново (200) Набор реагентов для фотометрического определения альбумина в сыворотке и плазме крови (метод с бромкрезоловым зеленым). Принцип метода При взаимодействии альбумина с красителем бромкрезоловым зеленым в слабокислой среде образуется комплекс зеленого цвета, интенсивность окраски которого пропорциональна концентрации альбумина в пробе. Состав набора: Реагент (Р) – раствор бромкрезолового зеленого в сукцинатном буфере, готовый к использованию. Калибратор-калибровочный раствор альбумина, 40 г/л, готовый к использованию. Аналитические характеристики: линейность – до 80 г/л; коэффициент вариации – не более 3%. Нормальные величины: в сыворотке и плазме крови – 35–50 г/л. Анализируемые образцы - негемолизированная сыворотка, гепаринизированная или ЭДТА плазма крови. Стабильность реагента и калибратора - Реагент после вскрытия флакона стабилен не более 6 мес. в темном месте при температуре 2–25°С. Калибратор после вскрытия флакона стабилен не более 2 мес. в плотно закрытом виде при температуре +2-+8 °С. Хранение набора Хранить при температуре 2–8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. | Набор | 10 | 5 000,00 | 50 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 8 | Амилаза -Ново-1(100) Набор реагентов для определения активности α-амилазы в сыворотке плазме крови и моче (кинетический метод, субстрат CNP-олигосахарид). Принцип метода: α-амилаза гидролизует CNP-олигосахарид с образованием CNP (2-хлор-4-нитрофенол). Скорость образования CNP прямо пропорциональна активности α-амилазы в пробе. Состав набора: Реагент (Р) – буферный раствор, содержащий субстрат, готовый к использованию. Аналитические характеристики: линейность – до 1400 Е/л; коэффициент вариации – не более 5%; Нормальные величины: в сыворотке и плазме крови – до 100 Е/л; в моче – до 500 Е/л. Анализируемые образцы: Сыворотка, гепаринизированная или ЭДТА плазма крови без следов гемолиза, моча. Стабильность реагента: Не держать на свету. Исключить попадание в реагент экзогенной α-амилазы. Реагент после вскрытия флакона стабилен в течение 6 мес в плотно закрытом виде при температуре 2–8°С. | Набор | 10 | 36 400,00 | 364 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 9 | АСТ- Уф- Ново(жидкая форма)(500) Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови (УФ-кинетический метод без пиридоксальфосфата). Состав набора: Реагент 1 (Р1) – буферный раствор трис-HCl, содержащий L-аспартат, ЛДГ, МДГ, готовый к использованию. Реагент 2 (Р2) – раствор НАДН, α-кетоглутарата, готовый к использованию. Хранение набора: Хранить при температуре 2–8°С в упаковке предприятия -изготовителя в течение всего срока годности. Аналитические характеристики: линейность – до 400 Е/л; коэффициент вариации – не более 5%. Нормальные величины: женщины: до 31 Е/л; мужчины: до 38 Е/л. Анализируемые образцы: Негемолизированная сыворотка, плазма крови. Стабильность реагентов: Р1 и Р2 после вскрытия флаконов при отсутствии загрязнения и воздействия света стабильны в течение всего срока годности набора в плотно закрытом виде при температуре 2–8°С. | Набор | 10 | 33 000,00 | 330 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 10 | Билирибин общий — Ново-А(600) Набор реагентов для определения общего билирубина в сыворотке, плазме крови с калибратором (DPD-метод с 3,5-дихлорфенилдиазониевой солью). Принцип метода: при взаимодействии билирубина с 3,5-ди-хлорфенилдиазониевой солью (DPD-метод) в кислой среде в присутствии детергента образуется азобилирубин красного цвета, интенсивность окраски которого пропорциональна концентрации билирубина в пробе. Аналитические характеристики: линейность – до 428 мкмоль/л; коэффициент вариации – не более 7%. Нормальные величины в сыворотке и плазме крови – до 20,5 мкмоль/л. Анализируемые образцы- негемолизированная сыворотка, плазма крови. Хранение набора: хранить при температуре 2–8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. | Набор | 10 | 23 900,00 | 239 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 11 | Билирубин - коньюгированный Ново А (125) Набор реагентов для определения конъюгированного (прямого) билирубина в сыворотке, плазме крови с калибратором конъюгированного билирубина (метод с диазотированной сульфаниловой кислотой). Принцип метода: при взаимодействии билирубина с диазотированной сульфаниловой кислотой в кислой среде образуется азобилирубин красного цвета, интенсивность окраски которого пропорциональна концентрации билирубина в пробе. Аналитические характеристики: линейность – до 171 мкмоль/л; коэффициент вариации – не более 7%. Нормальные величины в сыворотке и плазме крови – до 5,1 мкмоль/л. Анализируемые образцы - негемолизированная сыворотка, плазма крови. Стабильность реагентов - после вскрытия флаконов реагенты стабильны 3 мес. при хранении их в плотно закрытом виде при температуре 2–25°С. Хранение набора. Хранить при температуре 2–8°С в упаковке предприятия–изготовителя в течение всего срока годности. | Набор | 20 | 4 100,00 | 82 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 12 | Гамма ГТ-Ново (жидкая форма) (100) Набор реагентов для определения активности γ-глутамилтрансферазы в сыворотке, плазме крови (кинетический метод Зейца). Принцип метода Кинетическое определение активности гамма-ГТ с использованием L-гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилида в качестве субстрата в соответствии с методикой Зейца-Персина (1974). Скорость образования 5-амино-2-нитро-бензоата прямо пропорциональна активности гамма-ГТ. Аналитические характеристики: линейность – до 230 Е/л; коэффициент вариации – не более 5%. Нормальные величины: мужчины: до 50 Е/л; женщины: до 32 Е/л. Анализируемые образцы - негемолизированная сыворотка, ЭДТА плазма крови. Стабильность реагентов: Р1 и Р2 после вскрытия флаконов при отсутствии загрязнения и воздействия света стабильны в течение всего срока годности набора в плотно закрытом виде при температуре 2–8°С. Хранение набора: хранить при температуре 2–8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. | Набор | 2 | 12 500,00 | 25 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 13 | Глюкоза Ново (1000) Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в крови и моче глюкозооксидазным методом. Состав наборов: Реагент 1 (Р1) – фосфатный буферный раствор, содержащий ГОД, ПОД, 4- миноантипирин, фенол, стабилизатор, готовый к использованию. Реагент 2 (Р2) – депротеинирующий раствор, готовый к использованию. Калибратор – калибровочный раствор глюкозы, 10,0 ммоль/л, готовый к использованию. Хранение набора - Хранить при температуре 2–8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. Аналитические характеристики: линейность – до 28 ммоль/л; коэффициент вариации – не более 5%. Нормальные величины: в цельной капиллярной крови – 3,3–5,5 ммоль/л; в сыворотке и плазме крови – 4,0-6,1 ммоль/л; в моче – менее 2,8 ммоль/сут (0,8 ммоль/л). Анализируемые образцы: Цельная кровь, негемолизированная сыворотка, гепаринизированная или ЭДТА плазма крови, моча. Стабильность реагентов и калибратора Р1, Р2 и калибратор после вскрытия флаконов стабильны в течение всего срока годности в плотно закрытом виде при температуре 2–8°С. | Набор | 5 | 13 700,00 | 68 500,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 14 | Дозатор переменного объема 5-50мкл | Штука | 4 | 60 000,00 | 240 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 15 | Дозатор переменного объема 10-100мкл | Штука | 4 | 60 000,00 | 240 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 16 | Дозатор переменного объема 20-200мкл | Штука | 4 | 60 000,00 | 240 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 17 | Дозатор переменного объема 100-1000мкл | Штука | 4 | 60 000,00 | 240 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 18 | Дозатор переменного объема 2-10мл | Штука | 4 | 60 000,00 | 240 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 19 | Дозатор переменного объема 1-5мл | Штука | 4 | 60 000,00 | 240 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 20 | Дозатор переменного объема 200-1000мкл | Штука | 4 | 60 000,00 | 240 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 21 | Железо Ново (60) Набор реагентов для определения железа в сыворотке и плазме крови (метод с феррозином без депротеинизации). Принцип метода: колориметрический метод с феррозином без депротеинизации. Ионы железа (3+) в кислой среде освобождаются из комплекса с трансферрином и под действием восстановителя переходят в ионы железа (2+). Восстановленное железо образует с феррозином окрашенный комплекс. Интенсивность окраски образовавшегося комплексного соединения прямо пропорциональна концентрации железа в пробе. Аналитические характеристики: линейность – до 250 мкмоль/л; коэффициент вариации – не более 5%. Нормальные величины: женщины: 8,8–27,0 мкмоль/л; мужчины: 9,5–30,0 мкмоль/л. Анализируемые образцы: сыворотка крови без следов гемолиза или гепаринизированная плазма крови. Стабильность реагента и калибратора. Реагенты 1, 2 и калибратор после вскрытия флаконов можно хранить не более 6 мес. в плотно закрытом виде при температуре 2–25°С. Хранение набора: Хранить при температуре 2–25°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. | Набор | 10 | 6 000,00 | 60 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 22 | Кальций Ново (100) Набор реагентов для фотометрического определения кальция в сыворотке, плазме крови и моче. Принцип метода: В кислой среде ионы кальция взаимодействуют с индикаторным реактивом Арсеназо III с образованием комплекса малинового цвета, интенсивность окраски которого прямо пропорциональна содержанию кальция в пробе. Состав набора - Реагент (Р) – ацетатный буфер, содержащий Арсеназо III и детергент, готовый к использованию. Аналитические характеристики: линейность – до 7,00 ммоль/л; коэффициент вариации – не более 4%. Нормальные величины в сыворотке крови взрослого человека – 2,02– 2,60 ммоль/л., Нижний предел концентрации кальция у новорожденных – 1,75 ммоль/л. в моче – 2,50–7,50 ммоль/сут. Пробы для анализа - Сыворотка, гепаринизированная крови без следов гемолиза, моча. Стабильность реагента - реагент после вскрытия флакона при отсутствии загрязнения стабилен на борту анализатора в течение 1 мес. В перерывах между работой реагент необходимо хранить в плотно закрытом виде при температуре 2–25°С. Проведение анализа: Анализ проводить по загрузочному листу на анализатор Миура. Для калибровки рекомендуется использовать сывороточный мультикалибратор, аттестованный данным методом. Значение концентрации аналита, указанное в паспорте к калибратору внести в таблицу Стандарты. Внутрилабораторный контроль качества можно осуществлять по контрольным сывороткам фирмы «Вектор-Бест» и другим контрольным сывороткам, аттестованным данным методом. Хранение набора. Хранить при температуре 2–25°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. | Набор | 2 | 4 800,00 | 9 600,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 23 | Креатинин -Ново-А (500) Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче. Принцип метода: Креатинин в щелочной среде образует с пикриновой кислотой продукт оранжевого цвета (реакция Яффе). Скорость изменения интенсивности окраски реакционной смеси в процессе реакции пропорциональна концентрации креатинина в образце и определяется фотометрически при длине волны 500 (490–510) нм. Учет скорости изменения холостой пробы позволяет минимизировать интерференцию с билирубином. Коррекция неспецифических реакций псевдокреатининовых хромогенов (белка, глюкозы и др.), содержащихся в сыворотке и плазме крови проводится путем вычитания 26 мкмоль/л из результата определения креатинина в образцах сыворотки и плазмы крови соответственно. Состав набора: Реагент 1 (Р1) – раствор натрия гидроокиси. Реагент 2 (Р2) – раствор пикриновой кислоты. Калибратор-раствор креатинина 240 мкмоль/л, готовый к использованию. Аналитические характеристики: линейность – до 3800 мкмоль/л; коэффициент вариации – не более 5%. Анализируемые образцы Негемолизированная сыворотка, гепаринизированная или ЭДТА плазма крови, моча, разбавленная в 25 раз. Стабильность реагентов. Реагенты после вскрытия флаконов при отсутствии загрязнения стабильны на борту анализатора в течение 1 мес. В перерывах между работой реагент необходимо хранить в плотно закрытом виде при температуре 2–8°С. Проведение анализа. Анализ проводить по загрузочному листу на анализатор «Миура". Для калибровки рекомендуется использовать сывороточный мультикалибратор, аттестованный данным методом. Значение концентрации аналита, указанное в паспорте к калибратору внести в таблицу Стандарты. Контроль качества: Контрольные сыворотки с известным содержанием креатинина, аттестованные кинетическим методом Яффе с движущейся холостой пробой и компенсацией (rate-blank with compensated). Хранение набора. Хранить при температуре 2–25°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. | Набор | 10 | 14 700,00 | 147 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 24 | Магний Ново (100) Набор реагентов для определения магния в сыворотке, плазме крови и моче (метод с ксилидиловым синим). Принцип метода: В щелочной среде ионы магния взаимодействуют с индикаторным реактивом ксилидиловым синим c образованием окрашенного комплекса, интенсивность окраски которого прямо пропорциональна содержанию магния в пробе. Аналитические характеристики: линейность – до 2,05 ммоль/л; коэффициент вариации – не более 5%. Нормальные величины: в сыворотке и плазме крови 0,66–1,07 ммоль/л; в моче – 3-5 ммоль/сут. Анализируемые образцы: негемолизированная сыворотка, гепаринизиро- ванная плазма крови, разбавленная в 4 раза моча. Стабильность реагента и калибратора: реагент и калибратор после вскрытия флаконов стабильны в течение 6 месяцев в плотно закрытом виде при температуре 2–8°С. | Набор | 3 | 9 900,00 | 29 700,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 25 | Мочевина-Уф Ново (200) Набор реагентов для ферментативного определения мочевины в сыворотке крови и моче (кинетический УФ-метод). Состав набора: Реагент 1 (Р1) – буферный раствор трис-HCl. Реагент 2 (Р2) – лиофилизат, содержащий HAДH, уреазу, ГЛДГ. Калибратор – калибровочный раствор моче- вины, 8,33 ммоль/л, готовый к использованию. Хранить при температуре 2–8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. Аналитические характеристики: линейность – до 33,30 ммоль/л; коэффициент вариации – не более 5%. Нормальные величины в сыворотке и плазме крови: 2,50–8,32 ммоль/л; в моче: 333–583 ммоль/сут. Анализируемые образцы -негемолизированная сыворотка, гепаринизированная (кроме гепарина аммония) или ЭДТА плазма крови; разбавленная в 50 раз моча. Приготовление рабочего реагента, стабильность реагента и калибратор растворить содержимое 1 флакона Р2 в содержимом 1 флакона Р1.Рабочий реагент (Р) после полного растворения лиофилизата выдержать при комнатной температуре 30 минут. Рабочий реагент стабилен 1 мес. При температуре 2–8°С. Калибратор после вскрытия флакона стабилен 3 мес. в плотно закрытом виде при температуре 2–8°С. Проведение анализа Набор предназначен для проведения анализа на биохимических полуавтоматических и автоматических анализаторах, длина волны: 340 нм (334 нм, 365 нм); длина оптического пути: 10 мм; температура: 37°С. | Набор | 15 | 14 600,00 | 219 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 26 | Мультикалибратор-субстраты, электролиты 5*4мл Состав: Калибровочная Сыворотка получена из дефибринированной, лиофилизированной человеческой плазмы. Заявленные свойства продукта обозначают потенциальный риск и вследствие чего он должен использоваться при условии внедрения тех же правила по техники безопасности, которые применимы при обращении с тестовыми образцами. Растворение лиофилизированной сыворотки: Во избежание рассыпания лиофизизированного продукта осторожно сдвиньте колпачок. Добавьте точно 3 мл бидистиллированной воды, закройте колпачок, некоторое время инверсивно смешивайте и оставьте на 30 минут. Перед использованием вновь инверсивно взболтайте, избегая возникновения пены. Важно: При калибровке Щелочной Фосфатазы (ALP) выдержите паузу 60 минут до тех пор, пока энзимы полностью не восстановят активность. Хранение и стабильность лиофлизированной сыворотки: Хранить при 2-8 ºС. Стабильность сыворотки перед растворением указана на ярлыке пузырька. Стабильность растворенной сыворотки. При 18-25 ºС - 8 часов, при 2-8 ºС - 2 дня, при (-15) - (-25) ºС - 1 месяц (если разморожена только один раз). 5 фл*4 мл | Набор | 2 | 38 000,00 | 76 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 27 | Триглицериды-Ново (100) Набор реагентов для определения триглицеридов в сыворотке, плазме крови. Принцип метода: Ферментативный колориметрический метод. Интенсивность окраски реакционной смеси прямо пропорциональна концентрации триглицеридов в пробе. Состав наборов: Реагент (Р) – монореагент, готовый к использованию. Аналитические характеристики: линейность – до 11,40 ммоль/л; коэффициент вариации – не более 5%. Нормальные величины - в сыворотке и плазме крови – до 1,71 ммоль/л; Пробы для анализа- Сыворотка, гепаринизированная или ЭДТА плазма крови без следов гемолиза. Стабильность реагента - Реагент после вскрытия флакона при отсутствии загрязнения стабилен на борту анализатора в течение 1 мес. В перерывах между работой реагент необходимо хранить в плотно закрытом виде при температуре 2–8°С. Проведение анализа: Анализ проводить по загрузочному листу на анализатор Миура. Для калибровки рекомендуется использовать сывороточный мультикалибратор, аттестованный данным методом. Значение концентрации аналита, указанное в паспорте к калибратору внести в таблицу Стандарты. Внутрилабораторный контроль качества можно осуществлять по контрольным сывороткам фирмы «Вектор-Бест» и другим контрольным сывороткам, аттестованным данным методом. Хранение набора: Хранить при температуре 2–8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. | Набор | 2 | 14 300,00 | 28 600,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 28 | Холестерин-Ново (200) Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке и плазме крови ферментативным методом. Принцип метода: Интенсивность окраски реакционной смеси прямо пропорциональна концентрации холестерина в пробе. Состав наборов - Реагент (Р)-буферный раствор, ХЭ, ХОД, ПОД, 4-аминоантипирин, фенол, стабилизаторы; готовый к использованию. Аналитические характеристики - линейность – до 20 ммоль/л; коэффициент вариации – не более 6%. Нормальные величины - в сыворотке и плазме крови – до 5,20 ммоль/л. Пробы для анализа: сыворотка, гепаринизированная или ЭДТА плазма крови без следов гемолиза. Стабильность реагента: реагент после вскрытия флакона при отсутствии загрязнения стабилен на борту анализатора в течение 1 мес. В перерывах между работой реагент необходимо хранить в плотно закрытом виде при температуре 2–8°С. Проведение анализа: Анализ проводить по загрузочному листу на анализатор Миура. Для калибровки рекомендуется использовать сывороточный мультикалибратор, аттестованный данным методом. Значение концентрации аналита, указанное в паспорте к калибратору внести в таблицу Стандарты. Внутрилабораторный контроль качества можно осуществлять по контрольным сывороткам фирмы «Вектор-Бест» и другим контрольным сывороткам, аттестованным данным методом. Хранение набора. Хранить при температуре 2–8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. | Набор | 2 | 11 100,00 | 22 200,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 29 | Щелочная фосфотаза (жидкая форма) (200) в сыворотке и плазме крови кинетическим методом. Состав набора: Реагент 1 (Р1) – буферный раствор диэтаноламина (ДЭА) с магнием хлористым, готовый к использованию. Реагент 2 (Р2) – раствор п-нитрофенилфосфата, готовый к использованию. Концентрации реагентов в рабочем растворе: буфер ДЭА – 1 ммоль/мл; п-нитрофенилфосфат – 5 мкмоль/мл; магний хлористый – 0,5 мкмоль/мл. Аналитические характеристики - линейность – до 1200 Е/л; коэффициент вариации – не более 5%. Пробы для анализа: сыворотка, гепаринизированная плазма крови без следов гемолиза. Стабильность реагентов: Реагенты после вскрытия флаконов при отсутствии загрязнения стабильны на борту анализатора в течение 1 мес. В перерывах между работой реагент необходимо хранить в плотно закрытом виде при температуре 2–8°С. Проведение анализа: Анализ проводить по загрузочному листу на анализатор Миура. Для калибровки рекомендуется использовать сывороточный мультикалибратор, аттестованный данным методом. Значение активности аналита, указанное в паспорте к калибратору внести в таблицу Стандарты. Внутрилабораторный контроль качества можно осуществлять по контрольным сывороткам фирмы «Вектор-Бест» и другим контрольным сывороткам, аттестованным данным методом. Хранение: Хранить при температуре 2–8°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. | Набор | 7 | 9 100,00 | 63 700,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 30 | Общий белок Ново (1000) Набор реагентов для определения общего белка в сыворотке и плазме крови. Характеристики набора. Принцип биуретового метода : в щелочной среде белок образует с ионами меди комплексное соединение фиолетового цвета, интенсивность окраски которого пропорциональна концентрации белка в пробе. Метод измерения: конечная точка. Количество определений: 500 или 1000. Объем анализируемого образца: 20 мкл. Аналитические характеристики : линейность – до 110 г/л; коэффициент вариации – не более 3%. Длительность анализа: 10 минут инкубации и 10 минут считывания. Регистрация и оценка результатов: результаты регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 550 нм, референс-фильтр 540–570 нм; Измерение против реагента, длина оптического пути 10 мм. Комплектация набора: Реагент (Р) – биуретовый реактив, готовый к использованию. Калибратор – калибровочный раствор альбумина, 7 г/л, готовый к использованию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Срок годности: 12 месяцев. | Набор | 10 | 12 100,00 | 121 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 31 | Системный раствор(1000мл) Миура Системный раствор. Рекомендовано для использования на автоматических биохимических анализаторах серии «Miura» (ISE, Италия). 1000 мл | Флакон | 12 | 30 580,00 | 366 960,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 32 | Мультипромывочный набор (100мл) Миура Промывочный раствор. Рекомендовано для использования на автоматических биохимических анализаторах серии «Miura» (ISE, Италия). 100 мл | Флакон | 40 | 15 610,00 | 624 400,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 33 | Раствор для промывки иглы Миура Очищающий раствор для промывки иглы. Рекомендовано для использования на автоматических биохимических анализаторах серии «Miura» (ISE, Италия) 6 фл по 20 мл | Коробка | 3 | 35 000,00 | 105 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 34 | Раствор для промывки кювет(250мл) Миура Очищающий раствор для многоразовых кювет. Рекомендовано для использования на автоматических биохимических анализаторах серии «Miura» (ISE, Италия). 250 мл. | Флакон | 50 | 25 500,00 | 1 275 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 35 | СРБ Латекст Витал | Набор | 30 | 5 000,00 | 150 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 36 | Масло иммерсионное 100 гр | Штука | 15 | 1 200,00 | 18 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 37 | Планшет П-50 для определения групп крови | Штука | 10 | 650,00 | 6 500,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 38 | Гентамицин | Картридж | 10 | 7 500,00 | 75 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 39 | Цефтазидим | Картридж | 10 | 7 500,00 | 75 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 40 | Цефтриаксон | Картридж | 10 | 7 500,00 | 75 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 41 | Цефуроксим | Картридж | 10 | 7 500,00 | 75 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 42 | Меропенем | Картридж | 10 | 7 500,00 | 75 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 43 | Нистатин | Картридж | 10 | 7 500,00 | 75 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 44 | Цефазолин | Картридж | 10 | 7 500,00 | 75 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 45 | Анфоперицин | Картридж | 5 | 7 500,00 | 37 500,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 46 | Кетоконазол | Картридж | 5 | 7 500,00 | 37 500,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 47 | Амоксиклав | Картридж | 10 | 7 500,00 | 75 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 48 | Амикацин | Картридж | 10 | 7 500,00 | 75 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 49 | Ампициллин | Картридж | 10 | 7 500,00 | 75 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 50 | Флюканазол | Картридж | 5 | 7 500,00 | 37 500,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 51 | Азитромицин | Картридж | 10 | 7 500,00 | 75 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 52 | Ванкомицин | Картридж | 10 | 7 500,00 | 75 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 53 | Калия теллурит | Упаковка | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 54 | Плазма кроличья цитратная сухая | Упаковка | 10 | 18 500,00 | 185 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 55 | Глицерин (1000мл) | Флакон | 1 | 2 200,00 | 2 200,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 56 | Комплект реагентов для окрашивания микроорганизмов по методу Грамм | Упаковка | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 57 | Щелочная фософтаза Reflotron Plus (30) | Штука | 5 | 29 200,00 | 146 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 58 | Амилаза Reflotron Plus (15) | Штука | 5 | 15 800,00 | 79 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 59 | Билирубин Reflotron Plus (30) | Штука | 5 | 24 800,00 | 124 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 60 | Креатинин Reflotron Plus (30) | Штука | 5 | 29 500,00 | 147 500,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 61 | АЛТ Reflotron Plus (30) | Штука | 5 | 29 500,00 | 147 500,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 62 | АСТ Reflotron Plus (30) | Штука | 5 | 29 500,00 | 147 500,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 63 | Мочевина Reflotron Plus (15) | Штука | 5 | 14 800,00 | 74 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 64 | Лактат | Набор | 4 | 19 500,00 | 78 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 65 | Камера Горяева 4х камерная | Штука | 2 | 6 000,00 | 12 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 66 | Наконечник синий 10-200 мкл по 100шт в уп | Упаковка | 50 | 2 500,00 | 125 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 67 | Наконечник желтый 10-200 мкл по 100шт в уп | Упаковка | 100 | 5 000,00 | 500 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 68 | Цоликлон анти-А (10мл флакон) | Флакон | 750 | 650,00 | 487 500,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 69 | Цоликлон анти-В (10мл флакон) | Флакон | 750 | 650,00 | 487 500,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 70 | Цоликлон анти-Д (10мл флакон) | Флакон | 750 | 1 500,00 | 1 125 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 71 | Стакан мерный, 1000 мл | Штука | 4 | 1 300,00 | 5 200,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 72 | Стакан мерный, 500 мл | Штука | 4 | 900,00 | 3 600,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 73 | Стакан мерный, 250 мл | Штука | 4 | 450,00 | 1 800,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 74 | Цилиндр с подставкой, 50 мл | Штука | 4 | 500,00 | 2 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 75 | Набор реактивов для определения гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом | Упаковка | 2 | 1 000,00 | 2 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 76 | Капилляры Панченкова | Упаковка | 1 | 75,00 | 75,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 77 | Краска по Романовскому Гимзе | Флакон | 5 | 3 000,00 | 15 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 78 | Сульфосалициловая кислота | Килограмм | 1 | 9 000,00 | 9 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 79 | Полиглюкин 33% | Флакон | 110 | 2 310,00 | 254 100,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 80 | Мочевые полоски на аппарат Clinitek Advantus (100шт) | Упаковка | 10 | 13 000,00 | 130 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 81 | Тест-полоски для автоматического и визуального определения мочи Doku Reader, в упаковке №150. Тест-полоски представляют собой скрининговые тесты для диагностики заболеваний печени, билиарной или печеночной обструкции, диабета, гемолитических, урологических и нефрологических заболеваний, ассоцированных с гематурией и гемоглобинурией, заболеваний почек и мочевого тракта, патологических сдвигов значений рH, а также для исследования осадка мочи. Тест-полоски содержат дополнительное поле без реагента, которое используется для компенсации естественного цвета мочи. Тест-полоски представляют собой пластиковую полоску, на которой крепятся тестовые зоны с нанесенными на них реактивами. Полоски упакованы в пластиковый пенал, в крышке которого находится осушитель. Пенал дополнительно упакован в полиэтилен. Особенности тест-полос: • отличное средство для диагностики развития патологии на ранних этапах в профилактической медицине, • возможность визуальной оценки, • сухая химия, • 150 тест- полос в пенале, • время определения- 1 мин, • 11 определяемых параметров: билирубин, уробилиноген, кетоны, аскорбиновая кислота, глюкоза, белок (альбумин), кровь, рH, нитриты, лейкоциты и удельный вес. | Упаковка | 200 | 13 000,00 | 2 600 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 82 | Одноразовые измерительные кюветы реакционные объем 250 мкл для анализатора гемостаза клоттинговым методом с шариками стальными, объем пробы 50 мкл (упаковка: 1000 кювет, 1000 шариков) | Упаковка | 50 | 102 000,00 | 5 100 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |

И.о. директора                                         Данбаева Ж.С.

Приложение 12

к приказу Министра здравоохранения и

социального развития Республики Казахстан

от 18 января 2017 года № 20

Форма

Ценовое предложение потенциального поставщика (наименование потенциального поставщика) (заполняется отдельно на каждый лот)

Лот № ____

| № п/п | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | Описание лекарственного средства (международное непатентованное наименование, состав лекарственного средства, техническая характеристика, дозировка и торговое наименование), изделия медицинского назначения |
| 2 | Страна происхождения |
| 3 | Завод-изготовитель |
| 4 | Единица измерения |
| 5 | Цена ___ за единицу в ___ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |
| 6 | Количество |
| 7 | Общая цена, в _______ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |

_________

Печать (при наличии)

_______________________________________

Подпись должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается как цена, определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика.