Объявление по закупу - «Изделия медицинского назначения»

способом запроса ценовых предложений

- Наименование и адрес заказчика или организатора закупа: ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Нур-Султан, г. Нур-Султан, ул. А. Молдагуловой 28.

- Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования изделий медицинского назначения, медицинской техники, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару, согласно перечню закупаемых расходных материалов (Приложение № 1 к объявлению), является неотъемлемой частью настоящего объявления.

- Сроки и условия поставки, согласно перечню закупаемых расходных материалов (Приложение № 1 к объявлению), является неотъемлемой частью настоящего объявления.

- Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: г. Нур-Султан, ул. А. Молдагуловой 28, кабинет № 122 - Отдел государственных закупок, с 12ч. 00 мин. 23.04.2020г. до 13 ч. 00 мин. 30.04.2020 г. (режим работы с 09ч.00мин. до 18ч.00мин за исключением выходных дней и обеденного перерыва с 13 ч.00 мин. до 14 ч. 00 мин.)

- Дату, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: вскрытие конвертов состоится 30.04.2020 г. в 15 ч. 00 мин., по адресу г. Нур-Султан, ул. А. Молдагуловой 28.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

При осуществлении закупа способом запроса ценовых предложений заказчик или организатор закупа составляют протокол итогов в течение десяти календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений, в который включаются:

1) краткое описание и цена, закупаемых товаров, их торговое наименование, фармацевтических услуг;

2) дата и время представления ценового предложения;

3) наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора;

4) наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями.

Протокол размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупок (www.derma.kz).

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 113 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

Уполномоченный представитель организатора закупок: Турсунбай Б.Н., бухгалтер по  государственным закупкам, тел: +7-7172-31-79-65; эл.адрес: batyr_607@mail.ru.

И.о. директора                                         Данбаева Ж.С.

Исполнитель: Турсунбай Б.Н.

Тел.: +7-7172-31-79-65

Приложение № 1 к объявлению

Перечень закупаемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Браслет медицинский для женщин, цвет белый | Браслет медицинский для женщин, цвет белый | Штука | 1000 | 55,00 | 55 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 2 | Браслет медицинский для женщин, цвет желтый | Браслет медицинский для женщин, цвет желтый | Штука | 1000 | 55,00 | 55 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 3 | Браслет медицинский для женщин, цвет красный | Браслет медицинский для женщин, цвет красный | Штука | 1000 | 55,00 | 55 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 4 | Емкость-контейнер (ведро) для сбора и утилизации колюще - режущих медицинских отходов класса Б. Объем 6 литров, Цвет желтый. | Емкость-контейнер (ведро) для сбора и утилизации колюще - режущих медицинских отходов класса Б. Объем 6 литров, Цвет желтый. | Штука | 3650 | 430,00 | 1 569 500,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 5 | Емкость-контейнер (ведро) для сбора и утилизации колюще - режущих медицинских отходов класса Б. Объем 10 литров, Цвет желтый. | Емкость-контейнер (ведро) для сбора и утилизации колюще - режущих медицинских отходов класса Б. Объем 10 литров, Цвет желтый. | Штука | 500 | 900,00 | 450 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 6 | Игла спинальная для спинальной анестезии, с карандашной заточкой с проводниковой иглой размерами 27Gх90мм (22Gх38мм) | Игла спинальная с карандашной заточкой (Pencil Point), с проводниковой иглой, размер иглы G 27 x 90 мм. Боковое отверстие, близко расположенное к кончику иглы, обеспечивает поток инъекционного раствора под углом 45о. Параметры предлагаемой иглы: со срезом типа «Карандаш», размер иглы - G 27 x 90 мм, проводниковая игла (интродьюсер) 22Gх38мм, прозрачный павильон-призма для идентификации СМЖ, цветовая кодировка – серый цвет. Материалы медицинского качества: • игла: специальная нержавеющая сталь • основание иглы: полипропилен. Качество: CE, упаковка: стерильная, индивидуальная, блистер. Стерилизация: Оксидом этилена. Предназначены для выполнения пункции спинномозгового канала с целью проведения спинальной анестезии или для диагностических целей, коническая форма острия иглы без режущих граней позволяет атравматично пунктировать твердую мозговую оболочку и значительно снижает риск развития постпункционной головной боли, игла изготовлена из высококачественной медицинской стали, устойчивой к изгибам, имеет тонкостенную конструкцию и гладкую поверхность. | Штук | 185 | 4 000,00 | 740 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 7 | Игла спинальная для спинальной анестезии, с карандашной заточкой, с проводниковой иглой размерами 25Gх90мм (21Gх38мм) | Игла спинальная с карандашной заточкой (Pencil Point), с проводниковой иглой, размер иглы - G 25 (0,4 мм) x 90 мм. Боковое отверстие, близко расположенное к кончику иглы, обеспечивает поток инъекционного раствора под углом 45о. Параметры предлагаемой иглы: со срезом типа «Карандаш», размер иглы - G 25 (0,4 мм) x 90 мм, проводниковая игла (интродьюсер) 21Gх38мм, прозрачный павильон-призма для идентификации СМЖ, цветовая кодировка – оранжевый цвет. Материалы медицинского качества: • игла: специальная нержавеющая сталь • основание иглы: полипропилен. Качество: CE, упаковка: стерильная, индивидуальная, блистер. Стерилизация: Оксидом этилена. Предназначены для выполнения пункции спинномозгового канала с целью проведения спинальной анестезии или для диагностических целей, коническая форма острия иглы без режущих граней позволяет атравматично пунктировать твердую мозговую оболочку и значительно снижает риск развития постпункционной головной боли, игла изготовлена из высококачественной медицинской стали, устойчивой к изгибам, имеет тонкостенную конструкцию и гладкую поверхность. | Штук | 1000 | 4 000,00 | 4 000 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 8 | Лейкопластырь медицинский гиппоалергенный размер 2,5см *5 метр | Лейкопластырь медицинский гиппоалергенный размер 2,5см *5 метр | Штук | 500 | 240,00 | 120 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 9 | Мини-спайк аспирационная канюля | Мини-спайк V предназначен для аспирации и инъекции жидкостей из флаконов или пластиковых контейнеров, встроенным в аспирационный канал защитным клапаном, который предупреждает вытекание раствора при заборе лекарственного средства. | штук | 100 | 660,00 | 66 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 10 | Набор для эпидуральной анестезии 18G, игла Туохи G18 1.3 * 80 мм, катетер закрытым кончиком и 3 боковыми отверстиями, коннектор катетера, направитель катетера, плоский эпидуральный фильтр, шприц «утрата сопротивления» | Набор для эпидуральной анестезии 18G, игла Туохи G18 1.3 * 80 мм, катетер закрытым кончиком и 3 боковыми отверстиями, коннектор катетера, направитель катетера, плоский эпидуральный фильтр, шприц «утрата сопротивления» | Штука | 250 | 7 300,00 | 1 825 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 11 | Очки защитные медицинские операционные | Очки защитные медицинские операционные | Штук | 20 | 3 200,00 | 64 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 12 | Полиуретановый периферически вводимый центральный венозный катетер 24G | Полиуретановый периферически вводимый центральный венозный катетер 24G для среднесрочного венозного доступа (до 4-х недель) для новорожденных и недоношенных детей. Поставляется в жесткой блистерной упаковке, содержащей: – 1 полиуретановый полностью рентгеноконтрастный катетер; – 1 интродьюсер (расщепляющая игла или расщепляемая канюля); – 1 шприц 10 мл; – 1 канюля переходная (типа тупоконечная игла), для соединения шприца к расщепляемой игле; – 1 измерительная лента. | Упаковка | 5 | 40 000,00 | 200 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 13 | Полиуретановый периферически вводимый центральный венозный катетер 28 G | Полиуретановый периферически вводимый центральный венозный катетер 28 G -рентгеноконтрастный полиуретановый катетер для долгосрочного венозного доступа (до 30 дней) у недоношенных новорожденных (от 500 грамм) детей. Варианты исполнения: – со стилетом, для облегчения установки катетера – без стилета; Поставляется в жесткой блистерной упаковке и содержит: – 1 рентгеноконтрастный полиуретановый катетер; – 1 интродьюсер; – 1 измерительная лента. | Упаковка | 5 | 40 000,00 | 200 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 14 | Перчатки нестерильные, изготовлены из натурального латекса, неопудренные, смотровые размер L | Перчатки нестерильные, изготовлены из натурального латекса, неопудренные, смотровые размер L | Пара | 6000 | 60,00 | 360 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 15 | Перчатки нестерильные, изготовлены из натурального латекса, неопудренные, смотровые размер M | Перчатки нестерильные, изготовлены из натурального латекса, неопудренные, смотровые размер M | Пара | 80000 | 60,00 | 4 800 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 16 | Перчатки нестерильные, зготовлены из натурального латекса, неопудренные, смотровые размер S | Перчатки нестерильные, зготовлены из натурального латекса, неопудренные, смотровые размер S | Пара | 6000 | 60,00 | 360 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 17 | Перчатки хирургические стерильные латексные. Изготовлены из натурального латекса, неопудренные, хирургические, размер 6,5 | Перчатки хирургические стерильные латексные. Изготовлены из натурального латекса, неопудренные. Имеют анатомическую форму, обеспечивают высокую тактильную чувствительность. Каждая пара перчаток в стерильной индивидуальной упаковке с надписью «Правая перчатка», «Левая перчатка». Стерилизованы гамма-излучением.Длина манжеты - 280 мм, заканчивается валиком. Толщина латекса - 0,1 мм Размеры: 6,5 | Пара | 2000 | 145,00 | 290 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 18 | Перчатки хирургические стерильные латексные. Изготовлены из натурального латекса, неопудренные, хирургические, размер 7,0 | Перчатки хирургические стерильные латексные. Изготовлены из натурального латекса, неопудренные. Имеют анатомическую форму, обеспечивают высокую тактильную чувствительность. Каждая пара перчаток в стерильной индивидуальной упаковке с надписью «Правая перчатка», «Левая перчатка». Стерилизованы гамма-излучением.Длина манжеты - 280 мм, заканчивается валиком. Толщина латекса - 0,1 мм Размеры: 7,0. | Пара | 30000 | 145,00 | 4 350 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 19 | Перчатки хирургические стерильные латексные. Изготовлены из натурального латекса, неопудренные, хирургические, размер 7,5 | Перчатки хирургические стерильные латексные. Изготовлены из натурального латекса, неопудренные. Имеют анатомическую форму, обеспечивают высокую тактильную чувствительность. Каждая пара перчаток в стерильной индивидуальной упаковке с надписью «Правая перчатка», «Левая перчатка». Стерилизованы гамма-излучением.Длина манжеты - 280 мм, заканчивается валиком. Толщина латекса - 0,1 мм Размеры: 7,5 | Пара | 3000 | 145,00 | 435 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 20 | Перчатки хирургические стерильные латексные. Изготовлены из натурального латекса, неопудренные, хирургические, размер 8,0 | Перчатки хирургические стерильные латексные. Изготовлены из натурального латекса, неопудренные. Имеют анатомическую форму, обеспечивают высокую тактильную чувствительность. Каждая пара перчаток в стерильной индивидуальной упаковке с надписью «Правая перчатка», «Левая перчатка». Стерилизованы гамма-излучением.Длина манжеты - 280 мм, заканчивается валиком. Толщина латекса - 0,1 мм Размеры: 8 | Пара | 1500 | 145,00 | 217 500,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 21 | Система для внутривенных инфузионных растворов | Система для внутривенных инфузионных растворов | Штук | 30000 | 70,00 | 2 100 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 22 | Шапочка медицинская (шарлотка) плотность 20гр/м, тип материала нетканый, цвет голубой. | Шапочка медицинская (шарлотка) плотность 20гр/м, тип материала нетканый, цвет голубой. | Штук | 30000 | 10,00 | 300 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 23 | Шприц инъекционный 3-х компонентный инсулиновый стерильный однократного применения 1мл с иглой 30Gх1/2 | Инъекционный 3-х компонентный инсулиновый стерильный однократного применения 1мл с иглой 30Gх1/2 | Штук | 5000 | 30,00 | 150 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 24 | Шприц инъекционный 3-х компонентный стерильный однократного применения 5 мл с иглой 22G х1 1/2. | Инъекционный 3-х компонентный стерильный однократного применения 5 мл с иглой 22G х1 1/2. Специальная конструкция поршня медицинского шприца, игла с трехгранной заточкой покрытая полидиметилсилоксаном. Стерилизованы этилен оксидом. | Штук | 70000 | 20,00 | 1 400 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 25 | Шприц инъекционный 3-х компонентный стерильный однократного применения 10 мл с иглой 21G х1 1/2 | Инъекционный 3-х компонентный стерильный однократного применения 10 мл с иглой 21G х1 1/2 Специальная конструкция поршня медицинского шприца, игла с трехгранной заточкой покрытая полидиметилсилоксаном. Стерилизованы этилен оксидом. | Штук | 30000 | 25,00 | 750 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 26 | Шприц инъекционный 3-х компонентный стерильный однократного применения 20 мл с иглой 20G х1 1/2 | Инъекционный 3-х компонентный стерильный однократного применения 20 мл с иглой 20G х1 1/2 Специальная конструкция поршня медицинского шприца, игла с трехгранной заточкой покрытая полидиметилсилоксаном. Стерилизованы этилен оксидом. | Штук | 40000 | 35,00 | 1 400 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 27 | Шприц инъекционный 3-х компонентный стерильный однократного применения 50 мл с иглой 18G х1 1/2 | Инъекционный 3-х компонентный стерильный однократного применения 50 мл с иглой 18G х1 1/2 Специальная конструкция поршня медицинского шприца, игла с трехгранной заточкой покрытая полидиметилсилоксаном. Стерилизованы этилен оксидом. | Штук | 5000 | 105,00 | 525 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 28 | Катетер Фолея 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер: 16, латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый. | Катетер Фолея 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер: 16, латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый. | Штук | 200 | 285,00 | 57 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 29 | Катетер Фолея 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер: 18, латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый. | Катетер Фолея 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер: 18, латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый. | Штук | 200 | 285,00 | 57 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 30 | Катетер Фолея 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер: 20, латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый. | Катетер Фолея 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер: 20, латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый. | Штук | 100 | 285,00 | 28 500,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 31 | Клеенка медицинская резинотканевая подкладная, упаковывается в ролики по 45 метров, ширина - 80 см., эластичная, не липкая, водонепроницаемая, стойкая к многократной дезинфекции 1%-ного раствора хлорамина, к стерилизации паром с предварительной предстерилизационной очисткой. | Клеенка медицинская резинотканевая подкладная, упаковывается в ролики по 45 метров, ширина - 80 см., эластичная, не липкая, водонепроницаемая, стойкая к многократной дезинфекции 1%-ного раствора хлорамина, к стерилизации паром с предварительной предстерилизационной очисткой. | Метр | 200 | 840,00 | 168 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 32 | Маска медицинская трехслойная на резинке, на завязках предназначена для защиты от инфекций передающихся воздушно-капельным путем. | Маска медицинская трехслойная на резинке, на завязках предназначена для защиты от инфекций передающихся воздушно-капельным путем. | Штука | 30000 | 118,00 | 3 540 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 33 | Наконечники для дозаторов (100-1000 мкл) №500 | Наконечники для дозаторов (100-1000 мкл) №500 | Штука | 50 | 2 500,00 | 125 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 34 | Канюля кислородная назальная взрослая, длина 2100 мм | Канюля кислородная назальная взрослая, длина 2100 мм | Штука | 1000 | 300,00 | 300 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 35 | Канюля кислородная назальная детская, длина 2100 мм | Канюля кислородная назальная детская, длина 2100 мм | Штука | 500 | 300,00 | 150 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 36 | Насадки к зонду Otoread. Пластмассовый, многоразовый (на 70 иследований), неподлежащий дезинфекции (нет контакта с пациентам) | Насадки к зонду Otoread. Пластмассовый, многоразовый (на 70 иследований), неподлежащий дезинфекции (нет контакта с пациентам) | Штук | 12 | 13 000,00 | 156 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 37 | Ушные вкладыши для скрининга новорожденных для аппарата OtoRead. Размер - 3 мм желтые. | Ушные вкладыши для скрининга новорожденных для аппарата OtoRead. Размер - 3 мм желтые. | Штук | 2500 | 820,00 | 2 050 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 38 | Проявитель Х-ОMAT EXII, на 20 л -концентрированный раствор для проявки рен геновских плёнок в проявочном процессоре. Упаковка включает: 1 большая пластиковая емкость с концентрированным раствором А и по одной с концентрированным раствором В и С для приготовления 20 литров рабочего раствора. | Проявитель Х-ОMAT EXII, на 20 л -концентрированный раствор для проявки рен геновских плёнок в проявочном процессоре. Упаковка включает: 1 большая пластиковая емкость с концентрированным раствором А и по одной с концентрированным раствором В и С для приготовления 20 литров рабочего раствора. | Штука | 10 | 14 000,00 | 140 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |
| 39 | Фиксаж RP Х-ОМАТ LO, 20 л - концентрированный раствор для обработки рентгеновских плёнок в проявочном процессоре. Упаковка включает: 1 большую пластиковую емкость с концентрированным раствором А и одну с концентрированным раствором В для приготовления 20 литров рабочего раствора. | Фиксаж RP Х-ОМАТ LO, 20 л - концентрированный раствор для обработки рентгеновских плёнок в проявочном процессоре. Упаковка включает: 1 большую пластиковую емкость с концентрированным раствором А и одну с концентрированным раствором В для приготовления 20 литров рабочего раствора. | Штука | 10 | 7 000,00 | 70 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2020 года |

И.о. директора                                         Данбаева Ж.С.

Приложение 12

к приказу Министра здравоохранения и

социального развития Республики Казахстан

от 18 января 2017 года № 20

Форма

Ценовое предложение потенциального поставщика (наименование потенциального поставщика) (заполняется отдельно на каждый лот)

Лот № ____

| № п/п | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | Описание лекарственного средства (международное непатентованное наименование, состав лекарственного средства, техническая характеристика, дозировка и торговое наименование), изделия медицинского назначения |
| 2 | Страна происхождения |
| 3 | Завод-изготовитель |
| 4 | Единица измерения |
| 5 | Цена ___ за единицу в ___ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |
| 6 | Количество |
| 7 | Общая цена, в _______ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |

_________

Печать (при наличии)

_______________________________________

Подпись должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается как цена, определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика.