Сатып алу туралы хабарландыру – «Байланыссыз инфрақызыл термометр»

баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

- Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен мекенжайы: Нұр-сұлтан қаласы әкімдігінің ШЖҚ "№ 3 көпбейінді қалалық аурухана" МКК, Нұр-сұлтан Қ., Ә. Молдағұлова к-сі, 28.

- Сатып алынатын дәрілік заттардың халықаралық патенттелмеген атаулары (саудалық атауы - жеке төзбеушілік жағдайында), медициналық мақсаттағы бұйымдардың, медициналық техниканың атаулары, фармацевтикалық қызметтердің сипаттамасы, сатып алу көлемі, жеткізу орны, сатып алынатын шығыс материалдарының тізбесіне (хабарландыруға № 1 қосымша) сәйкес әрбір тауар бойынша сатып алу үшін бөлінген сома осы хабарландырудың ажырамас бөлігі болып табылады.

- Сатып алынатын шығыс материалдарының тізбесіне (хабарландыруға № 1 қосымша) сәйкес жеткізу мерзімдері мен шарттары осы хабарландырудың ажырамас бөлігі болып табылады.

- Құжаттарды тапсыру (қабылдау) орны және баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі: Нұр-Сұлтан қаласы, Жеңіс Даңғылы 58 үй, 3 қабат, мемлекеттік сатып алу бөлімі, сағат 12.00-ден 03.01.2021 ж.13.00-ге дейін, 10.02.2021 ж. сағат 13.00-ден 18.00-ге дейін (жұмыс тәртібі демалыс және түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін мин.)

- Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу күні, уақыты және орны: конверттерді ашу 10.02.2021 ж.сағат 15.00-де Нұр-сұлтан қаласы, Жеңіс Даңғылы 58 үй, мекен-жайы бойынша өтеді.

Әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін мөрленген түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын беруі сұрау салудың және сатып алудың үлгі шартының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шарттың талаптарын сақтай отырып, оның тауарды беруді жүзеге асыруға немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге келісімін білдіру нысаны болып табылады.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру кезінде Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы баға ұсыныстарын қабылдау аяқталған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде қорытындылар хаттамасын жасайды, оған мыналар кіреді:

- сатып алынатын Тауарлардың қысқаша сипаттамасы мен бағасы, олардың саудалық атауы, фармацевтикалық қызметтер;

- баға ұсынысын беру күні мен уақыты;

- сатып алу шартын немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге шарт жасасу болжанатын әлеуетті өнім берушінің атауы мен орналасқан жері және осындай шарттың бағасы;

- баға ұсыныстары бар конверттерді ашу рәсімі кезінде қатысқан әлеуетті өнім берушілердің атауы көрсетіледі.

Хаттама Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының интернет-ресурсында орналастырылады (www.auruhana3.kz).

Тапсырыс беруші және (немесе) сатып алуды ұйымдастырушы бұл туралы хабардар ететін ең төмен баға ұсынысын ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.

Бірдей баға ұсыныстары ұсынылған жағдайларда баға ұсынысын бірінші болып ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуға осы Қағидалардың 113-тармағына сәйкес баға ұсынысы мен құжаттары ұсынылған бір әлеуетті өнім беруші қатысқан жағдайда, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы осындай әлеуетті өнім берушіні сатып алудың жеңімпазы деп тану туралы шешім қабылдайды.

Баға ұсыныстары болмаған кезде баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу өтпеді деп танылады.

Сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі: Абдушев Д.С., мемлекеттік сатып алу жөніндегі менеджер, тел: +7-7172-39-70-40; эл.мекен-жайы: ogz_mgb3@mail.ru.

Директор                                             Данбаева Ж.С.

Орындаушы: Абдушев Д. С.

Тел.: +7-7172-39-70-40

Объявление по закупу - «Термометр инфракрасный бесконтактный»

способом запроса ценовых предложений

- Наименование и адрес заказчика или организатора закупа: ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Нур-Султан, г. Нур-Султан, ул. А. Молдагуловой 28.

- Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования изделий медицинского назначения, медицинской техники, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару, согласно перечню закупаемых расходных материалов (Приложение № 1 к объявлению), является неотъемлемой частью настоящего объявления.

- Сроки и условия поставки, согласно перечню закупаемых расходных материалов (Приложение № 1 к объявлению), является неотъемлемой частью настоящего объявления.

- Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: г. Нур-Султан, Проспект Жеңіс дом 58, 3 этаж, отдел государственных закупок, с 12ч. 00 мин. 03.02.2021г. до 13 ч. 00 мин. 10.02.2021 г. (режим работы с 09ч.00мин. до 18ч.00мин за исключением выходных дней и обеденного перерыва с 13 ч.00 мин. до 14 ч. 00 мин.)

- Дату, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: вскрытие конвертов состоится 10.02.2021 г. в 15 ч. 00 мин., по адресу г. Нур-Султан, Проспект Жеңіс дом 58.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

При осуществлении закупа способом запроса ценовых предложений заказчик или организатор закупа составляют протокол итогов в течение десяти календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений, в который включаются:

- краткое описание и цена, закупаемых товаров, их торговое наименование, фармацевтических услуг;

- дата и время представления ценового предложения;

- наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора;

- наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями.

Протокол размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупок (www.auruhana3.kz).

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 113 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

Уполномоченный представитель организатора закупок: Абдушев Д.С., менеджер по государственным закупкам, тел: +7-7172-39-70-40; эл.адрес: ogz_mgb3@mail.ru

Директор                                             Данбаева Ж.С.

Исполнитель: Абдушев Д.С.

Тел.: +7-7172-39-70-40

Хабарламаға No1 қосымша

Сатып алынған тауарлардың тізімі

| № п/п | Халықаралық патенттелмеген атауы | Қысқаша сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Сомасы | Жеткізу мерзімі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Байланыссыз инфрақызыл термометр | Медициналық бұйымның қасиеттері мен сипаттамалары Инфрақызыл байланыссыз термометрде маңдайдағы адам денесінің температурасын немесе объектінің температурасын лезде және дәл өлшеу үшін инфрақызыл сәулелену технологиясы қолданылуы керек. Пайдалану оңай және ең аз өлшеу уақыты Нәтижені экранда өлшеу және көрсету 1 секундтан аспауы керек. Қауіпсіздік пен гигиенаны қамтамасыз ету үшін Термометр денеге немесе затқа тиіп кетпеуі керек. Өлшеу режимдері Бұл термометрдің көмегімен дене мен заттың температурасын өлшеуге болады. Нысанның температурасын өлшеу диапазоны 0,0 - ден 100,0°C-қа дейін (32,0°F~199,9°F). Бұл дене температурасын өлшеуден басқа, әртүрлі заттардың температурасын өлшеуге болатындығын білдіреді: Бөтелкедегі сүт бетінің температурасы Балалар ваннасындағы су бетінің температурасы Қоршаған орта температурасы Түс көрсеткіші және дыбыстық дабылдар Егер дене температурасы 37,5°C-тан асса, түс индикаторы қызыл түске боялуы керек және дабыл 10 рет естілуі керек. Жад функциясы: Құрылғы соңғы 20 өлшемге дейін сақталуы керек. Автоматты түрде өшіру Егер 1 минут ± 20 секунд ішінде пайдаланылмаса, Термометр автоматты түрде ажыратылуы тиіс. Өлшеу Өлшеу аралығы 15 с аспайды, қашықтық 1~3см шегінде. Техникалық сипаттамалары Сипаттама инфрақызыл байланыссыз термометр Сандық сұйық кристалды Экран Объектінің маңдайы мен бетін өлшеу орны Өлшеу диапазоны дене температурасын өлшеу режимі: 32,0°C~43,0°C (89,6 ° F~109,4 ° F) Нысан температурасын өлшеу режимі: 0,0~100,0°c (82,0 ° F~199,9 ° F) Температура бірлігі ° C/ ° F Экран ажыратымдылығы 0,1°C / °F Дәлдігі ±0,2°C/±0.4°F (36,0°C~39,0 ° C (96,8°F~102,2 ° F) Жад функциясы 20 мәннен кем емес Қосу және өлшеу басында бір қысқа Сигнал < 37,5°C/99,5°F температурада бір қысқа Температура кезінде он қысқа 37,5°C / 99,5 ° F Ақаулық кезінде үш қысқа Экранның түсі 37,5°C/99,5°F-тан төмен температурада Жасыл, 37,5°C/99,5°F-тан жоғары температурада қызыл Қуат көзі 2 сілтілі AAA батареялары Қуатты 60 секундтан кейін автоматты түрде, 8 секундтан кейін қолмен өшіріңіз Салмағы шамамен 75 г (батареясыз) Өлшемі 151 (д)х53(ш)х41 (в)мм Батареяның қызмет ету мерзімі Қалыпты жағдайда 500 есеге дейін Жинақтау пайдалану нұсқаулығы 2 сілтілі AAA батареялары Жұмыс ортасы дене температурасын өлшеу режимі 10,0°C~40,0°C / 50,0°F~104,0 ° F Нысан температурасын өлшеу режимі 5°C~40,0°C / 41,0 ° F~104,0 ° F - Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы < 85%. Ауа қысымы: 70-106 кПа | штука | - 30 | - 14 000 | - 420 000 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |

Директор                                             Данбаева Ж.С.

Приложение № 1 к объявлению

Перечень закупаемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Краткое описание | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термометр инфракрасный бесконтактный | Свойства и характеристики медицинского изделия В инфракрасном бесконтактном термометре должны использовоться технология инфракрасного излучения для моментального и точного измерения температуры тела человека на лбу или температуры объекта. Простота в использовании и минимальное время измерения Измерение и появление результата на экране должно занимать не более 1 секунды. Термометр не должен касаться тела или объекта для обеспечения безопасности и гигиены. Режимы измерений С помощью данного термометра можно измерить температуру тела и объекта. Диапазон измерения температуры объекта составляет от 0,0 до 100,0°C (32,0°F~199,9°F). Это значит, что помимо измерения температуры тела, можно измерить температуру различных объектов: Температура поверхности молока в бутылке Температура поверхности воды в детской ванне Температура окружающей среды Цветовая индикация и звуковые сигналы тревоги Если температура тела превышает 37,5°C, цветовой индикатор должен показать красный цвет и 10 раз должен прозвучать сигнал тревоги. Функция памяти: Прибор должен сохранять до 20 последних измерений. Автоматическое отключение Термометр должен автоматически отключаться, если не используется в течение 1 минуты ± 20 секунд. Измерение Интервал измерения не более 15 с, расстояние в пределах 1~3см. Технические характеристики Описание; Инфракрасный бесконтактный термометр. Экран; Цифровой жидкокристаллический. Место измерения; Лоб и поверхность объекта. Диапазон измерения; Режим измерения температуры тела: 32,0°C~43,0°C (89,6°F~109,4°F) Режим измерения температуры объекта: 0,0~100,0°C (82,0°F~199,9°F). Единица измерения температуры; °C/°F. Разрешение экрана; 0,1°C/°F. Точность; ±0,2°C/±0.4°F (36,0°C~39,0°C (96,8°F~102,2°F). Функция памяти; Не менее 20 значений. Сигнал; Один короткий при включении и начале измерения Один короткий при температуре < 37,5°C/99,5°F Десять коротких при температуре 37,5°C/99,5°F Три коротких при неисправности. Цвет экрана; Зеленый при температуре ниже 37,5°C/99,5°F, красный при температуре выше 37,5°C/99,5°F. Источник питания; 2 щелочные батареи ААА. Отключение питания; Через 60 секунд автоматически, через 8 секунд вручную. Масса; Приблизительно 75 г (без батарей). Размер; 151(д)х53(ш)х41(в)мм. Срок службы батарей; Использование до 500 раз в нормальных условиях. Комплектация; Руководство по эксплуатации 2 щелочные батареи ААА. Рабочая среда; Режим измерения температуры тела 10,0°C~40,0°C/50,0°F~104,0°F Режим измерения температуры объекта 5°C~40,0°C/41,0°F~104,0°F - Относительная влажность воздуха < 85%. Давление воздуха: 70-106 кПа. | штука | - 30 | - 14 000 | - 420 000 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |

Директор                                             Данбаева Ж.С.

Приложение 12

к приказу Министра здравоохранения и

социального развития Республики Казахстан

от 18 января 2017 года № 20

Форма

Ценовое предложение потенциального поставщика (наименование потенциального поставщика) (заполняется отдельно на каждый лот)

Лот № ____

| № п/п | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | Описание лекарственного средства (международное непатентованное наименование, состав лекарственного средства, техническая характеристика, дозировка и торговое наименование), изделия медицинского назначения |
| 2 | Страна происхождения |
| 3 | Завод-изготовитель |
| 4 | Единица измерения |
| 5 | Цена ___ за единицу в ___ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |
| 6 | Количество |
| 7 | Общая цена, в _______ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |

_________

Печать (при наличии)

_______________________________________

Подпись должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается как цена, определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика.