Сатып алу туралы хабарландыру – «Жұлын инесі, веналық катетер»

баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

- Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен мекенжайы: Нұр-сұлтан қаласы әкімдігінің ШЖҚ "№ 3 көпбейінді қалалық аурухана" МКК, Нұр-сұлтан Қ., Ә. Молдағұлова к-сі, 28.

- Сатып алынатын дәрілік заттардың халықаралық патенттелмеген атаулары (саудалық атауы - жеке төзбеушілік жағдайында), медициналық мақсаттағы бұйымдардың, медициналық техниканың атаулары, фармацевтикалық қызметтердің сипаттамасы, сатып алу көлемі, жеткізу орны, сатып алынатын шығыс материалдарының тізбесіне (хабарландыруға № 1 қосымша) сәйкес әрбір тауар бойынша сатып алу үшін бөлінген сома осы хабарландырудың ажырамас бөлігі болып табылады.

- Сатып алынатын шығыс материалдарының тізбесіне (хабарландыруға № 1 қосымша) сәйкес жеткізу мерзімдері мен шарттары осы хабарландырудың ажырамас бөлігі болып табылады.

- Құжаттарды тапсыру (қабылдау) орны және баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі: Нұр-Сұлтан қаласы, Жеңіс Даңғылы 58 үй, 3 қабат, мемлекеттік сатып алу бөлімі, сағат 12.00-ден 04.02.2021 ж.13.00-ге дейін, 11.02.2021 ж. сағат 13.00-ден 18.00-ге дейін (жұмыс тәртібі демалыс және түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін мин.)

- Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу күні, уақыты және орны: конверттерді ашу 11.02.2021 ж.сағат 15.00-де Нұр-сұлтан қаласы, Жеңіс Даңғылы 58 үй, мекен-жайы бойынша өтеді.

Әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін мөрленген түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын беруі сұрау салудың және сатып алудың үлгі шартының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шарттың талаптарын сақтай отырып, оның тауарды беруді жүзеге асыруға немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге келісімін білдіру нысаны болып табылады.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру кезінде Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы баға ұсыныстарын қабылдау аяқталған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде қорытындылар хаттамасын жасайды, оған мыналар кіреді:

- сатып алынатын Тауарлардың қысқаша сипаттамасы мен бағасы, олардың саудалық атауы, фармацевтикалық қызметтер;

- баға ұсынысын беру күні мен уақыты;

- сатып алу шартын немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге шарт жасасу болжанатын әлеуетті өнім берушінің атауы мен орналасқан жері және осындай шарттың бағасы;

- баға ұсыныстары бар конверттерді ашу рәсімі кезінде қатысқан әлеуетті өнім берушілердің атауы көрсетіледі.

Хаттама Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының интернет-ресурсында орналастырылады (www.auruhana3.kz).

Тапсырыс беруші және (немесе) сатып алуды ұйымдастырушы бұл туралы хабардар ететін ең төмен баға ұсынысын ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.

Бірдей баға ұсыныстары ұсынылған жағдайларда баға ұсынысын бірінші болып ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуға осы Қағидалардың 113-тармағына сәйкес баға ұсынысы мен құжаттары ұсынылған бір әлеуетті өнім беруші қатысқан жағдайда, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы осындай әлеуетті өнім берушіні сатып алудың жеңімпазы деп тану туралы шешім қабылдайды.

Баға ұсыныстары болмаған кезде баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу өтпеді деп танылады.

Сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі: Абдушев Д.С., мемлекеттік сатып алу жөніндегі менеджер, тел: +7-7172-39-70-40; эл.мекен-жайы: ogz_mgb3@mail.ru.

Директор                                             Данбаева Ж.С.

Орындаушы: Абдушев Д. С.

Тел.: +7-7172-39-70-40

Объявление по закупу - «Игла спинальная, катетер венозный»

способом запроса ценовых предложений

- Наименование и адрес заказчика или организатора закупа: ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Нур-Султан, г. Нур-Султан, ул. А. Молдагуловой 28.

- Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования изделий медицинского назначения, медицинской техники, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару, согласно перечню закупаемых расходных материалов (Приложение № 1 к объявлению), является неотъемлемой частью настоящего объявления.

- Сроки и условия поставки, согласно перечню закупаемых расходных материалов (Приложение № 1 к объявлению), является неотъемлемой частью настоящего объявления.

- Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: г. Нур-Султан, Проспект Жеңіс дом 58, 3 этаж, отдел государственных закупок, с 12ч. 00 мин. 04.02.2021г. до 13 ч. 00 мин. 11.02.2021 г. (режим работы с 09ч.00мин. до 18ч.00мин за исключением выходных дней и обеденного перерыва с 13 ч.00 мин. до 14 ч. 00 мин.)

- Дату, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: вскрытие конвертов состоится 11.02.2021 г. в 15 ч. 00 мин., по адресу г. Нур-Султан, Проспект Жеңіс дом 58.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

При осуществлении закупа способом запроса ценовых предложений заказчик или организатор закупа составляют протокол итогов в течение десяти календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений, в который включаются:

- краткое описание и цена, закупаемых товаров, их торговое наименование, фармацевтических услуг;

- дата и время представления ценового предложения;

- наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора;

- наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями.

Протокол размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупок (www.auruhana3.kz).

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 113 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

Уполномоченный представитель организатора закупок: Абдушев Д.С., менеджер по государственным закупкам, тел: +7-7172-39-70-40; эл.адрес: ogz_mgb3@mail.ru

Директор                                             Данбаева Ж.С.

Исполнитель: Абдушев Д.С.

Тел.: +7-7172-39-70-40

Хабарламаға No1 қосымша

Сатып алынған тауарлардың тізімі

| № п/п | Халықаралық патенттелмеген атауы | Қысқаша сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Сомасы | Жеткізу мерзімі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анестезиясын үшін омыртқа анестезия отырып, карандашной заточкой с өткізгіш инемен көлемі 27Gх90мм (22Gх38мм) | Иненің ұшына жақын орналасқан бүйірлік тесік 45о бұрышпен инъекциялық ерітіндінің ағынын қамтамасыз етеді.ұсынылған иненің параметрлері: "қарындаш" түріндегі кесумен, ине өлшемі - G 27 x 90 мм, өткізгіш ине (интродьюсер) 22gx38 мм, СМЖ сәйкестендіру үшін мөлдір призма павильоны, түсті кодтау-сұр түсті. Медициналық сапалы материалдар: • ине: арнайы баспайтын болат; * ине негізі: полипропилен. Сапасы: CE, қаптамасы: стерильді, реттелген, блистер. Стерилизация: этилен оксиді. Жұлын анестезиясын жүргізу мақсатында немесе диагностикалық мақсаттар үшін жұлын каналының пункциясын орындауға арналған, кескіш қырлары жоқ иненің ұшының конустық пішіні қатты менингезді атравматикалық түрде тесуге мүмкіндік береді және пункциядан кейінгі бас ауруының пайда болу қаупін едәуір төмендетеді, ине жоғары сапалы медициналық болаттан жасалған, иілуге төзімді, жұқа қабырғалы құрылымы және тегіс беті бар. | Штука | 250 | 2 500,00 | 625 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 2 | Анестезиясын үшін омыртқа анестезия отырып, карандашной заточкой отырып, өткізгіш инемен көлемі 25Gх90мм (21Gх38мм) | Қарындаш қайрайтын жұлын инесі (қарындаш нүктесі), өткізгіш инесі бар, ине өлшемі - G 25 (0,4 мм) x 90 мм. иненің ұшына жақын орналасқан бүйірлік тесік инъекциялық ерітіндінің ағынын 45о бұрышпен қамтамасыз етеді.ұсынылған иненің параметрлері: "қарындаш" түріндегі кесумен, ине өлшемі - G 25 (0,4 мм) x 90 мм, өткізгіш ине (интродьюсер) 21GX38 мм, СМЖ сәйкестендіру үшін мөлдір павильон-призма. түсті кодтау – қызғылт сары түс. Медициналық сапалы материалдар: • ине: арнайы баспайтын болат; * ине негізі: полипропилен. Сапасы: CE, қаптамасы: стерильді, реттелген, блистер. Стерилизация: этилен оксиді. Жұлын анестезиясын жүргізу мақсатында немесе диагностикалық мақсаттар үшін жұлын каналының пункциясын орындауға арналған, кескіш қырлары жоқ иненің ұшының конустық пішіні қатты менингезді атравматикалық түрде тесуге мүмкіндік береді және пункциядан кейінгі бас ауруының пайда болу қаупін едәуір төмендетеді, ине жоғары сапалы медициналық болаттан жасалған, иілуге төзімді, жұқа қабырғалы құрылымы және тегіс беті бар. | Штука | 1800 | 2 500,0 | 4 500 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 3 | Полиуретанды перифериялық енгізілетін орталық веналық катетер 24G | Полиуретанды перифериялық енгізілетін орталық веноздық катетер 2fr/24G, жаңа туған нәрестелер мен шала туылған нәрестелер үшін орта мерзімді веноздық қол жетімділік үшін (4 аптаға дейін). Катетер рентгендік контрастты полиуретаннан (PUR) жасалған, әр сантиметрдің таңбасы және дистальды ұшында қара белгі бар, бұл катетердің толық жойылғанына көз жеткізуге мүмкіндік береді. Катетерде бекітілген қанаттары бар өзінің ұзартқыш сызығы бар. Катетердің соңындағы Луер-лок түріндегі қосқыш адаптер инфузиялық түтікті қауіпсіз қосуға мүмкіндік береді. Катетер ыдырайтын ине арқылы енгізіледі, оған ине коннекторының адаптері және қанның қауіпсіз және таза аспирациясы үшін шприц беріледі немесе ыдырайтын майрофлэш каннуласы (Microflash) арқылы беріледі. Катетер-бұл PICC сызығы (перифериялық енгізілген орталық веноздық катетер). Катетер орта мерзімді және ұзақ мерзімді толық парентеральды тамақтану немесе тамыр ішілік дәрі-дәрмектер үшін қолданылады, сонымен қатар ересектерде парентеральды тамақтануды перифериялық енгізуге жарамды. Кіріспе, әдетте, Негізгі тамыр (V. basilica), аралық шынтақ венасы (V. Intermedia cubiti), сыртқы қан тамырлары (V. jugularis ext. ), ұзын тері асты (v. saphena magna) немесе жаңа туған нәрестелерде уақытша (V.temporalis) немесе феморальды (v. femoralis) тамырлар. Асептика ережелерін қатаң сақтау керек. Ауа эмболиясын болдырмау үшін катетерді жуу және енгізгенге дейін толтыру қажет. Құрамында: – 1 полиуретанды толық рентгенконтрасты катетер; – 1 интродьюсер (ыдырататын ине немесе ыдырайтын каннула); – 1 шприц 10 мл бар қатты блистерлі қаптамада жеткізіледі; - 1 өтпелі каннула (ине тәрізді), шприцті ыдырайтын инеге қосу үшін (адаптер Nutriline 3fr-мен бірге келмейді, өйткені шприц ыдырайтын иненің коннекторына тікелей қосылады) - 1 өлшеу таспасы; мақсаты: PICC: орташа және ұзақ мерзімді ішілік терапия, Неонатология, тамырлы қол жетімділік, тамырлы қол жетімділік. | Қорап | 20 | 28 500,00 | 570 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 4 | Полиуретанды перифериялық енгізілетін орталық веналық катетер 28 G | Шала туған нәрестелерде (500 грамнан бастап) ұзақ мерзімді веноздық қол жетімділікке (30 күнге дейін) арналған рентгендік контрастты полиуретанды катетер. Өлшемі 1fr / 28g.орындау нұсқалары: – стилетпен, катетерді орнатуды жеңілдету үшін – стилетсіз. Жинақта: – 1 рентгендік контрастты полиуретанды катетер – 1 интродьюсер-1 өлшеу таспасы. Интродьюсердің түрлері: - бөлінетін ине - қысқа тамырішілік каннула-ыдырайтын тамырішілік каннула. Көрсеткіштер: неонатальды PICC катетері парентеральды тамақтану және ішілік дәрі-дәрмектерді орташа/ұзақ мерзімді инфузияға арналған. Кіріспе әдетте шығыңқы орталық ульнар, жамбас, аяқтың үлкен тері астындағы венасына, уақытша немесе феморальды Венаға жасалады. | Қорап | 40 | 28 500,00 | 1 140 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |

Директор                                             Данбаева Ж.С.

Приложение № 1 к объявлению

Перечень закупаемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Краткое описание | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Игла спинальная для спинальной анестезии, с карандашной заточкой с проводниковой иглой размерами 27Gх90мм (22Gх38мм) | Игла спинальная с карандашной заточкой (Pencil Point), с проводниковой иглой, размер иглы G 27 x 90 мм. Боковое отверстие, близко расположенное к кончику иглы, обеспечивает поток инъекционного раствора под углом 45о. Параметры предлагаемой иглы: со срезом типа «Карандаш», размер иглы - G 27 x 90 мм, проводниковая игла (интродьюсер) 22Gх38мм, прозрачный павильон-призма для идентификации СМЖ, цветовая кодировка – серый цвет. Материалы медицинского качества: • игла: специальная нержавеющая сталь; • основание иглы: полипропилен. Качество: CE, упаковка: стерильная, индивидуальная, блистер. Стерилизация: Оксидом этилена. Предназначены для выполнения пункции спинномозгового канала с целью проведения спинальной анестезии или для диагностических целей, коническая форма острия иглы без режущих граней позволяет атравматично пунктировать твердую мозговую оболочку и значительно снижает риск развития постпункционной головной боли, игла изготовлена из высококачественной медицинской стали, устойчивой к изгибам, имеет тонкостенную конструкцию и гладкую поверхность. | Штука | 250 | 2 500,00 | 625 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 2 | Игла спинальная для спинальной анестезии, с карандашной заточкой, с проводниковой иглой размерами 25Gх90мм (21Gх38мм) | Игла спинальная с карандашной заточкой (Pencil Point), с проводниковой иглой, размер иглы - G 25 (0,4 мм) x 90 мм. Боковое отверстие, близко расположенное к кончику иглы, обеспечивает поток инъекционного раствора под углом 45о. Параметры предлагаемой иглы: со срезом типа «Карандаш», размер иглы - G 25 (0,4 мм) x 90 мм, проводниковая игла (интродьюсер) 21Gх38мм, прозрачный павильон-призма для идентификации СМЖ, цветовая кодировка – оранжевый цвет. Материалы медицинского качества: • игла: специальная нержавеющая сталь; • основание иглы: полипропилен. Качество: CE, упаковка: стерильная, индивидуальная, блистер. Стерилизация: Оксидом этилена. Предназначены для выполнения пункции спинномозгового канала с целью проведения спинальной анестезии или для диагностических целей, коническая форма острия иглы без режущих граней позволяет атравматично пунктировать твердую мозговую оболочку и значительно снижает риск развития постпункционной головной боли, игла изготовлена из высококачественной медицинской стали, устойчивой к изгибам, имеет тонкостенную конструкцию и гладкую поверхность. | Штука | 1800 | 2 500,0 | 4 500 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 3 | Полиуретановый периферически вводимый центральный венозный катетер 24G | Полиуретановый периферически вводимый центральный венозный катетер 2Fr/24G, для среднесрочного венозного доступа (до 4-х недель) для новорожденных и недоношенных детей. Катетер выполнен из рентгеноконтрастного полиуретана (PUR), имеет маркировку каждый сантиметр и черную метку на дистальном конце, что позволяет убедиться в полном удалении катетера. Катетер имеет собственную встроенную удлинительную линию с фиксирующими крылышками. Соединительный адаптер типа Луер-лок на конце катетера позволяет безопасно подсоединять инфузионную трубку. Катетер вводится через расщепляемую иглу, к которой предоставляется адаптер разъема иглы и шприц для безопасной и чистой аспирации крови, либо через расщепляемую канюлю Майкрофлэш (Microflash). Катетер является PICC линией (периферически вводимым центральным венозным катетером). Катетер используется для среднесрочной и долгосрочной инфузии полного парентерального питания или внутривенных препаратов, а также подходит для периферического введения парентерального питания у взрослых. Введение, как правило, осуществляется через основную вену (v. basilica), промежуточную вену локтя (v. Intermedia cubiti), наружную яремную вену (v. jugularis ext.), длинную подкожную (v. saphena magna), или у новорожденных височную (v.temporalis) или бедренную (v. femoralis) вены. Необходимо строго соблюдать правила асептики. Во избежание воздушной эмболии катетер необходимо промыть и заполнить до введения. Поставляется в жесткой блистерной упаковке, содержащей: – 1 полиуретановый полностью рентгеноконтрастный катетер; – 1 интродьюсер (расщепляющая игла или расщепляемая канюля); – 1 шприц 10 мл; – 1 канюля переходная (типа тупоконечная игла), для соединения шприца к расщепляемой игле (адаптер не поставляется с Nutriline 3Fr, поскольку шприц подключается непосредственно к коннектору расщепляемой иглы) – 1 измерительная лента; Предназначения: PICC: средне- и долгосрочная внутривенная терапия, Неонатология, Сосудистый доступ, Сосудистый доступ. | Упаковка | 20 | 28 500,00 | 570 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 4 | Полиуретановый периферически вводимый центральный венозный катетер 28 G | Рентгеноконтрастный полиуретановый катетер для долгосрочного венозного доступа (до 30 дней) у недоношенных новорожденных (от 500 грамм) детей. Размер 1Fr/28G. Варианты исполнения: – со стилетом, для облегчения установки катетера – без стилета. В наборе: – 1 рентгеноконтрастный полиуретановый катетер – 1 интродьюсер – 1 измерительная лента. Виды интродьюсеров: – расщепляемая игла – короткая внутривенная канюля – расщепляемая внутривенная канюля Майкрофлэш. Показания: Неонатальный PICC катетер предназначен для средних/долгосрочных инфузий парентерального питания и внутривенного вливания лекарств. Введение обычно производится в выступающую центральную локтевую, яремную, большую подкожную вену ноги, височную или бедренную вену. | Упаковка | 40 | 28 500,00 | 1 140 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |

Директор                                             Данбаева Ж.С.

Приложение 12

к приказу Министра здравоохранения и

социального развития Республики Казахстан

от 18 января 2017 года № 20

Форма

Ценовое предложение потенциального поставщика (наименование потенциального поставщика) (заполняется отдельно на каждый лот)

Лот № ____

| № п/п | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | Описание лекарственного средства (международное непатентованное наименование, состав лекарственного средства, техническая характеристика, дозировка и торговое наименование), изделия медицинского назначения |
| 2 | Страна происхождения |
| 3 | Завод-изготовитель |
| 4 | Единица измерения |
| 5 | Цена ___ за единицу в ___ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |
| 6 | Количество |
| 7 | Общая цена, в _______ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |

_________

Печать (при наличии)

_______________________________________

Подпись должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается как цена, определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика.