Сатып алу туралы хабарландыру – «Тігіс материалы»

баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

- Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен мекенжайы: Нұр-сұлтан қаласы әкімдігінің ШЖҚ "№ 3 көпбейінді қалалық аурухана" МКК, Нұр-сұлтан Қ., Ә. Молдағұлова к-сі, 28.

- Сатып алынатын дәрілік заттардың халықаралық патенттелмеген атаулары (саудалық атауы - жеке төзбеушілік жағдайында), медициналық мақсаттағы бұйымдардың, медициналық техниканың атаулары, фармацевтикалық қызметтердің сипаттамасы, сатып алу көлемі, жеткізу орны, сатып алынатын шығыс материалдарының тізбесіне (хабарландыруға № 1 қосымша) сәйкес әрбір тауар бойынша сатып алу үшін бөлінген сома осы хабарландырудың ажырамас бөлігі болып табылады.

- Сатып алынатын шығыс материалдарының тізбесіне (хабарландыруға № 1 қосымша) сәйкес жеткізу мерзімдері мен шарттары осы хабарландырудың ажырамас бөлігі болып табылады.

- Құжаттарды тапсыру (қабылдау) орны және баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі: Нұр-Сұлтан қаласы, Жеңіс Даңғылы 58 үй, 3 қабат, мемлекеттік сатып алу бөлімі, сағат 12.00-ден 10.02.2021 ж.13.00-ге дейін, 17.02.2021 ж. сағат 13.00-ден 18.00-ге дейін (жұмыс тәртібі демалыс және түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін мин.)

- Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу күні, уақыты және орны: конверттерді ашу 17.02.2021 ж.сағат 15.20-де Нұр-сұлтан қаласы, Жеңіс Даңғылы 58 үй, мекен-жайы бойынша өтеді.

Әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін мөрленген түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын беруі сұрау салудың және сатып алудың үлгі шартының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шарттың талаптарын сақтай отырып, оның тауарды беруді жүзеге асыруға немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге келісімін білдіру нысаны болып табылады.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру кезінде Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы баға ұсыныстарын қабылдау аяқталған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде қорытындылар хаттамасын жасайды, оған мыналар кіреді:

- сатып алынатын Тауарлардың қысқаша сипаттамасы мен бағасы, олардың саудалық атауы, фармацевтикалық қызметтер;

- баға ұсынысын беру күні мен уақыты;

- сатып алу шартын немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге шарт жасасу болжанатын әлеуетті өнім берушінің атауы мен орналасқан жері және осындай шарттың бағасы;

- баға ұсыныстары бар конверттерді ашу рәсімі кезінде қатысқан әлеуетті өнім берушілердің атауы көрсетіледі.

Хаттама Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының интернет-ресурсында орналастырылады (www.auruhana3.kz).

Тапсырыс беруші және (немесе) сатып алуды ұйымдастырушы бұл туралы хабардар ететін ең төмен баға ұсынысын ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.

Бірдей баға ұсыныстары ұсынылған жағдайларда баға ұсынысын бірінші болып ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуға осы Қағидалардың 113-тармағына сәйкес баға ұсынысы мен құжаттары ұсынылған бір әлеуетті өнім беруші қатысқан жағдайда, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы осындай әлеуетті өнім берушіні сатып алудың жеңімпазы деп тану туралы шешім қабылдайды.

Баға ұсыныстары болмаған кезде баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу өтпеді деп танылады.

Сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі: Абдушев Д.С., мемлекеттік сатып алу жөніндегі менеджер, тел: +7-7172-39-70-40; эл.мекен-жайы: ogz_mgb3@mail.ru.

Директор                                             Данбаева Ж.С.

Орындаушы: Абдушев Д. С.

Тел.: +7-7172-39-70-40

Объявление по закупу - «Шовный материал»

способом запроса ценовых предложений

- Наименование и адрес заказчика или организатора закупа: ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Нур-Султан, г. Нур-Султан, ул. А. Молдагуловой 28.

- Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования изделий медицинского назначения, медицинской техники, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару, согласно перечню закупаемых расходных материалов (Приложение № 1 к объявлению), является неотъемлемой частью настоящего объявления.

- Сроки и условия поставки, согласно перечню закупаемых расходных материалов (Приложение № 1 к объявлению), является неотъемлемой частью настоящего объявления.

- Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: г. Нур-Султан, Проспект Жеңіс дом 58, 3 этаж, отдел государственных закупок, с 12ч. 00 мин. 10.02.2021г. до 13 ч. 00 мин. 17.02.2021 г. (режим работы с 09ч.00мин. до 18ч.00мин за исключением выходных дней и обеденного перерыва с 13 ч.00 мин. до 14 ч. 00 мин.)

- Дату, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: вскрытие конвертов состоится 17.02.2021 г. в 15 ч. 20 мин., по адресу г. Нур-Султан, Проспект Жеңіс дом 58.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

При осуществлении закупа способом запроса ценовых предложений заказчик или организатор закупа составляют протокол итогов в течение десяти календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений, в который включаются:

- краткое описание и цена, закупаемых товаров, их торговое наименование, фармацевтических услуг;

- дата и время представления ценового предложения;

- наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора;

- наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями.

Протокол размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупок (www.auruhana3.kz).

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 113 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

Уполномоченный представитель организатора закупок: Абдушев Д.С., менеджер по государственным закупкам, тел: +7-7172-39-70-40; эл.адрес: ogz_mgb3@mail.ru

Директор                                             Данбаева Ж.С.

Исполнитель: Абдушев Д.С.

Тел.: +7-7172-39-70-40

Хабарламаға No1 қосымша

Сатып алынған тауарлардың тізімі

| № п/п | Халықаралық патенттелмеген атауы | Қысқаша сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Сомасы | Жеткізу мерзімі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хирургиялық материалды сіңіретін тігіс USP1 M4 ине 1/2 48 мм жіп ұзындығы 90 см | Жіптің мата арқылы өтуін жеңілдететін жабындысы бар, өрілген, полифиламентті, полиглактин-сополимерден сіңірілетін стерильді хирургиялық жіп (гликолид сополимерінен, L - лактидтен және кальций стеаратынан кемінде 1%). Полиглактин 910 (гликолид қышқылы 90%, L - лактид 10%), сополимер. жіп 2 аптадан кейін 75% созылу күшін IN VIVO, 3 аптадан кейін 50%, 4 аптадан кейін 25%, толық резорбция 56-70 күнді сақтайды. Жарадағы визуализацияны жақсарту үшін күлгін түспен боялған жіп. Жіптің қалыңдығы USP1 (M4) жіптің ұзындығы 90cm күлгін. Коррозияға төзімді жоғары легірленген ине силиконмен өңделеді (AISI 302 және 304 Тот баспайтын болаттан жасалған), бұл ине мен маталар арасындағы үйкелісті азайтуға көмектеседі және инені тығыз маталар арқылы өткізуді жеңілдетеді. Беріктігі жоғары болат қорытпасы (Кристалл аралық коррозияға төзімділіктің жоғары деңгейі, серпімді) 4,6 Н/см кем емес қайтымсыз деформацияға (иілуге) жоғары төзімділікті қамтамасыз етеді, бұл инені ауыстыру қажеттілігін болдырмайды. Жіп пен ине диаметрінің қатынасы 1:1. Дөңгелек корпус және конустық ұшы, иненің ішкі бетінде бойлық ойықтарсыз, 1/2 шеңбер, 48 мм ұзындықта. Жіптің атравматикалық инемен байланысы (инелерде арнайы премиум силикон жабыны бар, ал иненің геометриясы тегіс ену және тіндердің ең аз зақымдануы үшін өте қолайлы. Иненің тегістелген пішіні бар иненің пішіні ине ұстағышта максималды тұрақтылыққа мүмкіндік береді). CE Certificate өндірушінің болуы. Сақтау мерзімі стерилизациядан кейін кемінде 5 жыл. Этилен оксидін зарарсыздандыру әдісі. | Штука | 3760 | 850,00 | 3 196 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 2 | Тігісті хирургиялық материал резорбция USP2 M5 ине 1/2 48mm жіп ұзындығы 90см | Жіптің мата арқылы өтуін жеңілдететін жабындысы бар, өрілген, полифиламентті, полиглактин-сополимерден сіңірілетін стерильді хирургиялық жіп (гликолид сополимерінен, L - лактидтен және кальций стеаратынан кемінде 1%). Полиглактин 910 (гликолид қышқылы 90%, L - лактид 10%), сополимер. жіп 2 аптадан кейін 75% созылу күшін IN VIVO, 3 аптадан кейін 50%, 4 аптадан кейін 25%, толық резорбция 56-70 күнді сақтайды. Жарадағы визуализацияны жақсарту үшін күлгін түспен боялған жіп. Жіптің қалыңдығы USP 2 (M5) жіптің ұзындығы 90cm күлгін. Коррозияға төзімді жоғары легірленген ине силиконмен өңделеді (AISI 302 және 304 Тот баспайтын болаттан жасалған), бұл ине мен маталар арасындағы үйкелісті азайтуға көмектеседі және инені тығыз маталар арқылы өткізуді жеңілдетеді. Беріктігі жоғары болат қорытпасы (Кристалл аралық коррозияға төзімділіктің жоғары деңгейі, серпімді) 4,6 Н/см кем емес қайтымсыз деформацияға (иілуге) жоғары төзімділікті қамтамасыз етеді, бұл инені ауыстыру қажеттілігін болдырмайды. Жіп пен ине диаметрінің қатынасы 1:1. Дөңгелек корпус және конустық ұшы, пирсинг, стандартты қорытпа, 1/2 шеңбер, 48 мм ұзын, иненің ішкі бетінде бойлық ойықтар жоқ. Жіптің атравматикалық инемен байланысы (инелерде арнайы премиум силикон жабыны бар, ал иненің геометриясы тегіс ену және тіндердің ең аз зақымдануы үшін өте қолайлы. Иненің тегістелген пішіні бар иненің пішіні ине ұстағышта максималды тұрақтылыққа мүмкіндік береді). CE Certificate өндірушінің болуы. Сақтау мерзімі стерилизациядан кейін кемінде 5 жыл. Этилен оксидін зарарсыздандыру әдісі. | Штука | 4360 | 850,00 | 3 706 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 3 | Хирургиялық материалды сіңіретін тігіс USP0 M3, 5 ине 1/2 40 мм жіп ұзындығы 75 см | Жіптің мата арқылы өтуін жеңілдететін жабындысы бар, өрілген, полифиламентті, полиглактин-сополимерден сіңірілетін стерильді хирургиялық жіп (гликолид сополимерінен, L - лактидтен және кальций стеаратынан кемінде 1%). Полиглактин 910 (гликолид қышқылы 90%, L - лактид 10%), сополимер. жіп 2 аптадан кейін 75% созылу күшін IN VIVO, 3 аптадан кейін 50%, 4 аптадан кейін 25%, толық резорбция 56-70 күнді сақтайды. Жарадағы визуализацияны жақсарту үшін күлгін түспен боялған жіп. Жіптің қалыңдығы USP0 (M3,5) жіптің ұзындығы 75cm күлгін. Коррозияға төзімді жоғары легірленген ине силиконмен өңделеді (AISI 302 және 304 Тот баспайтын болаттан жасалған), бұл ине мен маталар арасындағы үйкелісті азайтуға көмектеседі және инені тығыз маталар арқылы өткізуді жеңілдетеді. Беріктігі жоғары болат қорытпасы (Кристалл аралық коррозияға төзімділіктің жоғары деңгейі, серпімді) 4,6 Н/см кем емес қайтымсыз деформацияға (иілуге) жоғары төзімділікті қамтамасыз етеді, бұл инені ауыстыру қажеттілігін болдырмайды. Жіп пен ине диаметрінің қатынасы 1:1. Дөңгелек корпус және конустық ұшы, иненің ішкі бетінде бойлық ойықтарсыз, 1/2 шеңбер, 40 мм ұзындықта. Жіптің атравматикалық инемен байланысы (инелерде арнайы премиум силикон жабыны бар, ал иненің геометриясы тегіс ену және тіндердің ең аз зақымдануы үшін өте қолайлы. Иненің тегістелген пішіні бар иненің пішіні ине ұстағышта максималды тұрақтылыққа мүмкіндік береді). CE Certificate өндірушінің болуы. Сақтау мерзімі стерилизациядан кейін кемінде 5 жыл. Этилен оксидін зарарсыздандыру әдісі. | Штука | 4000 | 850,00 | 3 400 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 4 | Тігісті хирургиялық материал резорбция USP2 / 0 M3 ине 1/2 26mm жіп ұзындығы 75cm | Жіптің мата арқылы өтуін жеңілдететін жабындысы бар, өрілген, полифиламентті, полиглактин-сополимерден сіңірілетін стерильді хирургиялық жіп (гликолид сополимерінен, L - лактидтен және кальций стеаратынан кемінде 1%). Полиглактин 910 (гликолид қышқылы 90%, L - лактид 10%), сополимер. жіп 2 аптадан кейін 75% созылу күшін IN VIVO, 3 аптадан кейін 50%, 4 аптадан кейін 25%, толық резорбция 56-70 күнді сақтайды. Жарадағы визуализацияны жақсарту үшін күлгін түспен боялған жіп. Жіптің қалыңдығы USP2 / 0 (M3) жіптің ұзындығы 75cm күлгін. Коррозияға төзімді жоғары легірленген ине силиконмен өңделеді (AISI 302 және 304 Тот баспайтын болаттан жасалған), бұл ине мен маталар арасындағы үйкелісті азайтуға көмектеседі және инені тығыз маталар арқылы өткізуді жеңілдетеді. Беріктігі жоғары болат қорытпасы (Кристалл аралық коррозияға төзімділіктің жоғары деңгейі, серпімді) 4,6 Н/см кем емес қайтымсыз деформацияға (иілуге) жоғары төзімділікті қамтамасыз етеді, бұл инені ауыстыру қажеттілігін болдырмайды. Жіп пен ине диаметрінің қатынасы 1:1. Дөңгелек корпус және конустық ұшы, иненің ішкі бетінде бойлық ойықтарсыз, 1/2 шеңбер, 26 мм ұзындықта. Жіптің атравматикалық инемен байланысы (инелерде арнайы премиум силикон жабыны бар, ал иненің геометриясы тегіс ену және тіндердің ең аз зақымдануы үшін өте қолайлы. Иненің тегістелген пішіні бар иненің пішіні ине ұстағышта максималды тұрақтылыққа мүмкіндік береді). CE Certificate өндірушінің болуы. Сақтау мерзімі стерилизациядан кейін кемінде 5 жыл. Этилен оксидін зарарсыздандыру әдісі. | Штука | 5300 | 850,00 | 4 505 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 5 | Тігісті хирургиялық материал резорбция USP3 / 0 m2 ине 1/2 26mm жіп ұзындығы 75cm | Жіптің мата арқылы өтуін жеңілдететін жабындысы бар, өрілген, полифиламентті, полиглактин-сополимерден сіңірілетін стерильді хирургиялық жіп (гликолид сополимерінен, L - лактидтен және кальций стеаратынан кемінде 1%). Полиглактин 910 (гликолид қышқылы 90%, L - лактид 10%), сополимер. жіп 2 аптадан кейін 75% созылу күшін IN VIVO, 3 аптадан кейін 50%, 4 аптадан кейін 25%, толық резорбция 56-70 күнді сақтайды. Жарадағы визуализацияны жақсарту үшін күлгін түспен боялған жіп. Жіптің қалыңдығы USP3 / 0 (M2) жіптің ұзындығы 75cm күлгін. Коррозияға төзімді жоғары легірленген ине силиконмен өңделеді (AISI 302 және 304 Тот баспайтын болаттан жасалған), бұл ине мен маталар арасындағы үйкелісті азайтуға көмектеседі және инені тығыз маталар арқылы өткізуді жеңілдетеді. Беріктігі жоғары болат қорытпасы (Кристалл аралық коррозияға төзімділіктің жоғары деңгейі, серпімді) 4,6 Н/см кем емес қайтымсыз деформацияға (иілуге) жоғары төзімділікті қамтамасыз етеді, бұл инені ауыстыру қажеттілігін болдырмайды. Жіп пен ине диаметрінің қатынасы 1:1. Дөңгелек корпус және конустық ұшы, иненің ішкі бетінде бойлық ойықтарсыз, 1/2 шеңбер, 26 мм ұзындықта. Жіптің атравматикалық инемен байланысы (инелерде арнайы премиум силикон жабыны бар, ал иненің геометриясы тегіс ену және тіндердің ең аз зақымдануы үшін өте қолайлы. Иненің тегістелген пішіні бар иненің пішіні ине ұстағышта максималды тұрақтылыққа мүмкіндік береді). CE Certificate өндірушінің болуы. Сақтау мерзімі стерилизациядан кейін кемінде 5 жыл. Этилен оксидін зарарсыздандыру әдісі. | Штука | 2800 | 850,00 | 2 380 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 6 | Тігісті хирургиялық материал резорбция USP4/0 M1, 5 ине 1/2 22mm жіп ұзындығы 75cm | Жіптің мата арқылы өтуін жеңілдететін жабындысы бар, өрілген, полифиламентті, полиглактин-сополимерден сіңірілетін стерильді хирургиялық жіп (гликолид сополимерінен, L - лактидтен және кальций стеаратынан кемінде 1%). Полиглактин 910 (гликолид қышқылы 90%, L - лактид 10%), сополимер. жіп 2 аптадан кейін 75% созылу күшін IN VIVO, 3 аптадан кейін 50%, 4 аптадан кейін 25%, толық резорбция 56-70 күнді сақтайды. Жарадағы визуализацияны жақсарту үшін күлгін түспен боялған жіп. Жіптің қалыңдығы USP4 / 0 (M1,5) жіптің ұзындығы 75cm күлгін. Коррозияға төзімді жоғары легірленген ине силиконмен өңделеді (AISI 302 және 304 Тот баспайтын болаттан жасалған), бұл ине мен маталар арасындағы үйкелісті азайтуға көмектеседі және инені тығыз маталар арқылы өткізуді жеңілдетеді. Беріктігі жоғары болат қорытпасы (Кристалл аралық коррозияға төзімділіктің жоғары деңгейі, серпімді) 4,6 Н/см кем емес қайтымсыз деформацияға (иілуге) жоғары төзімділікті қамтамасыз етеді, бұл инені ауыстыру қажеттілігін болдырмайды. Жіп пен ине диаметрінің қатынасы 1:1. Дөңгелек корпус және конустық ұшы, иненің ішкі бетінде бойлық ойықтарсыз, 1/2 шеңбер, 22 мм ұзындықта. Жіптің атравматикалық инемен байланысы (инелерде арнайы премиум силикон жабыны бар, ал иненің геометриясы тегіс ену және тіндердің ең аз зақымдануы үшін өте қолайлы. Иненің тегістелген пішіні бар иненің пішіні ине ұстағышта максималды тұрақтылыққа мүмкіндік береді). CE Certificate өндірушінің болуы. Сақтау мерзімі стерилизациядан кейін кемінде 5 жыл. Этилен оксидін зарарсыздандыру әдісі. | Штука | 1180 | 850,00 | 1 003 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 7 | Тігісті хирургиялық материал резорбция USP5 / 0 M1 ине 1/2 17mm жіп ұзындығы 75см | Жіптің мата арқылы өтуін жеңілдететін жабындысы бар, өрілген, полифиламентті, полиглактин-сополимерден сіңірілетін стерильді хирургиялық жіп (гликолид сополимерінен, L - лактидтен және кальций стеаратынан кемінде 1%). Полиглактин 910 (гликолид қышқылы 90%, L - лактид 10%), сополимер. жіп 2 аптадан кейін 75% созылу күшін IN VIVO, 3 аптадан кейін 50%, 4 аптадан кейін 25%, толық резорбция 56-70 күнді сақтайды. Жарадағы визуализацияны жақсарту үшін күлгін түспен боялған жіп. Жіптің қалыңдығы USP5 / 0 (M1) жіптің ұзындығы 75cm күлгін. Коррозияға төзімді жоғары легірленген ине силиконмен өңделеді (AISI 302 және 304 Тот баспайтын болаттан жасалған), бұл ине мен маталар арасындағы үйкелісті азайтуға көмектеседі және инені тығыз маталар арқылы өткізуді жеңілдетеді. Беріктігі жоғары болат қорытпасы (Кристалл аралық коррозияға төзімділіктің жоғары деңгейі, серпімді) 4,6 Н/см кем емес қайтымсыз деформацияға (иілуге) жоғары төзімділікті қамтамасыз етеді, бұл инені ауыстыру қажеттілігін болдырмайды. Жіп пен ине диаметрінің қатынасы 1:1. Дөңгелек корпус және конустық ұшы, иненің ішкі бетінде бойлық ойықтарсыз, 1/2 шеңбер, 17 мм ұзындықта. Жіптің атравматикалық инемен байланысы (инелерде арнайы премиум силикон жабыны бар, ал иненің геометриясы тегіс ену және тіндердің ең аз зақымдануы үшін өте қолайлы. Иненің тегістелген пішіні бар иненің пішіні ине ұстағышта максималды тұрақтылыққа мүмкіндік береді). CE Certificate өндірушінің болуы. Сақтау мерзімі стерилизациядан кейін кемінде 5 жыл. Этилен оксидін зарарсыздандыру әдісі. | Штука | 180 | 850,00 | 153 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 8 | Тігісті хирургиялық материал резорбция USP2 / 0 M3 ине 1/2 30mm жіп ұзындығы 75cm | Жіптің мата арқылы өтуін жеңілдететін жабындысы бар, өрілген, полифиламентті, полиглактин-сополимерден сіңірілетін стерильді хирургиялық жіп (гликолид сополимерінен, L - лактидтен және кальций стеаратынан кемінде 1%). Полиглактин 910 (гликолид қышқылы 90%, L - лактид 10%), сополимер. жіп 2 аптадан кейін 75% созылу күшін IN VIVO, 3 аптадан кейін 50%, 4 аптадан кейін 25%, толық резорбция 56-70 күнді сақтайды. Жарадағы визуализацияны жақсарту үшін күлгін түспен боялған жіп. Жіптің қалыңдығы USP2 / 0 (M3) жіптің ұзындығы 75cm күлгін. Коррозияға төзімді жоғары легірленген ине силиконмен өңделеді (AISI 302 және 304 Тот баспайтын болаттан жасалған), бұл ине мен маталар арасындағы үйкелісті азайтуға көмектеседі және инені тығыз маталар арқылы өткізуді жеңілдетеді. Беріктігі жоғары болат қорытпасы (Кристалл аралық коррозияға төзімділіктің жоғары деңгейі, серпімді) 4,6 Н/см кем емес қайтымсыз деформацияға (иілуге) жоғары төзімділікті қамтамасыз етеді, бұл инені ауыстыру қажеттілігін болдырмайды. Жіп пен ине диаметрінің қатынасы 1:1. Дөңгелек корпус және конустық ұшы, иненің ішкі бетінде бойлық ойықтарсыз, 1/2 шеңбер, 30 мм ұзындықта. Жіптің атравматикалық инемен байланысы (инелерде арнайы премиум силикон жабыны бар, ал иненің геометриясы тегіс ену және тіндердің ең аз зақымдануы үшін өте қолайлы. Иненің тегістелген пішіні бар иненің пішіні ине ұстағышта максималды тұрақтылыққа мүмкіндік береді). CE Certificate өндірушінің болуы. Сақтау мерзімі стерилизациядан кейін кемінде 5 жыл. Этилен оксидін зарарсыздандыру әдісі. | Штука | 1800 | 850,00 | 1 530 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |

Директор                                                                                                           Данбаева Ж.С.

Приложение № 1 к объявлению

Перечень закупаемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Краткое описание | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шовный хирургический материал рассасывающий USP1 M4 игла колющая 1/2 48 mm длина нити 90сm | Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полиглактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP1 (M4) длина нити 90cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая сплав Эталлой, 1/2 окружности, 48 mm длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CЕ Certificate производителя. Срок годности не менее 5 лет, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид. | Штука | 3760 | 850,00 | 3 196 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 2 | Шовный хирургический материал рассасывающий USP2 M5 игла колющая 1/2 48mm длина нити 90сm | Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полиглактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 2 (M5) длина нити 90cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 48 mm длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CЕ Certificate производителя. Срок годности не менее 5 лет, после стерилилизации. Метод стерилизации этилен оксид. | Штука | 4360 | 850,00 | 3 706 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 3 | Шовный хирургический материал рассасывающий USP0 M3,5 игла колющая 1/2 40 mm длина нити 75сm | Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полиглактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP0 (M3,5) длина нити 75cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая сплав Эталлой, 1/2 окружности, 40 mm длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CЕ Certificate производителя. Срок годности не менее 5 лет, после стерилилизации. Метод стерилизации этилен оксид. | Штука | 4000 | 850,00 | 3 400 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 4 | Шовный хирургический материал рассасывающий USP2/0 M3 игла колющая 1/2 26mm длина нити 75сm | Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полиглактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP2/0 (M3) длина нити 75cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая сплав Эталлой, 1/2 окружности, 26 mm длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CЕ Certificate производителя. Срок годности не менее 5 лет, после стерилилизации. Метод стерилизации этилен оксид. | Штука | 5300 | 850,00 | 4 505 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 5 | Шовный хирургический материал рассасывающий USP3/0 M2 игла колющая 1/2 26mm длина нити 75сm | Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полиглактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP3/0 (M2) длина нити 75cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая сплав Эталлой, 1/2 окружности, 26 mm длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CЕ Certificate производителя. Срок годности не менее 5 лет, после стерилилизации. Метод стерилизации этилен оксид. | Штука | 2800 | 850,00 | 2 380 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 6 | Шовный хирургический материал рассасывающий USP4/0 M1,5 игла колющая 1/2 22mm длина нити 75сm | Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полиглактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP4/0 (M1,5) длина нити 75cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая сплав Эталлой, 1/2 окружности, 22 mm длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CЕ Certificate производителя. Срок годности не менее 5 лет, после стерилилизации. Метод стерилизации этилен оксид. | Штука | 1180 | 850,00 | 1 003 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 7 | Шовный хирургический материал рассасывающий USP5/0 M1 игла колющая 1/2 17mm длина нити 75сm | Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полиглактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP5/0 (M1) длина нити 75cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая сплав Эталлой, 1/2 окружности, 17 mm длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CЕ Certificate производителя. Срок годности не менее 5 лет, после стерилилизации. Метод стерилизации этилен оксид. | Штука | 180 | 850,00 | 153 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 8 | Шовный хирургический материал рассасывающий USP2/0 M3 игла колющая 1/2 30mm длина нити 75сm | Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полиглактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP2/0 (M3) длина нити 75cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая сплав Эталлой, 1/2 окружности, 30 mm длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CЕ Certificate производителя. Срок годности не менее 5 лет, после стерилилизации. Метод стерилизации этилен оксид. | Штука | 1800 | 850,00 | 1 530 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |

Директор                                                                                                                            Данбаева Ж.С.

Приложение 12

к приказу Министра здравоохранения и

социального развития Республики Казахстан

от 18 января 2017 года № 20

Форма

Ценовое предложение потенциального поставщика (наименование потенциального поставщика) (заполняется отдельно на каждый лот)

Лот № ____

| № п/п | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | Описание лекарственного средства (международное непатентованное наименование, состав лекарственного средства, техническая характеристика, дозировка и торговое наименование), изделия медицинского назначения |
| 2 | Страна происхождения |
| 3 | Завод-изготовитель |
| 4 | Единица измерения |
| 5 | Цена ___ за единицу в ___ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |
| 6 | Количество |
| 7 | Общая цена, в _______ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |

_________

Печать (при наличии)

_______________________________________

Подпись должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается как цена, определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика.