Сатып алу туралы хабарландыру – «ABL800 анализаторына арналған реагенттер»

баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

- Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен мекенжайы: Нұр-сұлтан қаласы әкімдігінің ШЖҚ "№ 3 көпбейінді қалалық аурухана" МКК, Нұр-сұлтан Қ., Ә. Молдағұлова к-сі, 28.

- Сатып алынатын дәрілік заттардың халықаралық патенттелмеген атаулары (саудалық атауы - жеке төзбеушілік жағдайында), медициналық мақсаттағы бұйымдардың, медициналық техниканың атаулары, фармацевтикалық қызметтердің сипаттамасы, сатып алу көлемі, жеткізу орны, сатып алынатын шығыс материалдарының тізбесіне (хабарландыруға № 1 қосымша) сәйкес әрбір тауар бойынша сатып алу үшін бөлінген сома осы хабарландырудың ажырамас бөлігі болып табылады.

- Сатып алынатын шығыс материалдарының тізбесіне (хабарландыруға № 1 қосымша) сәйкес жеткізу мерзімдері мен шарттары осы хабарландырудың ажырамас бөлігі болып табылады.

- Құжаттарды тапсыру (қабылдау) орны және баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі: Нұр-Сұлтан қаласы, Жеңіс Даңғылы 58 үй, 3 қабат, мемлекеттік сатып алу бөлімі, сағат 12.00-ден 12.02.2021 ж.13.00-ге дейін, 19.02.2021 ж. сағат 13.00-ден 18.00-ге дейін (жұмыс тәртібі демалыс және түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін мин.)

- Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу күні, уақыты және орны: конверттерді ашу 19.02.2021 ж.сағат 15.50-де Нұр-сұлтан қаласы, Жеңіс Даңғылы 58 үй, мекен-жайы бойынша өтеді.

Әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін мөрленген түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын беруі сұрау салудың және сатып алудың үлгі шартының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шарттың талаптарын сақтай отырып, оның тауарды беруді жүзеге асыруға немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге келісімін білдіру нысаны болып табылады.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру кезінде Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы баға ұсыныстарын қабылдау аяқталған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде қорытындылар хаттамасын жасайды, оған мыналар кіреді:

- сатып алынатын Тауарлардың қысқаша сипаттамасы мен бағасы, олардың саудалық атауы, фармацевтикалық қызметтер;

- баға ұсынысын беру күні мен уақыты;

- сатып алу шартын немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге шарт жасасу болжанатын әлеуетті өнім берушінің атауы мен орналасқан жері және осындай шарттың бағасы;

- баға ұсыныстары бар конверттерді ашу рәсімі кезінде қатысқан әлеуетті өнім берушілердің атауы көрсетіледі.

Хаттама Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының интернет-ресурсында орналастырылады (www.auruhana3.kz).

Тапсырыс беруші және (немесе) сатып алуды ұйымдастырушы бұл туралы хабардар ететін ең төмен баға ұсынысын ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.

Бірдей баға ұсыныстары ұсынылған жағдайларда баға ұсынысын бірінші болып ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуға осы Қағидалардың 113-тармағына сәйкес баға ұсынысы мен құжаттары ұсынылған бір әлеуетті өнім беруші қатысқан жағдайда, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы осындай әлеуетті өнім берушіні сатып алудың жеңімпазы деп тану туралы шешім қабылдайды.

Баға ұсыныстары болмаған кезде баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу өтпеді деп танылады.

Сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі: Абдушев Д.С., мемлекеттік сатып алу жөніндегі менеджер, тел: +7-7172-39-70-40; эл.мекен-жайы: ogz_mgb3@mail.ru.

Директор                                             Данбаева Ж.С.

Орындаушы: Абдушев Д. С.

Тел.: +7-7172-39-70-40

Объявление по закупу - «Реагенты для анализатора ABL800»

способом запроса ценовых предложений

- Наименование и адрес заказчика или организатора закупа: ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Нур-Султан, г. Нур-Султан, ул. А. Молдагуловой 28.

- Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования изделий медицинского назначения, медицинской техники, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару, согласно перечню закупаемых расходных материалов (Приложение № 1 к объявлению), является неотъемлемой частью настоящего объявления.

- Сроки и условия поставки, согласно перечню закупаемых расходных материалов (Приложение № 1 к объявлению), является неотъемлемой частью настоящего объявления.

- Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: г. Нур-Султан, Проспект Жеңіс дом 58, 3 этаж, отдел государственных закупок, с 12ч. 00 мин. 12.02.2021г. до 13 ч. 00 мин. 19.02.2021 г. (режим работы с 09ч.00мин. до 18ч.00мин за исключением выходных дней и обеденного перерыва с 13 ч.00 мин. до 14 ч. 00 мин.)

- Дату, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: вскрытие конвертов состоится 19.02.2021 г. в 15 ч. 00 мин., по адресу г. Нур-Султан, Проспект Жеңіс дом 58.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

При осуществлении закупа способом запроса ценовых предложений заказчик или организатор закупа составляют протокол итогов в течение десяти календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений, в который включаются:

- краткое описание и цена, закупаемых товаров, их торговое наименование, фармацевтических услуг;

- дата и время представления ценового предложения;

- наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора;

- наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями.

Протокол размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупок (www.auruhana3.kz).

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 113 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

Уполномоченный представитель организатора закупок: Абдушев Д.С., менеджер по государственным закупкам, тел: +7-7172-39-70-40; эл.адрес: ogz_mgb3@mail.ru

Директор                                             Данбаева Ж.С.

Исполнитель: Абдушев Д.С.

Тел.: +7-7172-39-70-40

Хабарламаға No1 қосымша

Сатып алынған тауарлардың тізімі

| № п/п | Халықаралық патенттелмеген атауы | Дәрілік түрі, дозасы, концентрациясы, көлемі, өлшеп-орау | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Сомасы | Жеткізу мерзімі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калибрлеу ерітіндісі 1-200 мл. | Көлемі 200 мл. ABL800 анализаторларында Автоматты калибрлеу үшін қолданылады. In vitro диагностикасы үшін.Құрамында k, Na, Ca, Cl, cGlu, cLac, буфер, рН 7,40, электродты, электролитті және метаболитті электродтарды калибрлеу үшін | фл. | 11 | 89 784,00 | 987 624,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 2 | Калибрлеу ерітіндісі 2-200 мл. | Көлемі 200 мл. ABL800 анализаторларында Автоматты калибрлеу үшін қолданылады. In vitro диагностикасы үшін.Құрамында k, Na, Ca, Cl, буфер, рН 6,9, электродтың, электролиттің және метаболиттің электродтарының РН калибрлеу үшін. | фл. | 10 | 89 784,00 | 897 840,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 3 | Тазарту ерітіндісі-200 мл. | Көлемі 175 мл. ABL800 анализаторларының өлшеу жүйесін тазарту үшін қолданылады. In vitro диагностикасы үшін.Құрамында Бейорганикалық тұздар, буфер, антикоагулянт, консервант және ББЗ бар. | фл. | 7 | 89 784,00 | 628 488,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 4 | Калибрлік газы бар Баллон 1 | ABL800/ABL700 анализаторларында рО2, рСО2 электродтарын калибрлеуге арналған прецезионды үш компонентті газ қоспаларымен (19,8% О2, 5,6% СО2, азот) толтырылған газ баллоны. Қысым 34 бар | бал. | 3 | 178 428,00 | 535 284,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 5 | Калибрлік газы бар Баллон 2 | ABL800 / ABL 700 анализаторларында рО2, рСО2 электродтарын калибрлеуге арналған прецезионды екі компонентті газ қоспаларымен (11,2% СО2, азот) толтырылған газ баллоны. Қысым 34 бар | бал. | 2 | 178 428,00 | 356 856,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 6 | Бір рет қолданылатын пластикалық контейнер | Бір рет қолданылатын пластикалық қоқыс контейнері 600мл. пластикалық контейнер, abl800 сериялы анализаторларда қалдықтарды төгу үшін қолданылады. In vitro диагностикасы үшін. | шт. | 5 | 11 440,00 | 57 200,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 7 | Гипохлорит ерітіндісі-100 мл. | Көлемі 100 мл.ABL анализаторларындағы ақуыздарды жою үшін қолданылады. In vitro диагностикасы үшін. | фл. | 1 | 61 724,00 | 61 724,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 8 | tHb калибрлеу шешімі | Гемоглобин бойынша abl700/800 анализатор жүйесін автоматты калибрлеу үшін қолданылады. 1 орам=2 мл-ден 4 ампула. | фл. | 1 | 65 090,00 | 65 090,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 9 | K-электродқа арналған мембраналар (қорап 4 дана.) | Қаптамада буфер, Бейорганикалық тұздар бар электролит ерітіндісінде тоқыма материалынан жасалған 4 мембраналық капсула бар. Калий иондарына ионоселективті. Abl700/800 анализаторларының жұмысы үшін қолданылады. In vitro диагностикасы үшін. | қор. | 1 | 675 572,00 | 675 572,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 10 | Na-электродқа арналған мембраналар (қорап 4 дана.) | Қаптамада буфер, Бейорганикалық тұздар бар электролит ерітіндісінде тоқыма материалынан жасалған 4 мембраналық капсула бар. Натрий иондарына ионоселективті. Abl700/800 анализаторларының жұмысы үшін қолданылады. In vitro диагностикасы үшін. | қор. | 1 | 675 572,00 | 675 572,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 11 | Pco2-электродқа арналған мембраналар (қорап 4 дана.) | Қаптамада буфер, Бейорганикалық тұздар бар электролит ерітіндісінде тоқыма материалынан жасалған 4 мембраналық капсула бар. ИОНОСЕЛЕКТИВТІ СО2 иондары. Abl700/ABL800 анализаторларының жұмысы үшін қолданылады. In vitro диагностикасы үшін. | қор. | 1 | 410 746,00 | 410 746,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 12 | PO2-электродқа арналған мембраналар (қорап 4 дана.) | Қаптамада буфер, Бейорганикалық тұздар бар электролит ерітіндісінде тоқыма материалынан жасалған 4 мембраналық капсула бар. Ионоселективті О2 иондары. Abl700/ABL800 анализаторларының жұмысы үшін қолданылады. In vitro диагностикасы үшін. | қор. | 1 | 410 746,00 | 410 746,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 13 | Cl электродына арналған мембраналар (қорап 4 дана.) | Қаптамада буфер, Бейорганикалық тұздар бар электролит ерітіндісінде тоқыма материалынан жасалған 4 мембраналық капсула бар. Хлор иондарына ионоселективті. Abl700/800 анализаторларының жұмысы үшін қолданылады. In vitro диагностикасы үшін. | қор. | 1 | 675 572,00 | 675 572,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 14 | Са-электродқа арналған мембраналар (қорап 4 дана)) | Қаптамада буфер, Бейорганикалық тұздар бар электролит ерітіндісінде тоқыма материалынан жасалған 4 мембраналық капсула бар. Кальций иондарына ионоселективті. Abl700/ABL800 анализаторларының жұмысы үшін қолданылады. In vitro диагностикасы үшін. | қор. | 1 | 675 572,00 | 675 572,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 15 | Референттік электродқа арналған мембраналар (қорап 4 дана)) | Қаптамада буфер, Бейорганикалық тұздар бар электролит ерітіндісінде тоқыма материалынан жасалған 4 мембраналық капсула бар. Abl700/800 анализаторларының жұмысы үшін қолданылады. In vitro диагностикасы үшін. | қор. | 3 | 92 015,00 | 276 045,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 16 | Glu Мембраналары | Қаптамада буфер, Бейорганикалық тұздар бар электролит ерітіндісінде тоқыма материалынан жасалған 4 мембраналық капсула бар. Глюкоза иондарына ионоселективті. Abl700/800 анализаторларының жұмысы үшін қолданылады. In vitro диагностикасы үшін. | қор. | 3 | 232 298,00 | 696 894,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 17 | Lac Мембраналары | Қаптамада буфер, Бейорганикалық тұздар бар электролит ерітіндісінде тоқыма материалынан жасалған 4 мембраналық капсула бар. Лактат иондарына ионоселективті. Abl700/800 анализаторларының жұмысы үшін қолданылады. In vitro диагностикасы үшін. | қор. | 3 | 232 298,00 | 696 894,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 18 | Autoсheck сапасын бақылауға арналған ерітінді, қаптамадағы 1, 30 ампула деңгейі | ABL анализаторлары үшін параметрлер мен бақылау шектерінің дәлдігі мен дәлдігін бағалау үшін autocheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) Автоматты сапаны бақылау жүйесі. Жинақта 30 ампула бар. Бір ампулада 0, 7 мл ерітінді бар. Берілген мәндер-ацидоз. | қор. | 2 | 183 044,00 | 366 088,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 19 | Autoсheck сапасын бақылауға арналған ерітінді, қаптамадағы 2, 30 ампула деңгейі | ABL анализаторлары үшін параметрлер мен бақылау шектерінің дәлдігі мен дәлдігін бағалау үшін autocheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) Автоматты сапаны бақылау жүйесі. Жинақта 30 ампула бар. Бір ампулада 0, 7 мл ерітінді бар. Берілген мәндер норма болып табылады. | қор. | 2 | 183 044,00 | 366 088,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 20 | Autoсheck сапасын бақылауға арналған ерітінді, қаптамадағы 3, 30 ампула деңгейі | ABL анализаторлары үшін параметрлер мен бақылау шектерінің дәлдігі мен дәлдігін бағалау үшін autocheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) Автоматты сапаны бақылау жүйесі. Жинақта 30 ампула бар. Бір ампулада 0,7 мл ерітінді бар. Берілген мәндер – алкалоз. | қор. | 2 | 183 044,00 | 366 088,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 21 | Autoсheck сапасын бақылауға арналған ерітінді, 4 деңгей, қаптамадағы 30 ампула | ABL анализаторлары үшін параметрлер мен бақылау шектерінің дәлдігі мен дәлдігін бағалау үшін autocheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) Автоматты сапаны бақылау жүйесі. Жинақта 30 ампула бар. Бір ампулада 0,7 мл ерітінді бар. Берілген мәндер оттегінің жоғары мөлшері болып табылады. | қор. | 2 | 183 044,00 | 366 088,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 22 | Орамдағы Термо қағаз (кор. 8 руль.) | Ол ABL700/800 анализаторларында, 8 орамдарда/орамдарда жылу принтерінің жұмысы үшін қолданылады. | қор. | 11 | 59 468,00 | 654 148,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 23 | Пластикалық төсеу. | ABL700 / 800 сериялы анализаторларға арналған қатты резеңкеден жасалған құрылғының негізгі блогы мен кіріс саңылауы арасындағы тығыздағыш | шт. | 2 | 40 402,00 | 80 804,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 24 | Желдеткіш сүзгісі. | Кеуекті өнім шаңның анализаторға енуіне жол бермеуге арналған. Тек ABL700/800 сериялы анализаторлармен пайдалануға арналған құрал ретінде. | шт. | 1 | 8 173,00 | 8 173,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 25 | Электродты модульдерге арналған сорғы түтігі. | ABL700/800 анализаторларындағы электродты модульдегі перистальтикалық сорғы арқылы сұйықтықтарды жылжытуға арналған пластикалық түтік. | шт. | 2 | 35 703,00 | 71 406,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 26 | Ерітінділерге арналған сорғы түтігі | ABL700 / ABL800 сериялы анализаторлардағы ерітінді модуліндегі перистальтикалық сорғы арқылы сұйықтықтарды жылжытуға арналған пластикалық түтік | шт. | 1 | 35 703,00 | 35 703,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 27 | Ағызу түтігі, | Abl700 / ABL800 сериялы анализаторлардағы ағызу модуліндегі перистальтикалық сорғы арқылы сұйықтықтарды жылжытуға арналған пластикалық түтік | шт. | 2 | 32 644,00 | 65 288,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 28 | pH-электрод | abl700 / ABL800 сериялы анализатор үшін | шт | 1 | 1 553 530,00 | 1 553 530,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 29 | рСО2-электрод | abl700 / ABL800 сериялы анализатор үшін | шт | 1 | 1 553 530,00 | 1 553 530,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 30 | рО2-электрод | abl700 / ABL800 сериялы анализатор үшін | шт | 1 | 1 553 530,00 | 1 553 530,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 31 | Референттік электрод | abl700 / ABL800 сериялы анализатор үшін | шт | 1 | 604 659,00 | 604 659,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 32 | Ca-электрод | abl700 / ABL800 сериялы анализатор үшін | шт | 1 | 926 035,00 | 926 035,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 33 | Cl-электрод | Цилиндрлік корпус, оның ішінде cl-де иондық сезімтал элемент бар - ABL700/800 сериялы анализаторлар үшін. | шт | 1 | 926 035,00 | 926 035,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 34 | K-электрод | Цилиндрлік корпус, оның ішінде ABL700/800 сериялы анализаторлар үшін K+ иондық сезімтал элемент бар. | шт | 1 | 926 035,00 | 926 035,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 35 | Na-электрод | Цилиндрлік корпус, оның ішінде ABL700/800 сериялы анализаторлар үшін Na+ иондық сезімтал элемент бар. | шт | 1 | 926 035,00 | 926 035,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 36 | Глюкоза электрод | Цилиндрлік корпус, оның ішінде Glucose-де abl700/800 сериялы анализаторларға арналған иондық сезімтал элемент бар. | шт | 1 | 1 345 190,00 | 1 345 190,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 37 | Лактатты электрод | Цилиндрлік корпус, оның ішінде Abl700/800 сериялы анализаторларға арналған Lactate-те иондық сезімтал элемент бар. | шт | 1 | 1 345 190,00 | 1 345 190,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |

Директор                                             Данбаева Ж.С.

Приложение № 1 к объявлению

Перечень закупаемых товаров

| № п/п | Торговое наименование | Краткое описание | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калибровочный раствор 1 - 200 мл. | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, cGlu, cLac, буфер, рН 7,40, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов | фл. | 11 | 89 784,00 | 987 624,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 2 | Калибровочный раствор 2 - 200 мл. | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, буфер, рН 6,9, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов. | фл. | 10 | 89 784,00 | 897 840,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 3 | Очистной раствор - 200 мл. | Объем 175 мл. Применяется для очистки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ. | фл. | 7 | 89 784,00 | 628 488,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 4 | Баллон с калибровочным газом 1 | Газовый баллон, наполненный прецезионными трехкомпонентными газовыми смесями (19,8% О2, 5,6% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800/ABL700. Давление 34 бар | бал. | 3 | 178 428,00 | 535 284,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 5 | Баллон с калибровочным газом 2 | Газовый баллон, наполненный прецезионными двухкомпонентными газовыми смесями (11,2% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800/ ABL 700. Давление 34 бар | бал. | 2 | 178 428,00 | 356 856,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 6 | Одноразовый пластиковый контейнер | Одноразовый пластиковый контейнер для отходов 600мл. Пластиковый контейнер, применяется для слива отходов в анализаторах серии ABL800. Для диагностики in vitro. | шт. | 5 | 11 440,00 | 57 200,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 7 | Раствор гипохлорита - 100 мл. | Объем 100 мл. Применяется для удаления белков в анализаторах ABL. Для диагностики in vitro. | фл. | 1 | 61 724,00 | 61 724,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 8 | tHb Калибровочный раствор | Применяется для автоматической калибровки системы анализатора ABL700/800 по гемоглобину. 1 упак=4 ампулы по 2 мл. | фл. | 1 | 65 090,00 | 65 090,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 9 | Мембраны для K-электрода (коробка 4 шт.) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы калия. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | кор. | 1 | 675 572,00 | 675 572,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 10 | Мембраны для Na-электрода (коробка 4 шт.) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы натрия. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | кор. | 1 | 675 572,00 | 675 572,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 11 | Мембраны для pCO2-электрода (коробка 4 шт.) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на СО2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | кор. | 1 | 410 746,00 | 410 746,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 12 | Мембраны для pO2-электрода (коробка 4 шт.) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | кор. | 1 | 410 746,00 | 410 746,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 13 | Мембраны для Cl-электрода (коробка 4 шт.) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы хлора. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | кор. | 1 | 675 572,00 | 675 572,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 14 | Мембраны для Са-электрода (коробка 4 шт.) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы кальция. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | кор. | 1 | 675 572,00 | 675 572,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 15 | Мембраны для референтного электрода (коробка 4 шт.) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | кор. | 3 | 92 015,00 | 276 045,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 16 | Мембраны Glu | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы глюкозы. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | кор. | 3 | 232 298,00 | 696 894,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 17 | Мембраны Lac | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы лактата. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | кор. | 3 | 232 298,00 | 696 894,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 18 | Раствор для контроля качества AutoСheck, уровень 1, 30 ампул в упаковке | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз. | кор. | 2 | 183 044,00 | 366 088,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 19 | Раствор для контроля качества AutoСheck, уровень 2, 30 ампул в упаковке | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – норма. | кор. | 2 | 183 044,00 | 366 088,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 20 | Раствор для контроля качества AutoСheck, уровень 3, 30 ампул в упаковке | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз. | кор. | 2 | 183 044,00 | 366 088,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 21 | Раствор для контроля качества AutoСheck, уровень 4, 30 ампул в упаковке | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода. | кор. | 2 | 183 044,00 | 366 088,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 22 | Термо бумага в рулонах (кор. 8 рул.) | Применяется для работы термопринтера в анализаторах ABL700/800, 8 рулонов/упак. | кор. | 11 | 59 468,00 | 654 148,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 23 | Пластиковая прокладка. | Прокладка между основным блоком прибора и входным отверстием, выполненная из твердой резины для анализаторов серии ABL700/800 | шт. | 2 | 40 402,00 | 80 804,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 24 | Фильтр вентилятора. | Пористое изделие, предназначено для предотвращения попадания пыли в анализатор. Только как принадлежность для использования с анализаторами серии ABL700/800. | шт. | 1 | 8 173,00 | 8 173,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 25 | Трубка насоса для электродных модулей. | Пластиковая трубка, предназначенная для перемещения жидкостей посредством перистальтического насоса в электродном модуле в анализаторах ABL700/800. | шт. | 2 | 35 703,00 | 71 406,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 26 | Трубка насоса для растворов | Пластиковая трубка, предназначенная для перемещения жидкостей посредством перистальтического насоса в модуле растворов в анализаторах серии ABL700/ABL800 | шт. | 1 | 35 703,00 | 35 703,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 27 | Трубка для слива | Пластиковая трубка, предназначенная для перемещения жидкостей посредством перистальтического насоса в модуле слива в анализаторах серии ABL700/ABL800 | шт. | 2 | 32 644,00 | 65 288,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 28 | pH-электрод | для анализаторов серии ABL700/800 | шт | 1 | 1 553 530,00 | 1 553 530,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 29 | рСО2-электрод | для анализаторов серии ABL700/800 | шт | 1 | 1 553 530,00 | 1 553 530,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 30 | рО2-электрод | для анализаторов серии ABL700/800 | шт | 1 | 1 553 530,00 | 1 553 530,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 31 | Референтный электрод | для анализаторов серии ABL700/800 | шт | 1 | 604 659,00 | 604 659,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 32 | Ca-электрод | для анализаторов серии ABL700/800 | шт | 1 | 926 035,00 | 926 035,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 33 | Cl-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Cl- для анализаторов серии ABL700/800. | шт | 1 | 926 035,00 | 926 035,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 34 | K-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на K+ для анализаторов серии ABL700/800. | шт | 1 | 926 035,00 | 926 035,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 35 | Na-электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Na+ для анализаторов серии ABL700/800. | шт | 1 | 926 035,00 | 926 035,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 36 | Глюкозный электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Glucose для анализаторов серии ABL700/800. | шт | 1 | 1 345 190,00 | 1 345 190,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 37 | Лактатный электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Lactate для анализаторов серии ABL700/800. | шт | 1 | 1 345 190,00 | 1 345 190,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |

Директор                                                      Данбаева Ж.С.

Приложение 12

к приказу Министра здравоохранения и

социального развития Республики Казахстан

от 18 января 2017 года № 20

Форма

Ценовое предложение потенциального поставщика (наименование потенциального поставщика) (заполняется отдельно на каждый лот)

Лот № ____

| № п/п | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | Описание лекарственного средства (международное непатентованное наименование, состав лекарственного средства, техническая характеристика, дозировка и торговое наименование), изделия медицинского назначения |
| 2 | Страна происхождения |
| 3 | Завод-изготовитель |
| 4 | Единица измерения |
| 5 | Цена ___ за единицу в ___ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |
| 6 | Количество |
| 7 | Общая цена, в _______ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |

_________

Печать (при наличии)

_______________________________________

Подпись должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается как цена, определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика.