Сатып алу бойынша хабарландыру –

«Сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйымдар»

баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

- Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен мекенжайы: Нұр-сұлтан қаласы әкімдігінің ШЖҚ "№ 3 көпбейінді қалалық аурухана" МКК, Нұр-сұлтан Қ., Ә. Молдағұлова к-сі, 28.

- Сатып алынатын дәрілік заттардың халықаралық патенттелмеген атаулары (саудалық атауы - жеке төзбеушілік жағдайында), медициналық мақсаттағы бұйымдардың, медициналық техниканың атаулары, фармацевтикалық қызметтердің сипаттамасы, сатып алу көлемі, жеткізу орны, сатып алынатын шығыс материалдарының тізбесіне (хабарландыруға № 1 қосымша) сәйкес әрбір тауар бойынша сатып алу үшін бөлінген сома осы хабарландырудың ажырамас бөлігі болып табылады.

- Сатып алынатын шығыс материалдарының тізбесіне (хабарландыруға № 1 қосымша) сәйкес жеткізу мерзімдері мен шарттары осы хабарландырудың ажырамас бөлігі болып табылады.

- Құжаттарды тапсыру (қабылдау) орны және баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі: Нұр-Сұлтан қаласы, Жеңіс Даңғылы 58 үй, 3 қабат, мемлекеттік сатып алу бөлімі, сағат 12.00-ден 10.03.2021 ж.13.00-ге дейін, 17.03.2021 ж. сағат 13.00-ден 18.00-ге дейін (жұмыс тәртібі демалыс және түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін мин.)

- Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу күні, уақыты және орны: конверттерді ашу 17.03.2021 ж.сағат 15.00-де Нұр-сұлтан қаласы, Жеңіс Даңғылы 58 үй, мекен-жайы бойынша өтеді.

Әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін мөрленген түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын беруі сұрау салудың және сатып алудың үлгі шартының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шарттың талаптарын сақтай отырып, оның тауарды беруді жүзеге асыруға немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге келісімін білдіру нысаны болып табылады.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру кезінде Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы баға ұсыныстарын қабылдау аяқталған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде қорытындылар хаттамасын жасайды, оған мыналар кіреді:

- сатып алынатын Тауарлардың қысқаша сипаттамасы мен бағасы, олардың саудалық атауы, фармацевтикалық қызметтер;

- баға ұсынысын беру күні мен уақыты;

- сатып алу шартын немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге шарт жасасу болжанатын әлеуетті өнім берушінің атауы мен орналасқан жері және осындай шарттың бағасы;

- баға ұсыныстары бар конверттерді ашу рәсімі кезінде қатысқан әлеуетті өнім берушілердің атауы көрсетіледі.

Хаттама Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының интернет-ресурсында орналастырылады (www.auruhana3.kz).

Тапсырыс беруші және (немесе) сатып алуды ұйымдастырушы бұл туралы хабардар ететін ең төмен баға ұсынысын ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.

Бірдей баға ұсыныстары ұсынылған жағдайларда баға ұсынысын бірінші болып ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуға осы Қағидалардың 113-тармағына сәйкес баға ұсынысы мен құжаттары ұсынылған бір әлеуетті өнім беруші қатысқан жағдайда, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы осындай әлеуетті өнім берушіні сатып алудың жеңімпазы деп тану туралы шешім қабылдайды.

Баға ұсыныстары болмаған кезде баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу өтпеді деп танылады.

Сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі: Мукатаева А.С., директордың қаржы-экономикалық мәселелер жөніндегі орынбасары, тел: +7-7172-49-15-64; эл.мекен-жайы: ogz_mgb3@mail.ru.

Директор                                             Данбаева Ж.С.

Орындаушы: Абдушев Д. С.

Тел.: +7-7172-49-15-64

Объявление по закупу –

«Медицинские изделия, требующие сервисного обслуживания»

способом запроса ценовых предложений

- Наименование и адрес заказчика или организатора закупа: ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Нур-Султан, г. Нур-Султан, ул. А. Молдагуловой 28.

- Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования изделий медицинского назначения, медицинской техники, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару, согласно перечню закупаемых расходных материалов (Приложение № 1 к объявлению), является неотъемлемой частью настоящего объявления.

- Сроки и условия поставки, согласно перечню закупаемых расходных материалов (Приложение № 1 к объявлению), является неотъемлемой частью настоящего объявления.

- Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: г. Нур-Султан, Проспект Жеңіс дом 58, 3 этаж, отдел государственных закупок, с 12ч. 00 мин. 10.03.2021г. до 13 ч. 00 мин. 17.03.2021 г. (режим работы с 09ч.00мин. до 18ч.00мин за исключением выходных дней и обеденного перерыва с 13 ч.00 мин. до 14 ч. 00 мин.)

- Дату, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: вскрытие конвертов состоится 17.03.2021 г. в 15 ч. 00 мин., по адресу г. Нур-Султан, Проспект Жеңіс дом 58.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

При осуществлении закупа способом запроса ценовых предложений заказчик или организатор закупа составляют протокол итогов в течение десяти календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений, в который включаются:

- краткое описание и цена, закупаемых товаров, их торговое наименование, фармацевтических услуг;

- дата и время представления ценового предложения;

- наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора;

- наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями.

Протокол размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупок (www.auruhana3.kz).

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 113 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

Уполномоченный представитель организатора закупок: Мукатаева А.С., Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам, тел: +7-7172-49-15-64; эл.адрес: ogz_mgb3@mail.ru

Директор                                             Данбаева Ж.С.

Исполнитель: Абдушев Д.С.

Тел.: +7-7172-49-15-64

Хабарламаға No1 қосымша

Сатып алынған тауарлардың тізімі

| № п/п | Тауардың атауы | қысқаша сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Сомасы | Жеткізу мерзімі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магнитотерапия аппараты | Терапия низкочастотным низкоинтенсивным магнетитті аурулардың кең. Жүгіру және импульстік магнит өрісімен жергілікті магнитотерапия үшін арналған. Құрылғы импульстік магнит өрісінің екі түрін қалыптастыруы керек - " жүгіру "және"қозғалыссыз". Сипаттамасы: (220+-22) в, 50 ГЦ желісінен электрмен қоректендіру. Магниттік индукция 2-ден 45 Мтл-ге дейін. Магнит өрісінің бекітілген бағыты. Импульстардың жиілігі 1-ден 100 ГЦ-ке дейін. Электр қауіпсіздігі — II класс. Емдеу бағдарламаларының саны-79. Аппараттың салмағы 11 кг артық емес Кепілдік 12 ай Жинақтау: қуат және басқару блогы негізгі Эмитент (ОИ) икемді сәуле шығарушы сызғыш (лига) жергілікті Эмитент (ЛИ). Паспорт қазақ және орыс тілдерінде. | дана | 1 | 642 000 | 642 000 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 2 | Электрокардиограф керек-жарақтары бар (экран диагональ бойынша 141 мм) | 1. Жалпы сипаттамалары 1.1 ҚР тіркеу куәлігінің болуы 1.3 пайдалану жөніндегі Нұсқаулық орыс және қазақ тілдерінде болуы 1.4 жабдыққа Кепілдік 12 айдан кем емес. Болуы 1.5 СИ + тексеру 2. Техникалық сипаттамалары 2.1 синхронды алу 12 бұрудың болуы 2.2 Автоматты және қолмен жұмыс режимі болуы 2.3 қорғасын Басып шығару форматтары 3, 3+ритм/6 – қағаз бойымен, 12 – ЭКГ басып шығармай қағаз арқылы 2.4 реттелетін басып шығару ұзындығы бар 5, 10 және 25 мм/сек жылдамдықтарымен ырғақты талдау үшін 1 немесе 3 кез келген таңдалған қорғасынды Басып шығару болуы 2.5 басып шығаруды іске қосу мүмкіндігімен ырғақ бұзылыстарын автоматты түрде тану болуы 2.6 барлық электродтарды қолданғаннан кейін басып шығаруды автоматты түрде іске қосу режимі 2.7 ЖЖЖ өлшеу диапазоны, КД / мин 30 - 300 2.8 импульстің дыбыстық сигналы, реттелетін болуы 2.9 түсті графикалық дисплей 2.10 Дисплей өлшемі диагональ бойынша: 5,6" (141 мм) 2.11 ені/биіктігі қатынасы, кемінде: 85х115мм 2.12 рұқсат, кемінде: 640х480 2.13 экранда ЭКГ арналарын бір уақытта 12-ге дейін көрсету 2.14 негізгі экрандық нысанда мыналар көрсетілуі тиіс: бір уақытта 1, 3, 4, 6 немесе 12 ЭКГ қорғасын, жүрек соғу жиілігі, күні мен уақыты, дәрігердің тегі, пациенттің тегі және сәйкестендіру коды, аккумулятордың жағдайы, электродтың үзілуі, шудың болуы туралы хабарлама, таңдалған сүзгілер, күшейту және жылдамдық мәндері, қорғасын нысаны, қорғасын жүйесі, ЭКГ талдау түрі, жадқа жазылған ЭКГ фрагментінің ұзақтығы. 2.15 пациенттің деректері: Тегі, Аты, Әкесінің Аты, туған күні, жынысы, бойы, салмағы және АҚ мәні пациенттің деректерін енгізу экранында көрсетілуі тиіс болуы 2.16 құрылғымен жұмыс істеуді жеңілдету үшін манипулятордың болуы 2.17 аралас алфавиттік-цифрлық және функционалдық үлдірлі пернетақта болуы 2.18 таңдалатын сезімталдық, мм/мВ 2,5;5;10;20;40 2.19 жазба тасығыштың қозғалыс жылдамдығы, мм/с 5; 10; 12.5; 25 және 50 2.20 кардиостимуляторды анықтау 2.21 дефибрилляциядан қорғаудың болуы 2.22 синфазалық кедергіні басу, дБ, кемінде: 100 2.23 құрама қоректендіру (желі/аккумулятор/борттық желі) болуы 2.24 кірістірілген принтердің болуы 2.25 әрбір бұруға АЦП дискреттеу жиілігі (кемінде) 3200 Гц 2.26 торды Басып шығару мүмкіндігі 2.27 зарядталған батареядан жұмыс уақыты шамамен 3 сағатты құрайды 2.28 аккумулятор болмаған кезде (немесе оның ақауы болған кезде) желіден электрокардиографпен жұмыс істеу мүмкіндігі 2.29 рұқсаты бар Термопринтер: көлденеңінен-мм-де 64 нүктеден кем емес (25 мм / с жылдамдықта), тігінен ММ-де 8 нүктенің болуы 2.30 қағаз ені\, мм кем емес 110 орама, және Z-fold 2.31 деректерді басып шығару: күні мен уақыты, қағаз қозғалысының жылдамдығы, сезімталдық, шығару атауы, сүзгілер, пациент туралы ақпарат, тістерін белгілеу, ЭКГ параметрлері кестесі, қорытынды, емдеу мекемесінің атауы, дәрігердің тегі, болуы 2.32 желіден қоректенудің Жарық индикациясы, аккумулятордың заряды, сүзгілердің жай-күйінің индикациясы, электродтардың жанасуының және араласуының бұзылуы, қағаздың болмауы 2.33 жады 12 ЭКГ 500 дейін 2.34 10 профильге дейін есте сақтау, дәрігердің аты-жөні және олар орнатқан параметрлер 2.35 сүзгілер: желілік кедергі, антитреморлық, антидрейфтік, Автоматты оқшаулау орнын толтыру болуы 2.36 ЭКГ кабелін автотестілеу мүмкіндігі болуы 2.37 электрод кабелін сынау режимі электрокардиографтың құрамында болуы 2.38 дыбыс деңгейін реттейтін түймелерді басуды растау дыбысы болуы 2.39 қорғасын жүйесін таңдау: стандартты реттілік /Кабрера/НЭБ/франк бойынша, пайдаланушы жиынтығы болуы 2.40 ЭКГ-ны жүйелі түрде алу мүмкіндігі болуы 2.41 Автоорталандыру (қағаздағы ЭКГ орналасуын автоматты оңтайландыру) болуы 2.42 таймер бойынша Басып шығару болуы 2.43 ырғақтың бұзылуы анықталған жағдайда ырғақты қосымша басып шығару режимі болуы 2.44 көшірмені басып шығарудың болуы 2.45 бір түймені басу арқылы ырғақты Басып шығару 2.46 сақталған ЭКГ жазбаларын пациенттің аты-жөні, күні/уақыты, пациенттің коды бойынша сұрыптау мүмкіндігі. Болуы 2.47 әрбір бұрылу бойынша ЭКГ-параметрлерді автоматты өлшеумен ЭКГ талдау әрбір бұрылу бойынша кемінде 14 параметр 2.48 Синдромдық қорытындылар мүмкіндігі 2.49 сақталған деректерді компьютерге беру мүмкіндігі болуы 2.50 қосқышы 2usb мүмкіндігі 2.51 RS232 қосқышы бар 2.52 электр тогынан қорғау дәрежесі CF 2.53 механикалық әсерлер бойынша қаттылық тобы 5 2.54 электр жабдықтарының класы II 2.55 өлшемдері артық емес: мм 270x190x70 2.56 электрокардиографиялық блоктың салмағы, кг, артық емес: 1,2 2.57 жинақтау: орнатылған жылу принтері мен аккумуляторы бар кардиографиялық блок; электродты кабель; ЭКГ электродтар жиынтығы (6 кеуде, 4 аяқ) 90 мм адаптер; қағаз бөлігінің осі; қағаз жиынтығы: орам-2 дана; электродты гель-1 дана; сөмке-1 дана; пайдалану жөніндегі Нұсқаулық. | дана | 8 | 650 000 | 5 200 000 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 3 | Ультрадыбыстық терапия аппараты, бір жиілікті (0,88 МГц) | Негізгі техникалық параметрлері Жұмыс режимдері Жұмыс режимін белгілеу уақыты 1 минуттан аспайды УЗ-тербеліс генераторының жұмыс режимі-үздіксіз, импульсті Аппараттың қайта-қысқа мерзімді режимдегі жұмыс уақыты - 6 сағат жұмыс уақыты-24мин үзіліс уақыты-10 мин Таймердің белгіленген мәндері, мин 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 ±5% Әсер ету сипаттамалары Ультрадыбыстық тербелістердің жиілігі, МГц УЗТ-1.01 Ф 0,88 ±0,009 Импульстердің жиілігі - 50Гц Модуляция импульстарының номиналды ұзақтығы: импульстік режимде, мс 2 / 4 / 10 ±20% үздіксіз режимде, мс үздіксіз Алдыңғы және бұрыштық кесу ұзақтығы импульс ұзақтығының номиналды мәнінен 5-тен артық емес % Импульс шыңының біркелкі еместігі, 10 % Ультрадыбыстық тербелістердің тиімді қарқындылығы, Вт / см2 0,05 / 0,2 / 0,4 / 0,7 / 1,0 ±40% Тамақтану Қуат кернеуі - 220В Қуат желісінің жиілігі - 50 Гц Желіден тұтынылатын қуат, ВА 50 артық емес Өлшемдері Габариттік өлшемдері, мм 260 х 100 х 215 артық емес Салмағы, кг 3 артық емес Қосымша Электр тогымен зақымданудан қорғау сыныбы II, МЕМСТ Р 50267.0 бойынша ВF түрі Қызмет мерзімі 5 жылдан кем емес Жеткізу жиынтығы Аппаратты жеткізу жиынтығына мыналар кіреді: Электрондық блок-1 Ауыстырылатын Эмитенттер: УЗТ-1.01 0,88-1.01 Ф. (ауданы 1см2) - 1 0,88-4.01 Ф. (ауданы 4см2) - 1 Жалғағыш кабель-1 Паспорт-1 Кепілдік 12 айдан кем емес | дана | 1 | 800 000 | 800 000 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 4 | Дефибриллятор-монитор | 1. Жалпы талаптар Тіркеу куәлігі - бар болуы Жабдыққа кепілдік-кемінде 12 ай 2. Техникалық сипаттамалары Науқастың кедергісіне тәуелділіктің ұзақтығы мен формасын автоматты түрде түзететін физиологиялық оңтайлы биполярлық импульс-болуы Науқастың кедергісіне байланысты әсер ету энергиясын түзету-болуы Әсер ету импульсінің энергиясы, Дж Дискретті 5 - тен 360Дж-ке дейін-11 деңгейден кем емес Энергияны жинақтау уақыты, 200Дж – 6, 360дж - 10 артық емес Толық зарядталған аккумуляторлық батареядан разрядтар саны, кем емес 200 Дж-70 360 Дж-40 Пациенттің кедергісі 12 Ом-нан кем және 200 Ом-нан артық болған кезде, сондай-ақ ашық немесе тұйық электродтар кезінде энергия беруді бұғаттау. - Болуы Дефибрилляциядан бас тартқан жағдайда ішкі жүктемеге жинақталған энергияны қолмен тастау-болуы Жинақталған энергияны ішкі жүктемеге автоматты түрде тастай отырып, қалған секундтарды индикациялай отырып, жиналған энергияны ұстап қалу уақыты, с-30 артық емес Алынған энергияны беру процесін тестілеу-болуы Дефибрилляциядан кейін мониторды қалпына келтіру уақыты, с – 6 артық емес Оператордың іс-әрекетін және аспаптың жұмыс процесін тілдік сүйемелдеу, дисплейдегі хабарламалардың қайталануы-болуы Аспапты қоректендіру: ауыспалы аккумуляторлық батарея, тұрақты ток желісі (12-20 в), жиілігі (50-60) Гц ауыспалы ток желісі (190-250). - Болуы Желіден тұтынылатын қуат, ВА-210 артық емес Ауыспалы аккумуляторлы батареядан мониторлау режимінде аспаптың үздіксіз жұмыс істеу уақыты, сағ - 3 кем емес Айнымалы ток желісінен үздіксіз жұмыс істеу уақыты, сағ - 168 кем емес Автоматты түрде өшірілген батареяны зарядтау құрылғысы-қол жетімділігі Батареяны зарядтау уақыты 4 сағаттан аспайды-болуы 2.17 Автоматты және қолмен қосылған қағаз тасымалдағышқа кірістірілген жазу тіркеушісі-бар Қағаздың Ені, мм - 58 1 мм қадаммен координаталық торды қолдану мүмкіндігі-болуы Қағазды тарту жылдамдығы, мм/с 12,5; 25; 50 СК дисплей өлшемі(түсті) 152 х 91 (диагональ 7") мм ажыратымдылығы 800 х 640 нүкте СК дисплейде ақпаратты көрсету: белгіленген энергияның мәні-болуы үш бөлу ЭКГ-болуы ауыстырмалы батареяның күйі-болуы ЖЖЖ бойынша дабылдардың жоғарғы және төменгі шектері және ағымдағы мәні-болуы энергияны сақтау процесі-болуы ағымдағы уақыт және күні-болуы Тіркеуші режимі-болуы науқастың кеуде қуысының берілген тогы мен кедергісі-болуы Ересектер мен балалар электродтары, көп реттік-болуы Салмағы, кг, артық емес-7 Қауіпсіздік класы II дефибрилляция электродтары үшін BF түрі; монитордың жеке электродтары үшін дефибрилляция разрядынан қорғалған CF түрі; ЭКГ арнасы: ЭКГ қабылдаудың екі арнасы – дефибрилляция электродтарынан және электрокардиографиялық жеке кабельден-болуы 4 арналы ЭКГ кабелі арқылы ЭКГ мониторингі I...II, aVR...aVF 10 арналы ЭКГ кабелі арқылы ЭКГ мониторингі I...III, aVR...aVF, V1...V6 ЭКГ арнасының сезімталдығы, мм/мВ 5, 10, 20 Сурет қозғалысының жылдамдығы, мм/с 12,5; 25; 50 Ажыратылатын антитреморлық және желілік сүзгілер-болуы Пульстің ритмограммасы мен шашырауының қалыптасуы-болуы ЖЖЖ өлшеу диапазоны, КД/мин - 30-дан 300-ге дейін ЖЖЖ, КД/мин Өлшеудің абсолютті қателігі±2 3. Жеткізу жиынтығы Орнатылған желілік блок пен зарядтау құрылғысы бар Дефибриллятор — монитор - 1 дана. Аккумуляторлық батарея (NiCd, 14,4 в, 1900 ma∙сағ) - 1 дана. Желілік сым 1,8 м-1 дана. ЭКГ мониторлеуге арналған бір реттік электродтар-50 дана. Крокодил қосқышы бар 4 электродқа арналған ЭКГ кабелі - 1 дана. Тасымалдауға арналған сөмке - 1 дана. Пайдалану құжаттамасы-1 жиынтық Қағаз - 2 дана. | дана | 3 | 1 690 000 | 5 070 000 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |

Директор                                             Данбаева Ж.С.

Приложение № 1 к объявлению

Перечень закупаемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Краткое описание | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат магнитотерапии | Терапия низкочастотным низкоинтенсивным магнитным полем широкого спектра заболеваний. Предназначен для локальной магнитотерапии бегущим и импульсным магнитным полем. Аппарат должен формировать два вида импульсного магнитного поля — «бегущее» и «неподвижное». Характеристика: Электропитание от сети (220+-22) В, 50 ГЦ. Магнитная индукция от 2 до 45 Мтл. Фиксированная направленность магнитного поля. Частота следования импульсов от 1 до 100 ГЦ. Электробезопасность — класс II. Количество программ лечения — 79. Масса аппарата не более 11 кг Гарантия 12 месяцев Комплектация: блок питания и управления основной излучатель (ОИ) линейка излучающая гибкая (ЛИГ) локальный излучатель (ЛИ). Паспорт на казахском и русском языках. | штука | 1 | 642 000 | 642 000 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 2 | Электрокардиограф с принадлежностями (экран 141 мм по диагонали) | 1. Общие характеристики 1.1 Регистрационное удостоверение РК Наличие 1.3 Инструкция по эксплуатации на русском и казахском языках Наличие 1.4 Гарантия на оборудование не менее 12 мес. Наличие 1.5 Поверка СИ + 2. Технические характеристики 2.1 Синхронный съем 12 отведений Наличие 2.2 Автоматический и ручной режим работы Наличие 2.3 Форматы печати отведений 3, 3+ритм/6 – вдоль бумаги, 12 – поперек бумаги без печати ЭКГ 2.4 Печать 1-го или 3-х любых выбранных отведений для анализа ритма со скоростями 5, 10 и 25 мм/сек с регулируемой длиной печати Наличие 2.5 Автоматическое распознавание нарушений ритма с возможностью запуска печати Наличие 2.6 Режим автоматического запуска печати после наложения всех электродов Наличие 2.7 Диапазон измерения ЧСС, уд/мин 30 - 300 2.8 Звуковой сигнал пульса, регулируемый Наличие 2.9 Дисплей цветной графический Наличие 2.10 Размер дисплея по диагонали, не менее: 5,6" (141 мм) 2.11 Отношение ширина/высота, не менее: 85х115мм 2.12 Разрешение, не менее: 640х480 2.13 Одновременное отображение каналов ЭКГ на экране до 12 2.14 В основной экранной форме должны отображаться: 1, 3, 4, 6 или 12 отведений ЭКГ одновременно, ЧСС, дата и время, фамилия врача, фамилия и идентификационный код пациента, состояние аккумулятора, обрыв электрода, сообщение о наличии шума, выбранные фильтры, значения усиления и скорости, форма отведений, система отведений, вид анализа ЭКГ, длительность фрагмента ЭКГ, записываемого в память Наличие 2.15 Данные пациента: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, рост, вес и значения АД должны отображаться в экране ввода данных пациента Наличие 2.16 Манипулятор для упрощения работы с прибором Наличие 2.17 Комбинированная алфавитно-цифровая и функциональная пленочная клавиатура Наличие 2.18 Выбираемая чувствительность, мм/мВ 2,5;5;10;20;40 2.19 Скорость движения носителя записи, мм/с 5; 10; 12.5; 25 и 50 2.20 Определение кардиостимулятора Наличие 2.21 Защита от дефибрилляции Наличие 2.22 Подавление синфазной помехи, дБ, не менее: 100 2.23 Комбинированное питание (сеть/аккумулятор/бортовая сеть) Наличие 2.24 Встроенный принтер Наличие 2.25 Частота дискретизации АЦП на каждое отведение (не менее) 3200Гц 2.26 Возможность печати сетки Наличие 2.27 Время работы от заряженного аккумулятора около 3-х часов 2.28 Возможность работы с электрокардиографом от сети при отсутствии аккумулятора (или его неисправности) Наличие 2.29 Термопринтер с разрешением: по горизонтали – не менее 64 точек на мм (при скорости 25мм/с), по вертикали 8 точек на мм Наличие 2.30 Ширина бумаги не менее\, мм 110 рулон, и Z-fold 2.31 Распечатка данных: дата и время, скорость движения бумаги, чувствительность, название отведения, фильтры, информация о пациенте, разметка зубцов, таблица параметров ЭКГ, заключение, наименование лечебного учреждения, фамилия врача Наличие 2.32 Световая индикация питания от сети, заряда аккумулятора, индикация состояния фильтров, нарушения контакта и перепутывания электродов, отсутствия бумаги Наличие 2.33 Память 12 отведений ЭКГ до 500 2.34 Запоминание до 10 профилей, ФИО врача и установленных ими настроек Наличие 2.35 Фильтры: сетевых помех, антитреморный, антидрейфовый, автоматическая компенсация смещения изолинии Наличие 2.36 Возможность автотестирования кабеля ЭКГ Наличие 2.37 Режим тестирования кабеля электродного в составе электрокардиографа Наличие 2.38 Звук подтверждения нажатия кнопок с регулировкой уровня звука Наличие 2.39 Выбор системы отведений: стандартная последовательность /Кабрера/по Нэбу/по Франку, пользовательский набор Наличие 2.40 Возможность последовательного съёма ЭКГ Наличие 2.41 Автоцентрирование (автоматическая оптимизация расположения ЭКГ на бумаге) Наличие 2.42 Печать по таймеру Наличие 2.43 Режим дополнительной печати ритма в случае обнаружения нарушений ритма Наличие 2.44 Печать копии Наличие 2.45 Печать ритма нажатием одной кнопки Наличие 2.46 Возможность сортировки сохраненных записей ЭКГ по ФИО пациента, дате/времени, коду пациента. Наличие 2.47 Анализ ЭКГ с автоматическим измерением ЭКГ-параметров по каждому из отведений не менее 14 параметров по каждому отведению 2.48 Синдромальные заключения Возможность 2.49 Возможность передачи сохраненных данных на ПК Наличие 2.50 Разъем 2USB Возможность 2.51 Разъем RS232 Наличие 2.52 Степень защиты от поражения электрическим током CF 2.53 Группа жесткости по механическим воздействиям 5 2.54 Класс электрооборудования II 2.55 Размеры не более: мм 270x190x70 2.56 Вес электрокардиографического блока, кг, не более: 1,2 2.57 Комплектация: блок кардиографический со встроенным термопринтером и аккумулятором; кабель электродный; комплект ЭКГ электродов (6 грудных, 4 конечностных) адаптер 90 мм; ось бумажного отсека; комплект бумаги: рулон – 2 шт; гель электродный – 1 шт; сумка – 1 шт; руководство по эксплуатации. | штука | 8 | 650 000 | 5 200 000 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 3 | Аппарат ультразвуковой терапии, одночастотный (0,88 МГц) | Основные технические параметры Режимы работы Время установления рабочего режима не более 1 мин Режим работы генератора УЗ-колебаний –непрерывный, импульсный Время работы аппарата в повторно-кратковременном режиме – 6 ч время работы - 24мин время паузы – 10 мин Устанавливаемые значения таймера, мин 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 ±5% Характеристики воздействия Частота ультразвуковых колебаний, МГц УЗТ-1.01Ф 0,88 ±0,009 Частота следования импульсов - 50Гц Номинальная длительность импульсов модуляции: в импульсном режиме, мс 2 / 4 / 10 ±20% в непрерывном режиме, мс непрерывно Длительность фронта и среза импульса от номинального значения длительности импульса не более 5 % Неравномерность вершины импульса не более, 10 % Эффективная интенсивность ультразвуковых колебаний, Вт/см² 0,05 / 0,2 / 0,4 / 0,7 / 1,0 ±40% Питание Напряжение питания - 220В Частота питающей сети – 50 Гц Мощность, потребляемая из сети, ВА не более 50 Габариты Габаритные размеры, мм не более 260 х 100 х 215 Масса, кг не более 3 Дополнительно Класс защиты от поражения электрическим током II, тип ВF по ГОСТ Р 50267.0 Срок службы не менее 5 лет Комплект поставки В комплект поставки аппарата входит: Электронный блок - 1 Сменные излучатели: УЗТ-1.01 0,88-1.01Ф, (площадь 1см²) - 1 0,88-4.01Ф, (площадь 4см²) - 1 Соединительный кабель - 1 Паспорт - 1 Гарантия не менее 12 мес | штука | 1 | 800 000 | 800 000 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 4 | Дефибриллятор-монитор | - Общие требования Регистрационное удостоверение - Наличие Гарантия на оборудование – не менее 12 месяцев 2. Технические характеристики Физиологически оптимальный биполярный импульс с автоматической коррекцией продолжительности и формы зависимости от импеданса пациента - Наличие Коррекция энергии воздействия в зависимости от импеданса пациента - Наличие Энергия импульса воздействия, Дж Дискретно от 5 до 360Дж - не менее 11 уровней Время набора энергии, не более, с 200Дж – 6, 360Дж - 10 Количество разрядов от полностью заряженной аккумуляторной батареи, не менее 200 Дж - 70 360 Дж - 40 Блокировка выдачи энергии при сопротивлении пациента менее 12 Ом и более 200 Ом, а также при разомкнутых или замкнутых электродах. - Наличие Ручной сброс накопленной энергии на внутреннюю нагрузку в случае отказа от дефибрилляции - Наличие Время удержания набранной энергии с индикацией оставшихся секунд, с последующим автоматическим сбросом накопленной энергии на внутреннюю нагрузку, не более, с - 30 Тестирование процесса выдачи набранной энергии - Наличие Время восстановления монитора после дефибрилляции, не более, с – 6 Речевое сопровождение действий оператора и процесса работы прибора, дублирование сообщений на дисплее - Наличие Питание прибора: сменная аккумуляторная батарея, сеть постоянного тока (12-20 В), сеть переменного тока (190-250) В частотой (50-60) Гц. - Наличие Мощность, потребляемая от сети, не более, ВА - 210 Время непрерывной работы прибора в режиме мониторирования от сменной аккумуляторной батареи, не менее, ч - 3 Время непрерывной работы от сети переменного тока, не менее, ч - 168 Встроенное зарядное устройство батареи с автоматическим отключением - Наличие Время заряда батареи не более 4 часов - Наличие 2.17 Встроенный регистратор записи на бумажный носитель с автоматическим и ручным включением - Наличие Ширина бумаги, мм - 58 Возможность нанесения координатной сетки с шагом 1мм - Наличие Скорость протяжки бумаги, мм/с 12,5; 25; 50 Размер ЖК дисплея(цветной) 152 х 91(диагональ 7'') мм с разрешением 800 х 640 точек Отображение информации на ЖК дисплее: значения установленной энергии - Наличие три отведения ЭКГ - Наличие состояние сменной батареи - Наличие верхняя и нижняя границы тревог по ЧСС и текущее значение - Наличие процесс накопления энергии - Наличие текущее время и дата - Наличие режим регистратора - Наличие отданный ток и сопротивление грудной клетки пациента - Наличие Взрослые и детские электроды, многоразовые - Наличие Вес, кг, не более - 7 Безопасность Класс II тип BF для электродов дефибрилляции; тип CF с защитой от разряда дефибрилляции для отдельных электродов монитора; Канал ЭКГ: Два канала приема ЭКГ – от электродов дефибрилляции и отдельного кабеля электрокардиографического - Наличие ЭКГ-мониторинг через 4-х канальный ЭКГ-кабель I...II, aVR...aVF ЭКГ-мониторинг через 10-и канальный ЭКГ-кабель I...III, aVR...aVF, V1...V6 Чувствительность канала ЭКГ, мм/мВ 5, 10, 20 Скорость движения изображения, мм/с 12,5; 25; 50 Отключаемые антитреморный и сетевой фильтры - Наличие Формирование ритмограммы и скаттерграммы пульса - Наличие Диапазон измерения ЧСС, уд/мин - от 30 до 300 Абсолютной погрешность измерения ЧСС, уд/мин±2 3. Комплект поставки Дефибриллятор — монитор с встроенным сетевым блоком и зарядным устройством - 1шт. Аккумуляторная батарея (NiCd, 14,4В, 1900 mA∙ч) - 1 шт. Шнур сетевой 1,8м - 1шт. Одноразовые электроды для мониторирования ЭКГ - 50 шт. Кабель ЭКГ на 4 электрода с разъемом типа «крокодил» - 1шт. Сумка для переноски - 1 шт. Эксплуатационная документация - 1 комплект Бумага - 2 шт. | Штука | 3 | 1 690 000 | 5 070 000 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |

Директор                                                      Данбаева Ж.С.

Приложение 12

к приказу Министра здравоохранения и

социального развития Республики Казахстан

от 18 января 2017 года № 20

Форма

Ценовое предложение потенциального поставщика (наименование потенциального поставщика) (заполняется отдельно на каждый лот)

Лот № ____

| № п/п | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | Описание лекарственного средства (международное непатентованное наименование, состав лекарственного средства, техническая характеристика, дозировка и торговое наименование), изделия медицинского назначения |
| 2 | Страна происхождения |
| 3 | Завод-изготовитель |
| 4 | Единица измерения |
| 5 | Цена ___ за единицу в ___ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |
| 6 | Количество |
| 7 | Общая цена, в _______ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |

_________

Печать (при наличии)

_______________________________________

Подпись должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается как цена, определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика.