Сатып алу бойынша хабарландыру –

«Канюлалар, контурлар»

баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

- Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен мекенжайы: Нұр-сұлтан қаласы әкімдігінің ШЖҚ "№ 3 көпбейінді қалалық аурухана" МКК, Нұр-сұлтан Қ., Ә. Молдағұлова к-сі, 28.

- Сатып алынатын дәрілік заттардың халықаралық патенттелмеген атаулары (саудалық атауы - жеке төзбеушілік жағдайында), медициналық мақсаттағы бұйымдардың, медициналық техниканың атаулары, фармацевтикалық қызметтердің сипаттамасы, сатып алу көлемі, жеткізу орны, сатып алынатын шығыс материалдарының тізбесіне (хабарландыруға № 1 қосымша) сәйкес әрбір тауар бойынша сатып алу үшін бөлінген сома осы хабарландырудың ажырамас бөлігі болып табылады.

- Сатып алынатын шығыс материалдарының тізбесіне (хабарландыруға № 1 қосымша) сәйкес жеткізу мерзімдері мен шарттары осы хабарландырудың ажырамас бөлігі болып табылады.

- Құжаттарды тапсыру (қабылдау) орны және баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі: Нұр-Сұлтан қаласы, Жеңіс Даңғылы 58 үй, 3 қабат, мемлекеттік сатып алу бөлімі, сағат 12.00-ден 17.03.2021 ж.13.00-ге дейін, 25.03.2021 ж. сағат 13.00-ден 18.00-ге дейін (жұмыс тәртібі демалыс және түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін мин.)

- Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу күні, уақыты және орны: конверттерді ашу 25.03.2021 ж.сағат 15.30-де Нұр-сұлтан қаласы, Жеңіс Даңғылы 58 үй, мекен-жайы бойынша өтеді.

Әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін мөрленген түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын беруі сұрау салудың және сатып алудың үлгі шартының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шарттың талаптарын сақтай отырып, оның тауарды беруді жүзеге асыруға немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге келісімін білдіру нысаны болып табылады.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру кезінде Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы баға ұсыныстарын қабылдау аяқталған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде қорытындылар хаттамасын жасайды, оған мыналар кіреді:

- сатып алынатын Тауарлардың қысқаша сипаттамасы мен бағасы, олардың саудалық атауы, фармацевтикалық қызметтер;

- баға ұсынысын беру күні мен уақыты;

- сатып алу шартын немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге шарт жасасу болжанатын әлеуетті өнім берушінің атауы мен орналасқан жері және осындай шарттың бағасы;

- баға ұсыныстары бар конверттерді ашу рәсімі кезінде қатысқан әлеуетті өнім берушілердің атауы көрсетіледі.

Хаттама Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының интернет-ресурсында орналастырылады (www.auruhana3.kz).

Тапсырыс беруші және (немесе) сатып алуды ұйымдастырушы бұл туралы хабардар ететін ең төмен баға ұсынысын ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.

Бірдей баға ұсыныстары ұсынылған жағдайларда баға ұсынысын бірінші болып ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуға осы Қағидалардың 113-тармағына сәйкес баға ұсынысы мен құжаттары ұсынылған бір әлеуетті өнім беруші қатысқан жағдайда, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы осындай әлеуетті өнім берушіні сатып алудың жеңімпазы деп тану туралы шешім қабылдайды.

Баға ұсыныстары болмаған кезде баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу өтпеді деп танылады.

Сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі: Мукатаева А.С., директордың қаржы-экономикалық мәселелер жөніндегі орынбасары, тел: +7-7172-49-15-64; эл.мекен-жайы: ogz_mgb3@mail.ru.

Директор                                             Данбаева Ж.С.

Орындаушы: Абдушев Д. С.

Тел.: +7-7172-49-15-64

Объявление по закупу –

«Канюли, контуры»

способом запроса ценовых предложений

- Наименование и адрес заказчика или организатора закупа: ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Нур-Султан, г. Нур-Султан, ул. А. Молдагуловой 28.

- Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования изделий медицинского назначения, медицинской техники, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару, согласно перечню закупаемых расходных материалов (Приложение № 1 к объявлению), является неотъемлемой частью настоящего объявления.

- Сроки и условия поставки, согласно перечню закупаемых расходных материалов (Приложение № 1 к объявлению), является неотъемлемой частью настоящего объявления.

- Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: г. Нур-Султан, Проспект Жеңіс дом 58, 3 этаж, отдел государственных закупок, с 12ч. 00 мин. 17.03.2021г. до 13 ч. 00 мин. 25.03.2021 г. (режим работы с 09ч.00мин. до 18ч.00мин за исключением выходных дней и обеденного перерыва с 13 ч.00 мин. до 14 ч. 00 мин.)

- Дату, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: вскрытие конвертов состоится 25.03.2021 г. в 15 ч. 30 мин., по адресу г. Нур-Султан, Проспект Жеңіс дом 58.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

При осуществлении закупа способом запроса ценовых предложений заказчик или организатор закупа составляют протокол итогов в течение десяти календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений, в который включаются:

- краткое описание и цена, закупаемых товаров, их торговое наименование, фармацевтических услуг;

- дата и время представления ценового предложения;

- наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора;

- наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями.

Протокол размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупок (www.auruhana3.kz).

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 113 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

Уполномоченный представитель организатора закупок: Мукатаева А.С., Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам, тел: +7-7172-49-15-64; эл.адрес: ogz_mgb3@mail.ru

Директор                                             Данбаева Ж.С.

Исполнитель: Абдушев Д.С.

Тел.: +7-7172-49-15-64

Хабарламаға No1 қосымша

Сатып алынған тауарлардың тізімі

| № п/п | Тауардың атауы | қысқаша сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Сомасы | Жеткізу мерзімі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Silver Knight дем алатын микробқа қарсы Контур 1,6 м, екі ылғал жинағышпен және қосымша шлангі 0,8 м | ҰДА және ӨЖЖ аппараттарын пациентпен қосуға арналған тыныс алу контуры. Контур тыныс алу реверсивный Flextube микробқа қарсы Silver Knight ересектер үшін. Диаметрі 22 мм. ұзындығы 1,6 м, екі жиналмалы ылғал жинағыштары бар, ылғал жинағыштың кез келген жағдайында колба алынған кезде контурдың герметикалығын қамтамасыз ететін бұрылмалы типті клапандары бар, қосымша шлангі 0,8 м, пациентке Y-тәрізді параллель қосқышта 7,6 мм порттары бар, герметикалайтын "not loosing" бітеуіштері бар, сыртқы қорғаныш тест-қақпағы қызыл түсті, керек-жарақтары бар: қосқыштар 22м - 22м-2 дана. Материал: полиэтилен, латекссіз. Қаптамасы: жеке, клиникалық таза. Жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): шығарылған күннен бастап 5 жыл. Қаптама композициямен жабдықталған: ирригациялық-аспирациялық тіс щеткасы, orocare Select моделі, кеңейткіші бар полимерлі ине – 1 дана, бос жабық orofill ампуласы-1 дана. | Дана | 400 | 7 839,00 | 3 135 600,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
|  | Ересектерге арналған тік тісті мұрын канюлясы, оттегі шлангі 1.8 м | Ересектерге арналған мұрынға арналған каннула ұзақ және қысқа мерзімді оттегімен қамтамасыз етіледі. Ұзындығы кемінде 1,8 м ұзартқыш түтігі бар ересектерге арналған мұрын канюласы ұзындығы кемінде 0,5 м, жүйенің жалпы ұзындығы кемінде 2,3 м, пациенттің ернінде оңтайлы орналасу үшін сырғанамайтын ер - тоқым тәрізді бекіткіші бар, каннула тістері жұмсақ атравматикалық термопластикалық түзу, бойлық күшейтілген оттегі шлангі-каналдың бүгілу кезінде құлыпталуын болдырмайды және канюланың жағдайын реттей және түзете отырып, ағынның біркелкілігі қамтамасыз етіледі. Материал: имплантациялы-уытты емес поливинилхлорид. Қаптамасы: жеке, клиникалық таза, 50 дана. жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): шығарылған күннен бастап 5 жыл. | Дана | 3 000 | 449,00 | 1 347 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
|  | Ларингоскопиялық пышақ пластикалық Макинтош, өлшемі 3 (фиброоптика) | Пышақ ларингоскопиялық Макинтош, иілген, пластикалық, iso7376-3 стандартының тұтқаларымен үйлесімді, жасыл таңбаланған, алдыңғы және бүйірлік жарығы бар фиброоптикалық. Сұқпаның ұзындығы 133,0 мм, дистальды бөлігінің ені 15,0 мм, проксимальді бөлігінің ені 25 мм. сұқпаның сол жағы тұтас, оң жағы ұяшықтар түрінде, ашық жарық өткізгіші бар. Ларингоскопқа арналған орын ені 13 мм, ұзындығы 23 мм. жарық өткізгіш диаметрі 5 мм акрил шыбығынан жасалған. Ысырма проксимальды бөлігінде орналасқан және ұзындығы 10 мм және ені 4 мм екі тақтайшадан тұрады. Пластиналарда сыртқы жағынан тұтқаға бекіту үшін ені 3 мм болатын бір ролик бар. Бекітуге арналған ілгектің орталық бөлігінде ені 3,5 мм жылжымалы пластина. пышақтың өлшемі 3. Материал: полипропилен, акрил. Қаптамасы: жеке, клиникалық таза, 40 дана. жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): шығарылған күннен бастап 5 жыл. | Дана | 1 500 | 2 500,00 | 3 750 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
|  | Ларингоскопиялық пышақ пластикалық Макинтош, өлшемі 4 (фиброоптика) | Ларингоскопқа арналған ларингоскопиялық пышақ ларингоскопиялық көріністі ашуға және трахеяның интубациясын қамтамасыз етуге арналған. Пышақ ларингоскопиялық Макинтош, иілген, пластикалық, iso7376-3 стандартының тұтқаларымен үйлесімді, жасыл таңбаланған, алдыңғы және бүйірлік жарығы бар фиброоптика, тұтқаға бекітуге арналған шарикті Ысырма, өлшемі 4. Пышақтың ұзындығы 155,0 мм, дистальды бөлігінің ені 17,0 мм.Материал: полипропилен, акрил. Қаптамасы: жеке, клиникалық таза, 40 дана. жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): шығарылған күннен бастап 5 жыл. | Дана | 1 500 | 2 500,00 | 3 750 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
|  | Маска анестезиологиялық EcoMask орташа ересек, мөлшері 4 | Маскалық наркозды жүргізуге және өкпені инвазивті емес жасанды желдетуге арналған анестезиологиялық бет маскасы, оның ішінде қолмен жасанды тыныс алуға арналған жүйелері бар, ecomask анатомиялық формадағы ересектерге арналған орташа бет маскасы, 22F байланыстырушы коннектор, жасыл түсті жұмсақ силикондалған манжеті бар, мөлдір корпусы бар, ПВХ-сыз. Корпус концентрлі түрде сырғанауға қарсы күшейтілген. Өлшем 4. Материалдар: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Өндіріс және кәдеге жарату кезінде экологиялық таза. Қаптамасы жеке, клиникалық таза, 35 дана. қаптамада. Жарамдылық мерзімі дайындалған күннен бастап 5 жыл. Қаптама жабдықталған: Маска ұстаушы. Орта/үлкен ересектердің тыныс алу контурының маскаларына арналған маска ұстаушы, эластомерлі, басы профильденген ойықтары бар: дөңгелек орталық және алты элепсовидті тар, ұзындығы кемінде 23 см төрт бекіткіш эластомерлі перфорацияланған белдіктері бар, 23 перфорация тесіктері, перфорация қадамы 1,0 см-ден аспайды.материалдар: арнайы эластомер. | Дана | 250 | 706,00 | 176 500,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
|  | Маска анестезиологиялық EcoMask үлкен ересектер, мөлшері 5 | Маскалық наркозды жүргізуге және өкпені инвазивті емес жасанды желдетуге арналған анестезиологиялық бет маскасы, соның ішінде қолмен жасанды тыныс алуға арналған жүйелермен, ecomask анатомиялық формадағы ересектерге арналған үлкен бет маскасы, 22F байланыстырғыш коннекторы, жұмсақ силикондалған қоңыр манжеті бар, мөлдір корпусы бар, ПВХ-сыз. Корпус концентрлі түрде сырғанауға қарсы күшейтілген. Өлшемі 5. Материалдар: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Өндіріс және кәдеге жарату кезінде экологиялық таза. Қаптамасы жеке, клиникалық таза, 25 дана. қаптамада. Жарамдылық мерзімі дайындалған күннен бастап 5 жыл. Қаптама жабдықталған: Маска ұстаушы. Орта/үлкен ересектердің тыныс алу контурының маскаларына арналған маска ұстаушы, эластомерлі, басы профильденген ойықтары бар: дөңгелек орталық және алты элепсовидті тар, ұзындығы кемінде 23 см төрт бекіткіш эластомерлі перфорацияланған белдіктері бар, 23 перфорация тесіктері, перфорация қадамы 1,0 см-ден аспайды.материалдар: арнайы эластомер. | Дана | 250 | 706,00 | 176 500,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
|  | Санацияға және бронхоскопияға арналған эластомерлі герметизациялайтын тазалау манжеті бар екі жеке порты бар икемді бұрыштық топсалы қосқыш | Тыныс алу контурын маскамен, эпиглотит каналымен, интубациялық түтікпен және т.б. санация және бронхоскопия мүмкіндігімен байланыстыруға арналған тыныс алу контурының коннекторы. Connector теңшелетін бұрыштық Superset 22F-22м/15f, Қос топсалы, "FLIP TOP" 7,6/9,5 мм герметикалық қос порт қақпағы бар, ол эластомерлі тығыздағыш тазалағыш манжеті бар санация мен бронхоскопияны жасауға мүмкіндік береді. Ұзындығы 7,0-15,0 см. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. ПВХ және басқа аллергендер жоқ. Қаптамасы: жеке, клиникалық таза, 75 дана. Жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): шығарылған күннен бастап 5 жыл. | Дана | 1 800 | 1 234,00 | 2 221 200,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
|  | Ауа өткізгіш. Өлшемі 4 (10,0 см). Түсі қызыл | Гведельдің түтігі анестезия, желдету және реанимация әрекеттері кезінде (көмей-трахеяның өтуін герметизацияламай) тыныс алу жолдарының өткізгіштігін және тыныс алу газдарының пациенттің өкпесіне өтуін қамтамасыз етеді. Шектеуші эллиптикалық сақинасы бар, анатомиялық иілісі бар, эллиптикалық қиманың оқшауланған ауа өткізгіш арнасы бар орофарингеальді ауа өткізгіш. Орофарингеальды түтік толығымен құйылған, түтіктің негізгі бөлігімен дәнекерленген жеке синтетикалық атравматикалық материалдан атравматикалық термопластикалық ұшы міндетті түрде болады. Өлшемі 4 (ISO 10,0 см), түсі қызыл, салмағы 13,8 г аспайды Материал: полипропилен, эластомер. Қаптамасы: клиникалық таза, 90 дана. жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): шығарылған күннен бастап 5 жыл. | Дана | 50 | 370,00 | 18 500,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
|  | Ауа өткізгіш. Өлшемі 5 (12,0 см). Күлгін | Гведельдің түтігі анестезия, желдету және реанимация әрекеттері кезінде (көмей-трахеяның өтуін герметизацияламай) тыныс алу жолдарының өткізгіштігін және тыныс алу газдарының пациенттің өкпесіне өтуін қамтамасыз етеді. Шектеуші эллиптикалық сақинасы бар, анатомиялық иілісі бар, эллиптикалық қиманың оқшауланған ауа өткізгіш арнасы бар орофарингеальді ауа өткізгіш. Дизайн гетерогенді материалдардан жасалған: шектеуші сақинада, қақпақта, түтіктің дистальды ұшында және түтіктің ішкі жағында термопластикалық біріктірілген жабыны бар пластик. Өлшемі 5 (ISO 12,0 см), Түсі Күлгін, салмағы 15,2 г аспайды Материал: полипропилен, эластомер. Қаптамасы: клиникалық таза, 70 дана. жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): шығарылған күннен бастап 5 жыл. | Дана | 50 | 426,00 | 21 300,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
|  | Ларингеальді Маска, өлшемі 4 (50-70кг) | Тыныс алу жолдарының өткізгіштігін қамтамасыз ету үшін ларингиальды маска. Ересектерге арналған классикалық Solus ларингиальды маскасы орташа, мөлшері 4 (50-70кг), азот оксидіне төзімді манжеті бар, төменгі үйкеліс ұшы бар анатомиялық формасы, масканы жеңіл енгізуге арналған қатты артқы панель, Маска түтігінде ақпарат: Маска мөлшері туралы, науқастың массасы туралы (мөлшерін анықтайды), манжеттің шприцінің көлемі шприцтің дұрыс таңдауына байланысты, ол 60 см Н2О аспауы керек.манжеттің үрлеу желісі түтік қабырғасына біріктірілген.. Манжеттің күйін анықтайтын және анықтайтын индикатор клапаны манжеттің қысымын теңестіру үшін қызыл түсті депрессормен жабдықталған (түс маска түрін анықтайды). Тыныс алу контурын жалғауға арналған 15м қатты проксимальді коннекторы бар мөлдір ауа өткізгіште манжеттің орналасуын және контурдың сәйкес келмейтін тұндырғышын бақылаудың симметриялы толқындары бар. Материал: маска имплантацияланған улы емес ПВХ-дан жасалған, азот оксидіне төзімді манжеті бар. Қаптамасы: жеке, стерильді, 20 дана. стерильділік мерзімі (кепілдік мерзімі) 3 жыл. шығарылған күннен бастап. | Дана | 20 | 4 039,00 | 80 780,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
|  | Ларингеальді Маска, өлшемі 5 (>70кг) | Тыныс алу жолдарының өткізгіштігін қамтамасыз ету үшін ларингиальды маска. Ересектерге арналған классикалық Solus ларингиальды маскасы үлкен, өлшемі 5 (70 кг - нан астам), азот оксидіне төзімді манжеті бар, төменгі үйкеліс ұшы бар анатомиялық формасы, масканы жеңіл енгізуге арналған қатты артқы панель, Маска түтігінде ақпарат: Маска мөлшері туралы, науқастың массасы туралы (мөлшерін анықтайды), манжеттің шприцінің көлемі шприцтің дұрыс таңдауына байланысты, ол 60 см Н2О аспауы керек. манжеттің үрлеу желісі түтік қабырғасына біріктірілген. Манжеттің күйін анықтайтын және анықтайтын индикатор клапаны манжеттің қысымын теңестіру үшін қызыл түсті депрессормен жабдықталған (түс маска түрін анықтайды). Тыныс алу контурын жалғауға арналған 15м қатты проксимальді коннекторы бар мөлдір ауа өткізгіште манжеттің жағдайын бақылаудың және контурдың жылжуын болдырмайтын симметриялы толқындар бар. Материал: маска имплантацияланған улы емес ПВХ-дан жасалған, азот оксидіне төзімді манжеті бар. Қаптамасы: жеке, стерильді, 20 дана. стерильділік мерзімі (кепілдік мерзімі) 3 жыл. шығарылған күннен бастап. | Дана | 20 | 7 899,00 | 157 980,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
|  | Трахеостом үшін жылу ылғал алмастырғыш Hydro-Trach T Mk.II | Өздігінен тыныс алу кезінде тыныс алу қоспасында жылу мен ылғалды сақтау үшін пациенттерге арналған жылу-ылғал алмастырғыш. Трахеостома үшін "жасанды мұрын" типті жылу ылғал алмастырғыш, кеңірдекті санациялау және бронхоскопияға арналған герметикалық қақпақ - порты бар, оттекті шарнирлі штуцері бар (бұрылу бұрышы 120 град), қосылыс 15м. ылғалдың қайтарылуы кемінде 26мг /л, 30 л/мин кезінде ағынға төзімділік кемінде 0,2 см Н2О, 60 л/мин кезінде 0,7 см Н2О, көлемі 19 мл - ден аспайтын, салмағы 8 Г - дан аспайтын тыныс алу көлемі 50-100 мл аралығында. Өлшемдері: максималды диаметрі 26 мм-ден аспайды, цилиндрдің биіктігі (ұзындығы) 42 мм-ден аспайды.Материал: полипропилен, полиэтилен, гигроскопиялық кеуекті мембрана, латекссіз. Қаптамасы: жеке, клиникалық таза немесе стерильді. Буып-түю жәшігінде 25 дана. жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі) дайындалған күннен бастап 5 жыл. | Дана | 400 | 726,00 | 290 400,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
|  | Luer lock порты бар сүзгі. Тиімді жұмыс уақыты 24 сағат | Пациентті, персоналды, тыныс алу және анестезиологиялық тізбектердегі аппаратураны қорғауға арналған электростатикалық вирусобактериялық тыныс алу контурының сүзгісі, ересектерге арналған Сlear-Guard 3 луер Лок порты бар, герметикалайтын "not loosing" қалпақшасы бар, шлюзге қарсы механизмі бар, ішкі ламелалары және ағынды тарату диффузоры бар, 22F/15m - 22m/15f қосылуы, сүзу тиімділігі кемінде 99,99%, ағынға төзімділік (30л/мин) 0,9% - дан см H20, көлемі 60 мл артық емес, салмағы 28 г артық емес, ең аз тыныс алу көлемі 150 мл. Тиімді жұмыс уақыты-24 сағат.Материал: полипропилен, акрил, керамика. Қаптамасы: жеке, клиникалық таза, 150 дана. жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): шығарылған күннен бастап 5 жыл. Қаптама 168 сағат механикалық сүзгімен жабдықталған. | Дана | 3 200 | 785,00 | 2 512 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |

Директор                                             Данбаева Ж.С.

Приложение № 1 к объявлению

Перечень закупаемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Краткое описание | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контур дыхательный антимикробный Silver Knight 1,6м с двумя влагосборниками и дополнительным шлангом 0,8м | Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур дыхательный реверсивный Flextube антимикробный Silver Knight для взрослых. Диаметр 22 мм. Длина 1,6м, с двумя разборными влагосборниками, с клапанами поворотного типа, обеспечивающих герметичность контура при снятой колбе при любом положении влагосборника, с дополнительным шлангом 0,8 м, с портами 7,6 мм на Y-образном параллельном соединителе на пациента, с герметизирующими "not loosing" заглушками, с внешней защитной тест-крышкой красного цвета, с принадлежностями: соединители 22М-22М - 2шт. Материал: полиэтилен, без латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. Упаковка снабжена комплеком в составе: зубная ирригационно-аспирационная щётка, модель OroCare Select, полимерная игла с раширителем – 1 шт., пустая закрытая ампула OroFill – 1 шт. | Штука | 400 | 7 839,00 | 3 135 600,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 2 | Канюля назальная для взрослых с прямыми зубцами, кислородный шланг 1.8м | Назальная канюля для взрослых для длительной и кратковременной подачи кислорода. Канюля назальная для взрослых длиной не менее 0,5м с удлинительной трубкой длиной не менее 1,8м, общая длина системы не менее 2,3м с нескользящим седловидным фиксатором для оптимального позиционирования на губе пациента, зубцы канюли мягкие атравматичные термопластичные прямые, продольноармированный кислородный шланг - исключается запирание канала при перегибе и обеспечивается равномерность потока, с регулировкой и фиксацией положения канюли. Материал: имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 50 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | Штука | 3 000 | 449,00 | 1 347 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 3 | Ларингоскопический клинок пластиковый Макинтоша, размер 3 (фиброоптика) | Клинок ларингоскопический Макинтош, изогнутый, пластиковый, совместимый с рукоятками стандарта ISO7376-3 с зелёной маркировкой, с фиброоптикой с передней и боковой засветкой. Длина клинка 133,0 мм, ширина дистальной части 15,0 мм, ширина проксимальной части 25мм. Левая сторона клинка сплошная, правая в виде ячеек, с открытым световодом. Посадочное место на ларингоскоп шириной 13мм, длиной 23мм. Световод выполнен из акрилового стержня диаметром 5мм. Защёлка находится в проксимальной части и состоит из двух пластин, длиной 10мм и шириной 4мм. На пластинах с наружной стороны по одному валику шириной 3мм для фиксации в рукоятке. В центральной части крюка для фиксации подвижная пластина шириной 3,5мм. Размер клинка 3. Материал: полипропилен, акрил. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 40 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | Штука | 1 500 | 2 500,00 | 3 750 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 4 | Ларингоскопический клинок пластиковый Макинтоша, размер 4 (фиброоптика) | Клинок ларингоскопический для ларингоскопа для раскрытия ларингоскопической картины и обеспечения интубации трахеи. Клинок ларингоскопический Макинтош, изогнутый, пластиковый, совместимый с рукоятками стандарта ISO7376-3 с зелёной маркировкой, с фиброоптикой с передней и боковой засветкой, шариковая защёлка для фиксации в рукоятке, размер 4. Длина клинка 155,0 мм, ширина дистальной части 17,0 мм. Материал: полипропилен, акрил. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 40 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | Штука | 1 500 | 2 500,00 | 3 750 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 5 | Маска анестезиологическая EcoMask средняя взрослая, размер 4 | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания, EcoMask средняя лицевая маска для взрослых анатомической формы, соединительный коннектор 22F, с мягкой силиконизированной манжетой зелёного цвета, с прозрачным корпусом, без содержания ПВХ. Корпус концентрически противоскользяще армирован. Размер 4. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Экологична при производстве и утилизации. Упаковка индивидуальная, клинически чистая, 35шт. в упаковке. Срок годности 5 лет от даты изготовления. Упаковка снабжена: маскодержателем. Маскодержатель для масок дыхательного контура средних/больших взрослых, эластомерный, с подголовником с профилированными вырезами: круговой центральный и шесть элепсовидных узких, с четырьмя фиксирующими эластомерными перфорированными ремнями длиной не менее 23 см, 23 отверстия перфорации, шаг перфорации не более 1,0см. Материалы: эластомер специальный. | Штука | 250 | 706,00 | 176 500,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 6 | Маска анестезиологическая EcoMask большая взрослая, размер 5 | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания, EcoMask большая лицевая маска для взрослых анатомической формы, соединительный коннектор 22F, с мягкой силиконизированной манжетой коричневого цвета, с прозрачным корпусом, без содержания ПВХ. Корпус концентрически противоскользяще армирован. Размер 5. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Экологична при производстве и утилизации. Упаковка индивидуальная, клинически чистая, 25шт. в упаковке. Срок годности 5 лет от даты изготовления. Упаковка снабжена: маскодержателем. Маскодержатель для масок дыхательного контура средних/больших взрослых, эластомерный, с подголовником с профилированными вырезами: круговой центральный и шесть элепсовидных узких, с четырьмя фиксирующими эластомерными перфорированными ремнями длиной не менее 23 см, 23 отверстия перфорации, шаг перфорации не более 1,0см. Материалы: эластомер специальный. | Штука | 250 | 706,00 | 176 500,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 7 | Соединитель гибкий угловой шарнирный с двумя отдельными портами для санации и бронхоскопии с эластомерной герметизирующей чистящей манжетой | Соединитель контура дыхательного для соединения контура дыхательного с маской, надгортанным воздуховодом, интубационной трубкой и др.с возможностью санации и бронхоскопии. Соединитель конфигурируемый угловой Superset 22F-22М/15F, с двойным шарниром, с герметичным двойным портом колпачком «FLIP TOP» 7,6/9,5мм, позволяющим производить санацию и бронхоскопию, с эластомерной герметизирующей чистящей манжетой. Длина 7,0-15,0 см. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Не содержит ПВХ и прочих аллергенов. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 75 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | Штука | 1 800 | 1 234,00 | 2 221 200,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 8 | Воздуховод. Размер 4 (10,0см). Цвет красный | Воздуховод Гведела для обеспечения проходимости дыхательных путей и прохождения дыхательных газов в легкие пациента при анестезии, вентиляции и реанимационных действиях (без герметизации перехода гортань-трахея). Воздуховод орофарингеальный с ограничительным эллиптическим кольцом, с анатомическим изгибом, с изолированным воздуховодным каналом эллиптического сечения. Воздуховод орофарингеальный цельнолитой, с обязательным наличием атравматичного термопластичного наконечника из отдельного синтетического атравматичного материала спаянного с основной частью воздуховода. Размер 4 (ISO 10,0 см), цвет красный, вес не более 13,8 г. Материал: полипропилен, эластомер. Упаковка: клинически чистая, 90 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | Штука | 50 | 370,00 | 18 500,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 9 | Воздуховод. Размер 5 (12,0см). Фиолетовый | Воздуховод Гведела для обеспечения проходимости дыхательных путей и прохождения дыхательных газов в легкие пациента при анестезии, вентиляции и реанимационных действиях (без герметизации перехода гортань-трахея). Воздуховод орофарингеальный с ограничительным эллиптическим кольцом, с анатомическим изгибом, с изолированным воздуховодным каналом эллиптического сечения. Конструкция цельнолитая из разнородных материалов: пластик с термопластичным интегрированными в пластик покрытием на ограничительном кольце, загубнике, дистальном кончике воздуховода и с внутренней стороны воздуховода. Размер 5 (ISO 12,0 см), цвет фиолетовый, вес не более 15,2 г. Материал: полипропилен, эластомер. Упаковка: клинически чистая, 70 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | Штука | 50 | 426,00 | 21 300,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 10 | Маска ларингеальная, размер 4 (50-70кг) | Ларингеальная маска для обеспечения проходимости дыхательных путей. Классическая ларингеальная маска Solus для взрослых средняя, размер 4 (50 - 70кг) с манжетой резистентной к закиси азота, анатомической формы с низкофрикционным концом, твердая задняя панель для облегченного введения маски, на воздуховоде маски информация: о размере маски, о массе пациента (определяет размер), о объёме шприца для надутия манжеты - от правильного выбора шприца зависит давление в манжете, которое не должно превышать 60см Н2О. Линия раздувания манжеты интегрирована в стенку воздуховода. Клапан-индикатор подкачивания и определения состояния манжеты снабжен депрессором красного цвета (цвет определяет тип маски) для выравнивания давления в манжете. Прозрачный воздуховод с жестким проксимальным коннектором 15М для подсоединения контура дыхательного имеет симметричные приливы мониторинга положения манжеты и несмещающей отстыковки контура. Материал: маска выполнена из имплантационного нетоксичного ПВХ, с манжетой резистивной к закиси азота. Упаковка: индивидуальная, стерильная, 20шт. Срок стерильности (срок гарантии) 3года. от даты выпуска. | Штука | 20 | 4 039,00 | 80 780,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 11 | Маска ларингеальная, размер 5 (>70кг) | Ларингеальная маска для обеспечения проходимости дыхательных путей. Классическая ларингеальная маска Solus для взрослых большая, размер 5 (более 70кг) с манжетой резистентной к закиси азота, анатомической формы с низкофрикционным концом, твердая задняя панель для облегченного введения маски, на воздуховоде маски информация: о размере маски, о массе пациента (определяет размер), о объёме шприца для надутия манжеты - от правильного выбора шприца зависит давление в манжете, которое не должно превышать 60см Н2О. Линия раздувания манжеты интегрирована в стенку воздуховода. Клапан-индикатор подкачивания и определения состояния манжеты снабжен депрессором красного цвета (цвет определяет тип маски) для выравнивания давления в манжете. Прозрачный воздуховод с жестким проксимальным коннектором 15М для подсоединения контура дыхательного имеет симметричные приливы мониторинга положения манжеты и не смещающей отстыковки контура. Материал: маска выполнена из имплантационного нетоксичного ПВХ, с манжетой резистивной к закиси азота. Упаковка: индивидуальная, стерильная, 20шт. Срок стерильности (срок гарантии) 3года. от даты выпуска. | Штука | 20 | 7 899,00 | 157 980,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 12 | Тепловлагообменник для трахеостом Hydro-Trach T Mk.II | Тепловлагообменник для пациентов для сохранения тепла и влаги в дыхательной смеси при спонтанном дыхании. Тепловлагообменник типа "искусственный нос" для трахеостомы, с герметичной крышкой - портом для санации трахеи и бронхоскопии, с кислородным шарнирным штуцером (угол поворота 120 град), соединение 15М. Возврат влаги не менее 26мг /л, сопротивление потоку при 30 л/мин не более 0,2см Н2О, при 60 л/мин не более 0,7см Н2О, объём не более 19мл, масса не более 8г. Применим для пациентов с дыхательным объёмом в диапазоне 50 - 100 мл. Форма - цилиндрическая. Размеры: максимальный диаметр не более 26 мм, высота (длина) цилиндра не более 42 мм. Материал: полипропилен, полиэтилен, гигроскопичная пористая мембрана, без латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая или стерильная. В упаковочном ящике 25 шт. Срок годности (срок гарантии) 5 лет от даты изготовления. | Штука | 400 | 726,00 | 290 400,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 13 | Фильтр c портом luer lock. Эффективное время работы 24 часа | Фильтр дыхательный контура дыхательного вирусобактериальный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах, для взрослых Сlear-Guard 3 с портом Луер Лок с герметизирующим "not loosing" колпачком, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 22F/15M - 22M/15F, эффективность фильтрации не менее 99,99 %, сопротивление потоку (30л/мин) не более 0,9см H20, объем не более 60мл, масса не более 28г, минимальный дыхательный объем 150мл. Эффективное время работы 24 часа.Материал: полипропилен, акрил, керамика. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 150шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. Упаковка снабжена механическим фильтром 168 часов. | Штука | 3 200 | 785,00 | 2 512 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |

Директор                                                      Данбаева Ж.С.

Приложение 12

к приказу Министра здравоохранения и

социального развития Республики Казахстан

от 18 января 2017 года № 20

Форма

Ценовое предложение потенциального поставщика (наименование потенциального поставщика) (заполняется отдельно на каждый лот)

Лот № ____

| № п/п | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | Описание лекарственного средства (международное непатентованное наименование, состав лекарственного средства, техническая характеристика, дозировка и торговое наименование), изделия медицинского назначения |
| 2 | Страна происхождения |
| 3 | Завод-изготовитель |
| 4 | Единица измерения |
| 5 | Цена ___ за единицу в ___ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |
| 6 | Количество |
| 7 | Общая цена, в _______ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |

_________

Печать (при наличии)

_______________________________________

Подпись должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается как цена, определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика.