«Патологиялық анатомияға арналған медициналық бұйымдар»

баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

- Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен мекенжайы: Нұр-сұлтан қаласы әкімдігінің ШЖҚ "№ 3 көпбейінді қалалық аурухана" МКК, Нұр-сұлтан Қ., Ә. Молдағұлова к-сі, 28.

- Сатып алынатын дәрілік заттардың халықаралық патенттелмеген атаулары (саудалық атауы - жеке төзбеушілік жағдайында), медициналық мақсаттағы бұйымдардың, медициналық техниканың атаулары, фармацевтикалық қызметтердің сипаттамасы, сатып алу көлемі, жеткізу орны, сатып алынатын шығыс материалдарының тізбесіне (хабарландыруға № 1 қосымша) сәйкес әрбір тауар бойынша сатып алу үшін бөлінген сома осы хабарландырудың ажырамас бөлігі болып табылады.

- Сатып алынатын шығыс материалдарының тізбесіне (хабарландыруға № 1 қосымша) сәйкес жеткізу мерзімдері мен шарттары осы хабарландырудың ажырамас бөлігі болып табылады.

- Құжаттарды тапсыру (қабылдау) орны және баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі: Нұр-Сұлтан қаласы, Жеңіс Даңғылы 58 үй, 3 қабат, мемлекеттік сатып алу бөлімі, сағат 12.00-ден 20.04.2021 ж.13.00-ге дейін, 27.04.2021 ж. сағат 13.00-ден 18.00-ге дейін (жұмыс тәртібі демалыс және түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін мин.)

- Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу күні, уақыты және орны: конверттерді ашу 27.04.2021 ж.сағат 15.00-де Нұр-сұлтан қаласы, Жеңіс Даңғылы 58 үй, мекен-жайы бойынша өтеді.

Әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін мөрленген түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын беруі сұрау салудың және сатып алудың үлгі шартының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шарттың талаптарын сақтай отырып, оның тауарды беруді жүзеге асыруға немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге келісімін білдіру нысаны болып табылады.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру кезінде Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы баға ұсыныстарын қабылдау аяқталған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде қорытындылар хаттамасын жасайды, оған мыналар кіреді:

- сатып алынатын Тауарлардың қысқаша сипаттамасы мен бағасы, олардың саудалық атауы, фармацевтикалық қызметтер;

- баға ұсынысын беру күні мен уақыты;

- сатып алу шартын немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге шарт жасасу болжанатын әлеуетті өнім берушінің атауы мен орналасқан жері және осындай шарттың бағасы;

- баға ұсыныстары бар конверттерді ашу рәсімі кезінде қатысқан әлеуетті өнім берушілердің атауы көрсетіледі.

Хаттама Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының интернет-ресурсында орналастырылады (www.auruhana3.kz).

Тапсырыс беруші және (немесе) сатып алуды ұйымдастырушы бұл туралы хабардар ететін ең төмен баға ұсынысын ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.

Бірдей баға ұсыныстары ұсынылған жағдайларда баға ұсынысын бірінші болып ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуға осы Қағидалардың 113-тармағына сәйкес баға ұсынысы мен құжаттары ұсынылған бір әлеуетті өнім беруші қатысқан жағдайда, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы осындай әлеуетті өнім берушіні сатып алудың жеңімпазы деп тану туралы шешім қабылдайды.

Баға ұсыныстары болмаған кезде баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу өтпеді деп танылады.

Сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі: Абдушев Д.С., мемлекеттік сатып алу жөніндегі менеджер, тел: +7-7172-39-70-40; эл.мекен-жайы: ogz_mgb3@mail.ru.

Директор                                             Данбаева Ж.С.

Орындаушы: Абдушев Д. С.

Тел.: +7-7172-39-70-40

Объявление по закупу - «Медицинские изделия для патологической анатомии»

способом запроса ценовых предложений

- Наименование и адрес заказчика или организатора закупа: ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Нур-Султан, г. Нур-Султан, ул. А. Молдагуловой 28.

- Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования изделий медицинского назначения, медицинской техники, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару, согласно перечню закупаемых расходных материалов (Приложение № 1 к объявлению), является неотъемлемой частью настоящего объявления.

- Сроки и условия поставки, согласно перечню закупаемых расходных материалов (Приложение № 1 к объявлению), является неотъемлемой частью настоящего объявления.

- Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: г. Нур-Султан, Проспект Жеңіс дом 58, 3 этаж, отдел государственных закупок, с 12ч. 00 мин. 20.04.2021г. до 13 ч. 00 мин. 27.04.2021 г. (режим работы с 09ч.00мин. до 18ч.00мин за исключением выходных дней и обеденного перерыва с 13 ч.00 мин. до 14 ч. 00 мин.)

- Дату, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: вскрытие конвертов состоится 27.04.2021 г. в 15 ч. 00 мин., по адресу г. Нур-Султан, Проспект Жеңіс дом 58.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

При осуществлении закупа способом запроса ценовых предложений заказчик или организатор закупа составляют протокол итогов в течение десяти календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений, в который включаются:

- краткое описание и цена, закупаемых товаров, их торговое наименование, фармацевтических услуг;

- дата и время представления ценового предложения;

- наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора;

- наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями.

Протокол размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупок (www.auruhana3.kz).

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 113 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

Уполномоченный представитель организатора закупок: Абдушев Д.С., менеджер по государственным закупкам, тел: +7-7172-39-70-40; эл.адрес: ogz_mgb3@mail.ru

Директор                                             Данбаева Ж.С.

Исполнитель: Абдушев Д.С.

Тел.: +7-7172-39-70-40

Хабарландыруға № 1 қосымша

Сатып алынатын тауарлардың тізбесі

| № п/п | Тауардың атауы, Қысқаша сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Сомасы | Жеткізу мерзімі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парафин түрі Histoplast * Сымдарға және блоктарды құюға арналған * Жоғары тазартылған парафинді орта қолдануға дайын және қосымша қоспаларды қажет етпейді (балауыз, полистирол), құрамында полимерлер жоқ * Барлық парафиндер үш рет 0,5 микронға дейін сүзіледі. * Қолдану: Инфильтрация / Толтыру * Сыртқы түрі: түйіршіктер * Түсі: Ақ * Иіссіз. * Тұтану температурасы: >204,44 С * Балқу температурасы: 56-58с * 10 кг орау. | бума | 25 | 180 000,00 | 4 500 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 2 | Оң зарядты микроскопияға арналған заттық шыны. Мұздатылған және бекітілген препараттарды электростатикалық түрде бекітіңіз. Таңбалауға арналған күңгірт өріспен. Зерттелетін материалдың жоғалуын айтарлықтай азайтады. Пайдалануға дайын. Мөлшері 25 мм x 75 мм, қалыңдығы 1 мм. ИГХ зерттеулер үшін ұсынылады. Материал: экстрабелое шыны. Сыну көрсеткіші: 1,513-1,523 (λ = 546,07 нм ЖӘНЕ λ = 643,85 нм аралығында өлшенеді). Тығыздығы: (2,47 ± 0,01) кг / дм3. Шыны ферментативті процедураларға және микротолқындарға төзімді (ұсынылатын қуат: 750 - 800 ватт). Химиялық құрамы: SiO2 (кремний диоксиді): 72,20%; Na2O (натрий оксиді): 14,30%; K2O (калий оксиді): 1,20%; CaO (кальций оксиді): 6,40%; MgO (магний оксиді): 4,30%; Al2O3 (алюминий оксиді): 1,20%; Fe2O3 (темір оксиді): 0,03%; SO3 (күкірт триоксиді): 0,30%. Баға ұсынысымен бірге үлгілерді беріңіз. 72 дана / ор. | бума | 50 | 22 500,00 | 1 125 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 3 | Поли-l-лизинмен қапталған әйнек, 90 градусқа бұрылады. Зерттелетін аппараттың шыныға тез және берік бекітілуін қамтамасыз етеді. Пайдалануға дайын. Мөлшері 25 мм x 75 мм, қалыңдығы 1 мм. ИГХ зерттеулер үшін ұсынылады. | бума | 50 | 27 225,00 | 1 361 250,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 4 | 24х50 ММ жабын шынылары гидролитикалық тұрақтылықтың бірінші класты боросиликатты шынысынан дайындалуы тиіс. Жоғары біркелкілік: шыны препараттарды микроскопиялық зерттеу кезінде бұрмалануды болдырмауы және көпіршіктер (блистер) мен жарықтардың пайда болуын болдырмауы тиіс. Шыны жоғары оптикалық қасиеттерге ие болуы керек. Спектрдің көрінетін аймағында микроскопиялау кезінде микропрелараттарды шаңнан және механикалық зақымданудан қорғауға арналған болуы керек. Жабын әйнектері коррозияға ұшырамауы және жылдар бойы сақталуы керек, олардың қасиеттерін жоғалтпай, мұқабаларға қойылатын барлық стандартты талаптарға сай болуы керек. Қалыңдығы 0,13-0,16. Баға ұсынысымен бірге үлгілерді беріңіз. 1000 дана / уп. | бума | 25 | 60 000,00 | 1 500 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 5 | Төмен профильді микротомды пышақтар (50 дана / сағ). Микротомдық пышақтар әмбебап төмен профильді жүздер болуы керек және тіндердің барлық түрлеріне сәйкес келуі керек (жұмсақ, қатты, мұздатылған маталар, қолмен кесу, жұқа кесектер, биопсия және қайта кесу), si ультра жұқа кесектерді шығара алады. Құрал түрі: бір рет қолданылатын, төмен профильді мақсаты: матаның барлық түрлерінен ленталық кесінділерді дайындауға арналған. Өндіріс материалы: Тот баспайтын көміртекті болат, агрессивті ортада коррозияға төзімді. Болат класы: 13х төмен емес. Жабын: зақым мен коррозияны болдырмайтын электр ұшқынымен легірленген арнайы қатайтқыш. Ротациялық және шабындық микротомдарда пайдалану мүмкіндігі. 1 микроннан кесінділерді дайындау мүмкіндігі; кесінділерді жасауға болатын блоктардың саны: 30 данадан кем емес қайрау бұрышы, градус: 34° артық емес жүздің ұзындығы 80 мм кем емес жүздің биіктігі 8 мм артық емес. | бума | 20 | 60 000,00 | 1 200 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 6 | Төмен профильді микротомды пышақтар (50 дана / сағ). Микротомдық пышақтар қатты үлгілерге және жұқа кесектерді алуға арналған. Құрал түрі: бір рет қолданылатын, төмен профильді мақсаты: матаның барлық түрлерінен ленталық кесінділерді дайындауға арналған. Өндіріс материалы: Тот баспайтын көміртекті болат, агрессивті ортада коррозияға төзімді. Болат класы: 13х-дан төмен емес. жабын: арнайы беріктендіргіш, электр ұшқынды легирлеу арқылы жағылған, зақымдануды және коррозияны болдырмайды. Ротациялық және шабындық микротомдарда пайдалану мүмкіндігі. 1 микроннан кесінділерді дайындау мүмкіндігі; кесінділерді жасауға болатын блоктардың саны: 30 данадан кем емес қайрау бұрышы, градус: 34° артық емес жүздің ұзындығы 80 мм кем емес жүздің биіктігі 8 мм артық емес. | бума | 10 | 60 000,00 | 600 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 7 | Қақпағы бар тікбұрышты саңылаулары бар гистологиялық кассеталар, ақ түсті. Стандартты операциялық материалды сымға арналған, тесіктердің мөлшері 0,9 мм. 500 дана / сағ. | бума | 15 | 30 200,00 | 453 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 8 | Тікбұрышты тесіктері бар ақ түсті МЕГА кассеталар. Үлкен үлгілерге арналған тікбұрышты саңылаулары, қақпағы бар, операциялық материалды сымдарға арналған. 750 дана/оп. | бума | 10 | 78 550,00 | 785 500,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 9 | Қақпағы бар шаршы саңылаулары бар биопсиялық кассеталар, ақ түсті. Биопсиялық материалды өткізуге арналған, кассетадағы тесіктердің мөлшері 0,4 мм. | бума | 2 | 39 200,00 | 78 400,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 10 | Формалин 10% буферлі, 10 л. гистологиялық үлгілерге арналған әмбебап бекіткіш. Құрамы: - Натрий дигидрофосфаты - Натрий монофосфаты - Формальдегид 40% - Иондалған су Қолдану: - Гистологиялық үлгілерге арналған әмбебап бекіткіш - Қатынасы мата / фиксатор 1:50 - Үлгінің ұсынылатын қалыңдығы ең көбі 1 см - Үлгінің қалыңдығы 5 мм-ден кем болған кезде 5 сағат бекіту уақыты - Үлкен үлгілерді бекіту кезінде 1-2 күн | флакон | 40 | 22 685,00 | 907 400,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 11 | Тілімдерге арналған желатинді жабысқақ. Гистологиялық препараттарға арналған жабысқақ орта. 150 мл өлшеп-орау. | флакон | 1 | 18 150,00 | 18 150,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 12 | Биопсиялық төсемдер. Кішкентай биопсиялық материалдың жоғалуына жол бермеу үшін кассеталарға немесе капсулаларға салуға арналған, еріткіштерге төзімді. Қаптамасы 500 дана. | бума | 5 | 9 075,00 | 45 375,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 13 | Гистологиялық және цитологиялық препараттарды дайындауға арналған синтетикалық монтаждық орта. 500 мл. | флакон | 5 | 25 625,00 | 128 125,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 14 | Ксилол, спирт, ацетон, формалин әсеріне төзімді заттық шыныларға арналған зертханалық маркер. 12 дана / ор. | бума | 10 | 45 375,00 | 453 750,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 15 | Бір рет қолданылатын алжапқыштар, өлшемі 170 х 75 см диспесермен. Матриал-полиэтилен. 50 дана / уп. | бума | 5 | 40 835,00 | 204 175,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 16 | Ауыстырылатын жүздер тік ұшымен. 10 дана / ор. | бума | 50 | 28 460,00 | 1 423 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 17 | Дөңгелек ұшы бар ауыстырылатын пышақтар. 10 дана / ор. | бума | 50 | 28 460,00 | 1 423 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 18 | Изопропил спирті негізінде гистологиялық өткізгішке арналған ерітінді Құрамы: - Абсолютизирленген изопропанол (концентрациясы 99,97-ден төмен емес%) - Тритон Х15 (октилфеноксиполиэтоксиэтанол) Орау-1, 5, 10 литрлік канистрлер. Қолдану: пайдалануға толық дайын. Изопропил спирті негізіндегі гистологиялық сымдар ерітіндісі гистологиялық сымдар сатысында тіндерді сусыздандыру үшін қолданылады. Ұсынылған үлгінің қалыңдығы 3-4 мм дейін ұсынылған сым протоколы қоса беріледі. Ол қолмен сымдарда, сондай-ақ карусель және жабық типтегі құрылғыларда қолдануға жарамды. | флакон | 40 | 31 875,00 | 1 275 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 19 | Пластикалық құю қалыптары (бір рет қолданылатын) мөлшері 15х15х5. Материалды гистологиялық парафинді ортаға құю және блоктар жасау үшін кассеталар мен толтырғыш сақиналармен қолданылады. 500 дана / уп. | бума | 20 | 36 300,00 | 726 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 20 | Пластикалық құю қалыптары (бір рет қолданылатын) мөлшері 24х24х5. Материалды гистологиялық парафинді ортаға құю және блоктар жасау үшін кассеталар мен толтырғыш сақиналармен қолданылады. 500 дана / уп. | бума | 20 | 36 300,00 | 726 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 21 | Пластикалық құю қалыптары (бір рет қолданылатын) мөлшері 7х7х5. Материалды гистологиялық парафинді ортаға құю және блоктар жасау үшін кассеталар мен толтырғыш сақиналармен қолданылады. 500 дана / уп. | бума | 2 | 36 300,00 | 72 600,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 22 | Ксилолды алмастырғыш | флакон | 30 | 60 000,00 | 1 800 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 23 | Этанолды алмастырғыш, құрамында метанол қоспалары жоқ. Қосымша дайындықты қажет етпейді. Кезінде пайдаланылады келетін тіндердің жою парафин, дегидратации. Тамаша дегидратацияны және матаның компоненттерімен жақсы үйлесімділікті қамтамасыз етеді, матаның қысылуын және қатаюын болдырмайды. Жақсы инфильтрация мен икемділікті қамтамасыз етеді, бұл кейінгі микротомация кезінде маңызды. Құрамы: Этанол 65%, изопропанол 35 | флакон | 30 | 19 660,00 | 589 800,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 24 | Құю сақиналары, ақ түсті. Құю процесінде қолданылады. Олар блокты қалыптастыру кезінде құю формаларына салынған және кейіннен оның негізі ретінде қызмет етеді. 500 дана / уп. | бума | 35 | 22 685,00 | 793 975,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 25 | Тот баспайтын болаттан жасалған скальпель тұтқасы | дана | 4 | 71 155,00 | 284 620,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 26 | Қақпағы бар көп мақсатты контейнерлер, көлемі 5000 мл.формалин деңгейін анықтауға арналған қақпағы, төсемі және терезесі бар гистологиялық контейнер. 20 дана / уп | бума | 20 | 66 550,00 | 1 331 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 27 | Гематоксилин Майер, 1л. Мақсаты. Микроскопиялық препараттарға арналған бояғыш. Кесінділерде (парафинді, криостатты, вибротомды, қатыратын микротомада дайындалған) және цитологиялық препараттарда жасуша ядроларының визуализациясын қамтамасыз етеді. Реагентте этанол мен метанол жоқ. Иммуноцитохимиялық реакцияларды хромогендердің әр түрлі түрлерімен (соның ішінде этанолда еритін) және гематоксилин-эозинмен бояу үшін ядролық бояғыш ретінде пайдалануға арналған. | флакон | 20 | 22 685,00 | 453 700,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 28 | Эозин 1% сулы ерітінді, 1000 мл. Эозин цитоплазмалық бояғыш болып табылады. Жасуша цитоплазмасы мен жасушааралық зат талшықтарын тілімдер мен цитологиялық препараттарда қызғылт түсті түрлі реңктерде бояйды. Гематоксилинмен боялғаннан кейін цитоплазмалық бояғыш ретінде қолдануға арналған. Эозиннің алкогольдік ерітінділері тіндерді суға қарағанда қарқынды түрде бояйды. | флакон | 20 | 22 685,00 | 453 700,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 29 | Электролитті декальцинациялайтын ерітінді, 2500 мл.әсер ету жылдамдығы жоғары Декальцификатор, тұз және құмырсқа қышқылдарының қоспасы. Барлық минералданған тіндерге қатысты белсенді: ықшам сүйек тіндері, кальций түйіндері және жұмсақ тіндердегі депозиттер. Декальцинациялайтын ерітінді объектілерді парафинге (не целлоидинге) одан әрі құю және сүйек тінін зерттеуге арналған жалпы қабылданған гистологиялық әдістермен және арнайы әдістемелермен бояуға арналған кесінділерді дайындау мақсатында гистологиялық материалдан (Сүйек тіні, кальцификаттары бар тіндер) кальций тұздарын жоюға арналған. | флакон | 1 | 22 685,00 | 22 685,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 30 | Ине препараттық, түзу. Ол секцияларды микротомадан су ваннасына ауыстыру, оларды слайдқа тарату үшін қолданылады. | дана | 1 | 1 515,00 | 1 515,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 31 | Ине препараттық, иілген. Ол секцияларды микротомадан су ваннасына ауыстыру, оларды слайдқа тарату үшін қолданылады. | дана | 1 | 1 515,00 | 1 515,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 32 | Микротомдарға арналған қылқаламдар жиынтығы (биопсиялық тілімдерді жинауға арналған шағын қылқалам, микротомдық тілімдерді жинауға арналған шағын қылқалам, микротомдық тілімдерді жинауға арналған орташа қылқалам, микротомдарды тазалауға арналған орташа қылқалам, микротомдарды тазалауға арналған үлкен қылқалам) | жинағы | 1 | 18 150,00 | 18 150,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 33 | Формалин 40% концентрацияланған, 10 л. | флакон | 50 | 22 687,50 | 1 134 375,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 34 | Күлсіздендірілген сүзгілер ғылыми-зерттеу ұйымдарының зертханаларында, сондай-ақ мектеп зертханаларында сапалық және сандық талдау үшін, атап айтқанда орташа дәнді жауын-шашын ерітінділерінен бөлу бойынша жұмыстарға арналған. Сүзгі көмірқышқыл мырыш тұнбасын сақтайды. ТУ 2642-001-68085491-2011 Сипаттамасы Артикул................................ 12004600 Таңбалау................... Ақ таспа Диаметрі.................................. 55 мм Қағаз маркасы.............................. ФС Сүзу уақыты..................... 45 с Орау................................ 100 дана. | упаковка | 1000 | 250,00 | 250 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 35 | Хлороформ | килограмм | 200 | 3 000,00 | 600 000 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |

Директор                                                                           Данбаева Ж.С.

Приложение № 1 к объявлению

Перечень закупаемых товаров

| № п/п | Наименование товара, Краткое описание | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парафин тип Histoplast • Предназначен для проводки и для заливки блоков • Высокоочищенная парафиновая среда готова к применению и не требует дополнительных добавок (пчелиный воск, полистирол), не содержит полимеров • Все парафины трижды отфильтрованы до 0,5 микрона. • Применение: Инфильтрация / Заливка • Внешний вид: Гранулы • Цвет: Белый • Без запаха. • Температура воспламенения: >204,44˚С • Температура плавления: 56-58˚С • Упаковка 10 кг. | упаковка | 25 | 180 000,00 | 4 500 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 2 | Стекла предметные с адгезивным покрытием 25х75х1 мм. Предметное стекло для микроскопии с положительным зарядом. Электростатически прикрепляют замороженные и фиксированные препараты. С матовым полем для маркировки. Значительно снижают потерю исследуемого материала. Готовы к использованию. Размер 25 мм x 75 мм, толщина 1 мм. Рекомендуется для ИГХ исследований. Материал: экстрабелое стекло. Показатель преломления: 1,513 - 1,523 (измеренная между λ = 546,07 нм и λ = 643,85 нм). Плотность: (2,47 ± 0,01) кг / дм3. Стекла устойчивы к ферментативным процедурам и микроволнам (предлагаемая мощность: 750 - 800 ватт). Химический состав: SiO2 (диоксид кремния): 72,20%; Na2O (оксид натрия): 14,30%; K2O (оксид калия): 1,20%; CaO (оксид кальция): 6,40%; MgO (оксид магния): 4,30%; Al2O3 (оксид алюминия): 1,20%; Fe2O3 (оксид железа): 0,03%; SO3 (триоксид серы): 0,30%. Предоставить образцы вмести с ценовым предложением. 72 шт/уп. | упаковка | 50 | 22 500,00 | 1 125 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 3 | Стекло поли-L-лизиновым покрытием, поворот 90 градусов. Обеспечивают быстрое и прочное прикрепление исследуемого аппарата к стеклу. Готовы к использованию. Размер 25 мм x 75 мм, толщина 1 мм. Рекомендуется для ИГХ исследований. | упаковка | 50 | 27 225,00 | 1 361 250,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 4 | Стекла покровные 24х50 мм. Стекла покровные должны быть изготовлены из боросиликатного стекла первого класса гидролитической устойчивости. Высокая однородность: стёкла должны не допускать искажений при микроскопическом исследовании препаратов и исключать образование пузырьков (блистеров) и трещин. Стекла должны иметь высокие оптические свойства. Должны быть предназначены для предохранения микропреларатов от пыли и механических повреждений при микроскопировании в видимой области спектра. Покровные стекла должны не корродировать и храниться годами, не теряя своих качеств, отвечая всем стандартным требованиям, предъявляемым к покровным стеклам. Толщина 0,13 - 0,16. Предоставить образцы вмести с ценовым предложением. 1000 шт/уп. | упаковка | 25 | 60 000,00 | 1 500 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 5 | Микротомные лезвия низкого профиля (50 шт/уп). Микротомные лезвия должны быть универсальными низкопрофильными лезвиями и подходить для всех типов тканей (мягкие, твердые, замороженные ткани, ручная резка, тонкие срезы, биопсия и повторная резка), си иметь возможность получение ультратонких срезов. Тип инструмента: одноразовый, низкопрофильный Назначение: для изготовления ленточных срезов из всех типов тканей. Материал изготовления: нержавеющая углеродистая сталь, устойчивая к коррозии в агрессивных средах. Класс стали: не ниже 13Х. Покрытие: специальное упрочняющее, нанесенное с помощью электроискрового легирования, предотвращающее повреждение и коррозию. Возможность использования на ротационных и санных микротомах. Возможность изготовления срезов от 1 микрона; Количество блоков, с которых можно сделать срезы: не менее 30 шт. Угол заточки, градусов: не более 34° Длина лезвия не менее 80 мм Высота лезвия не более 8 мм. Упаковка: полуавтоматический диспенсер с приспособлением для безопасного поштучного извлечения и отсеком для отработанных лезвий. | упаковка | 20 | 60 000,00 | 1 200 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 6 | Микротомные лезвия низкого профиля (50 шт/уп). Микротомные лезвия предназначены для твердых образцов и для получения тонких срезов. Тип инструмента: одноразовый, низкопрофильный Назначение: для изготовления ленточных срезов из всех типов тканей. Материал изготовления: нержавеющая углеродистая сталь, устойчивая к коррозии в агрессивных средах. Класс стали: не ниже 13Х. Покрытие: специальное упрочняющее, нанесенное с помощью электроискрового легирования, предотвращающее повреждение и коррозию. Возможность использования на ротационных и санных микротомах. Возможность изготовления срезов от 1 микрона; Количество блоков, с которых можно сделать срезы: не менее 30 шт. Угол заточки, градусов: не более 34° Длина лезвия не менее 80 мм Высота лезвия не более 8 мм. Упаковка: полуавтоматический диспенсер с приспособлением для безопасного поштучного извлечения и отсеком для отработанных лезвий. | упаковка | 10 | 60 000,00 | 600 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 7 | Гистологические кассеты с прямоугольными отверстиями с крышкой, белого цвета. Предназаначены для проводки стандартного операционного материала, размер отверстий составляет 0,9 мм. 500 шт/уп. | упаковка | 15 | 30 200,00 | 453 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 8 | Мега кассеты белого цвета с прямоугольными отверстиями. Предназначены для проводки операционного материала, с прямоугольными отверстиями, крышкой, двойные для больших образцов. 750шт/уп. | упаковка | 10 | 78 550,00 | 785 500,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 9 | Биопсийные кассеты с квадратными отверстиями с крышкой, белого цвета. Предназначены для проводки биопсийного материала, размер отверстий в кассете составляет 0,4 мм. | упаковка | 2 | 39 200,00 | 78 400,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 10 | Формалин 10% забуференный, 10 л. Универсальный фиксатор для гистологических образцов. Состав: - Натрия дигидрофосфат - Натрия монофосфат - Формальдегид 40% - Деионизированная вода Применение: - Универсальный фиксатор для гистологических образцов - Соотношение ткань/фиксатор 1:50 - Рекомендуемая толщина образца максимально 1 см - Время фиксации 5 часов при толщине образца менее 5 мм - 1-2 дня при фиксации образцов большего размера | флакон | 40 | 22 685,00 | 907 400,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 11 | Желатиновый адгезив для срезов. Адгезионная среда для гистологических препаратов. Фасовка 150 мл. | флакон | 1 | 18 150,00 | 18 150,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 12 | Биопсийные прокладки. Предназначены для вложения в кассеты или капсулы, чтобы воспрепятствовать потере небольшого биопсийного материала, устойчивы к действию растворителей. Упаковка 500 шт. | упаковка | 5 | 9 075,00 | 45 375,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 13 | Синтетическая монтирующая среда для приготовления гистологических и цитологических препаратов. 500 мл. | флакон | 5 | 25 625,00 | 128 125,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 14 | Лабораторный маркер для предметных стекол, устойчив к воздействию ксилола, спирта, ацетона, формалина. 12 шт/уп. | упаковка | 10 | 45 375,00 | 453 750,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 15 | Одноразовые фартуки, размер 170 х 75 см с диспесером. Матриал - полиэтилен. 50 шт/уп. | упаковка | 5 | 40 835,00 | 204 175,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 16 | Сменные лезвия с прямым концом. 10 шт/уп. | упаковка | 50 | 28 460,00 | 1 423 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 17 | Сменные лезвия с закругленным концом. 10 шт/уп. | упаковка | 50 | 28 460,00 | 1 423 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 18 | Раствор для гистологической проводки на основе изопропилового спирта Состав: - Абсолютизированный изопропанол (концентрации не ниже 99,97%) - Тритон Х15 (октилфеноксиполиэтоксиэтанол) Фасовка – 1, 5, 10 литровые канистры. Применение: Полностью готов к применению. Раствор для гистологической проводки на основе изопропилового спирта применяется для обезвоживания ткани на этапе гистологической проводки. Рекомендуемая толщина образца до 3-4 мм Рекомендуемый протокол проводки прилагается. Пригоден для использования при ручной проводке, а также в аппаратах карусельного и замкнутого типов. | флакон | 40 | 31 875,00 | 1 275 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 19 | Пластиковые заливочные формы (одноразовые) Размер 15х15х5. Используются с кассетами и заливочными кольцами для заливки материала гистологической парафиновой средой и создания блоков. 500 шт/уп. | упаковка | 20 | 36 300,00 | 726 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 20 | Пластиковые заливочные формы (одноразовые) Размер 24х24х5. Используются с кассетами и заливочными кольцами для заливки материала гистологической парафиновой средой и создания блоков. 500 шт/уп. | упаковка | 20 | 36 300,00 | 726 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 21 | Пластиковые заливочные формы (одноразовые) Размер 7х7х5. Используются с кассетами и заливочными кольцами для заливки материала гистологической парафиновой средой и создания блоков. 500 шт/уп. | упаковка | 2 | 36 300,00 | 72 600,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 22 | Заменитель ксилола | флакон | 30 | 60 000,00 | 1 800 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 23 | Заменитель этанола, не содержит примесей метанола. Не требует дополнительных приготовлений. Используется при проводке тканей, удалении парафина, дегидратации. Обеспечивает отличную дегидратацию и и хорошую совместимость с тканевыми компонентами, исключая сжимаемость и затвердевание ткани. Обеспечивает хорошую инфильтрацию и эластичность, что важно при последующем микротомировании. Состав: Этанол 65%, изопропанол 35% | флакон | 30 | 19 660,00 | 589 800,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 24 | Заливочные кольца, белого цвета. Используются в процессе заливки. Вкладываются в заливочные формы в момент формирования блока и в дальнейшем служат его основанием. 500 шт/уп. | упаковка | 35 | 22 685,00 | 793 975,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 25 | Рукоятка для скальпеля из нержавеющей стали | штука | 4 | 71 155,00 | 284 620,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 26 | Многоцелевой контейнеры с крышкой, объем 5000 мл. Гистологический контейнер с крышкой, прокладкой и окошком для определения уровня формалина. 20 шт/уп | упаковка | 20 | 66 550,00 | 1 331 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 27 | Гематоксилин Майера, 1л. Назначение. Краситель для микроскопических препаратов. Обеспечивает визуализацию ядер клеток в срезах (парафиновых, криостатных, вибрoтомных, изготовленных на замораживающем микротоме) и цитологических препаратах. Реагент не содержит этанола и метанола. Предназначен для использования в качестве ядерного красителя при постановке иммуноцитохимических реакций в сочетании с различными типами хромогенов (в том числе и с растворимыми в этаноле) и для окраски гематоксилин-эозином. | флакон | 20 | 22 685,00 | 453 700,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 28 | Эозин 1% водный раствор, 1000 мл. Эозин является цитоплазматическим красителем. Окрашивает цитоплазму клеток и волокна межклеточного вещества в срезах и цитологических препаратах в различные оттенки розового цвета. Предназначен для использования в качестве цитоплазматического красителя после окраски гематоксилином. Спиртовые растворы эозина окрашивают ткани более интенсивно, чем водные. | флакон | 20 | 22 685,00 | 453 700,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 29 | Декальцинирующий электролитный раствор, 2500 мл. Декальцификатор с высокой скоростью действия, смесь соляной и муравьиной кислот. Активен в отношении всех минерализованных тканей: компактной костной ткани, кальциевых конкреций и депозитов в мягких тканях. Декальцинирующий раствор предназначен для удаления солей кальция из гистологического материала (костная ткань, ткани с кальцификатами) с целью дальнейшей заливки объектов в парафин (либо целлоидин) и изготовления срезов, предназначенных для окраски общепринятыми гистологическими методами и специальными методиками, предназначенными для исследования костной ткани. | флакон | 1 | 22 685,00 | 22 685,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 30 | Игла препаровальная, прямая. Применяется для переноса срезов с микротома в водяную баню, расправления их на предметном стекле. | Штука | 1 | 1 515,00 | 1 515,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 31 | Игла препаровальная, изогнутая. Применяется для переноса срезов с микротома в водяную баню, расправления их на предметном стекле. | Штука | 1 | 1 515,00 | 1 515,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 32 | Набор кисточек для микротомов (кисточка малая для сбора биопсийных срезов, кисточка малая для сбора микротомных срезов, кисточка средняя для сбора микротомных срезов, кисточка средняя для чистки микротомов, кисточка большая для чистки микротомов) | Набор | 1 | 18 150,00 | 18 150,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 33 | Формалин 40% концентрированный, 10 л. | флакон | 50 | 22 687,50 | 1 134 375,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 34 | Фильтры обеззоленные предназначены для использования в лабораториях научно-исследовательских организаций, а также в школьных лабораториях для качественного и количественного анализа, в частности для работ по отделению от растворов среднезернистых осадков. Фильтр задерживает осадок углекислого цинка. ТУ 2642-001-68085491-2011 Описание Артикул................................ 12004600 Маркировка................... Белая лента Диаметр.................................. 55 мм Марка бумаги.............................. ФС Время фильтрации..................... 45 с Упаковка................................ 100 шт. | упаковка | 1000 | 250,00 | 250 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 35 | Хлороформ | килограмм | 200 | 3 000,00 | 600 000 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |

Директор                                                            Данбаева Ж.С.

Приложение 12

к приказу Министра здравоохранения и

социального развития Республики Казахстан

от 18 января 2017 года № 20

Форма

Ценовое предложение потенциального поставщика (наименование потенциального поставщика) (заполняется отдельно на каждый лот)

Лот № ____

| № п/п | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | Описание лекарственного средства (международное непатентованное наименование, состав лекарственного средства, техническая характеристика, дозировка и торговое наименование), изделия медицинского назначения |
| 2 | Страна происхождения |
| 3 | Завод-изготовитель |
| 4 | Единица измерения |
| 5 | Цена ___ за единицу в ___ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |
| 6 | Количество |
| 7 | Общая цена, в _______ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |

_________

Печать (при наличии)

_______________________________________

Подпись должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается как цена, определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика.