Сатып алу бойынша хабарландыру –

«Сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйымдар»

баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

- Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен мекенжайы: Нұр-сұлтан қаласы әкімдігінің ШЖҚ "№ 3 көпбейінді қалалық аурухана" МКК, Нұр-сұлтан Қ., Ә. Молдағұлова к-сі, 28.

- Сатып алынатын дәрілік заттардың халықаралық патенттелмеген атаулары (саудалық атауы - жеке төзбеушілік жағдайында), медициналық мақсаттағы бұйымдардың, медициналық техниканың атаулары, фармацевтикалық қызметтердің сипаттамасы, сатып алу көлемі, жеткізу орны, сатып алынатын шығыс материалдарының тізбесіне (хабарландыруға № 1 қосымша) сәйкес әрбір тауар бойынша сатып алу үшін бөлінген сома осы хабарландырудың ажырамас бөлігі болып табылады.

- Сатып алынатын шығыс материалдарының тізбесіне (хабарландыруға № 1 қосымша) сәйкес жеткізу мерзімдері мен шарттары осы хабарландырудың ажырамас бөлігі болып табылады.

- Құжаттарды тапсыру (қабылдау) орны және баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі: Нұр-Сұлтан қаласы, Жеңіс Даңғылы 58 үй, 3 қабат, мемлекеттік сатып алу бөлімі, сағат 12.00-ден 07.04.2021 ж.13.00-ге дейін, 14.04.2021 ж. сағат 13.00-ден 18.00-ге дейін (жұмыс тәртібі демалыс және түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін мин.)

- Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу күні, уақыты және орны: конверттерді ашу 14.04.2021 ж.сағат 15.10-де Нұр-сұлтан қаласы, Жеңіс Даңғылы 58 үй, мекен-жайы бойынша өтеді.

Әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін мөрленген түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын беруі сұрау салудың және сатып алудың үлгі шартының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шарттың талаптарын сақтай отырып, оның тауарды беруді жүзеге асыруға немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге келісімін білдіру нысаны болып табылады.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру кезінде Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы баға ұсыныстарын қабылдау аяқталған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде қорытындылар хаттамасын жасайды, оған мыналар кіреді:

- сатып алынатын Тауарлардың қысқаша сипаттамасы мен бағасы, олардың саудалық атауы, фармацевтикалық қызметтер;

- баға ұсынысын беру күні мен уақыты;

- сатып алу шартын немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге шарт жасасу болжанатын әлеуетті өнім берушінің атауы мен орналасқан жері және осындай шарттың бағасы;

- баға ұсыныстары бар конверттерді ашу рәсімі кезінде қатысқан әлеуетті өнім берушілердің атауы көрсетіледі.

Хаттама Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының интернет-ресурсында орналастырылады (www.auruhana3.kz).

Тапсырыс беруші және (немесе) сатып алуды ұйымдастырушы бұл туралы хабардар ететін ең төмен баға ұсынысын ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.

Бірдей баға ұсыныстары ұсынылған жағдайларда баға ұсынысын бірінші болып ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуға осы Қағидалардың 113-тармағына сәйкес баға ұсынысы мен құжаттары ұсынылған бір әлеуетті өнім беруші қатысқан жағдайда, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы осындай әлеуетті өнім берушіні сатып алудың жеңімпазы деп тану туралы шешім қабылдайды.

Баға ұсыныстары болмаған кезде баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу өтпеді деп танылады.

Сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі: Мукатаева А.С., директордың қаржы-экономикалық мәселелер жөніндегі орынбасары, тел: +7-7172-49-15-64; эл.мекен-жайы: ogz_mgb3@mail.ru.

Директор                                             Данбаева Ж.С.

Орындаушы: Абдушев Д. С.

Тел.: +7-7172-49-15-64

Объявление по закупу –

«Медицинские изделия, требующее сервисное обслуживание»

способом запроса ценовых предложений

- Наименование и адрес заказчика или организатора закупа: ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Нур-Султан, г. Нур-Султан, ул. А. Молдагуловой 28.

- Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования изделий медицинского назначения, медицинской техники, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару, согласно перечню закупаемых расходных материалов (Приложение № 1 к объявлению), является неотъемлемой частью настоящего объявления.

- Сроки и условия поставки, согласно перечню закупаемых расходных материалов (Приложение № 1 к объявлению), является неотъемлемой частью настоящего объявления.

- Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: г. Нур-Султан, Проспект Жеңіс дом 58, 3 этаж, отдел государственных закупок, с 12ч. 00 мин. 07.04.2021г. до 13 ч. 00 мин. 14.04.2021 г. (режим работы с 09ч.00мин. до 18ч.00мин за исключением выходных дней и обеденного перерыва с 13 ч.00 мин. до 14 ч. 00 мин.)

- Дату, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: вскрытие конвертов состоится 14.04.2021 г. в 15 ч. 10 мин., по адресу г. Нур-Султан, Проспект Жеңіс дом 58.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

При осуществлении закупа способом запроса ценовых предложений заказчик или организатор закупа составляют протокол итогов в течение десяти календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений, в который включаются:

- краткое описание и цена, закупаемых товаров, их торговое наименование, фармацевтических услуг;

- дата и время представления ценового предложения;

- наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора;

- наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями.

Протокол размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупок (www.auruhana3.kz).

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 113 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

Уполномоченный представитель организатора закупок: Мукатаева А.С., Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам, тел: +7-7172-49-15-64; эл.адрес: ogz_mgb3@mail.ru

Директор                                             Данбаева Ж.С.

Исполнитель: Абдушев Д.С.

Тел.: +7-7172-49-15-64

Хабарламаға No1 қосымша

Сатып алынған тауарлардың тізімі

| № п/п | Тауардың атауы | Қысқаша сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Сомасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ашық типті бактерицидті сәулелендіргіш. | Ашық үлгідегі сәулелендіру құралы микроорганизмдер санын азайтуға және инфекциялық аурулардың профилактикасына бағытталған санитариялық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шаралар шеңберінде үй-жайлардың ауасы мен бетін зарарсыздандыруға арналған, олар үй-жайлардың құрылымы мен күтіп-ұстау жөніндегі санитариялық нормалар мен қағидаларды сақтауға ықпал етеді. Сәулелендіргішті пайдалануға адамдар болмаған кезде ғана жол беріледі! Орындау – қабырға. Бактерицидтік тиімділік кезіндегі өнімділік: 99,9% - 60 м3/сағ, 99% - 90 м3/сағ, 95% – 135 м3/сағ. Энергия тиімді электрондық іске қосуды реттейтін аппаратура (ЭПРА) электр энергиясын үнемдеуді, бірқалыпты тұтануды қамтамасыз етеді және шамдардың қызмет ету мерзімін арттырады. Сәуле диапазонында 1 м қашықтықта сәулелену. 0,2 – 0,28 мкв, кемінде Вт/м2-0,47. Қабықпен қамтамасыз етілген қорғау дәрежесі-IP20. Жұмыс режимін белгілеу уақыты 15 секундтан аспайды. Сәуле көзі-ультракүлгін шам 15 Вт * 2 дана. шамның түрі –зонасыз. Шамның ресурсы-9000 сағ. Корпус материалы-полимерлі жабыны бар металл. Габариттік өлшемдері-480х140х80 мм. салмағы, артық емес-1,5 кг.кепілдік мерзімі 37 ай. | Дана | 30 | 80 000,00 | 2 400 000,00 |
| 2 | Индикация блогы бар жылжымалы бактерицидті ауа рециркуляторы. Өнімділік кемінде-110 м3/сағ | Рециркуляторлар адамдардың қатысуымен пайдалану кезінде қауіпсіз. Рециркулятор корпусының конструкциясы УК-сәулеленуден қорғауды қамтамасыз етеді. Орындалуы-жылжымалы, ШТАТИВПЕН. Өнімділік-110 м3/сағ (99% бактерицидтік тиімділік). Тұтынылатын қуат, Вт-55 артық емес. Энергия тиімді электрондық іске қосуды реттейтін аппаратура (ЭПРА) электр энергиясын үнемдеуді, бірқалыпты тұтануды қамтамасыз етеді және шамдардың қызмет ету мерзімін арттырады. Қабықпен қамтамасыз етілген қорғау дәрежесі-IP20. Жұмыс режимін белгілеу уақыты 15 секундтан аспайды. Сәуле көзі-ультракүлгін шам 15 ВТ * 3 дана. шамның түрі – зонасыз. Шамның ресурсы-9000 сағ. Шам жұмыс істейтін есептегіш: таймері бар индикатор (міндетті). Корпус материалы: полимерлі жабыны бар металл. Рециркулятордың алдыңғы панелі тот баспайтын болаттан жасалған. Шу деңгейі төмен 2 желдеткіш. Габариттік өлшемдері, мм: 500х1160х500. Салмағы, артық емес – 9,3 кг. техникалық қызмет көрсету қажеттілігін еске салу үшін шам есептегіші әр 200 сағат сайын бір сағат ішінде жыпылықтайды. УК шамдардың жұмыс уақытын есепке алу журналы-бар болуы. Кепілдік мерзімі-37 ай. | Дана | 20 | 195 000,00 | 3 900 000,00 |
| 3 | Индикация блогы бар жылжымалы бактерицидті ауа рециркуляторы. Өнімділігі кемінде-100 м3/сағ | Рециркуляторлар адамдардың қатысуымен пайдалану кезінде қауіпсіз. Рециркулятор корпусының конструкциясы УК-сәулеленуден қорғауды қамтамасыз етеді. Орындалуы-жылжымалы, ШТАТИВПЕН. Өнімділігі-100 м3/сағ (99% бактерицидтік тиімділік). Тұтынылатын қуат, артық емес, Вт – 40. Энергия тиімді электрондық іске қосуды реттейтін аппаратура (ЭПРА). Электр қуатын үнемдеуді, тегіс отты қамтамасыз етеді және шамдардың қызмет ету мерзімін арттырады. Қабықпен қамтамасыз етілген қорғау дәрежесі-IP20. Жұмыс режимін белгілеу уақыты 15 секундтан аспайды. Сәулелену көзі – УК-шамы 30Вт * 1шт. Типі шамдар –безозоновая. Шамның ресурсы-9000 сағ. Шам жұмыс істейтін есептегіш: таймері бар индикатор (міндетті). Корпус материалы: полимерлі жабыны бар металл. Габариттік өлшемдері, мм: 500x1450x500. Салмағы, артық емес – 9,2 кг. техникалық қызмет көрсету қажеттілігін еске салу үшін шам есептегіші әр 200 сағат сайын бір сағат ішінде жыпылықтайды. УК шамдардың жұмыс уақытын есепке алу журналы-бар болуы. Кепілдік мерзімі-37 ай. | Дана | 10 | 185 000,00 | 1 850 000,00 |
| 4 | Жабық түрдегі ауаны бактерицидті залалсыздандырушы Рециркулятор, өнімділігі кемінде-108 м3 / сағ | Рециркулятор жабық типті ауаны бактерицидті залалсыздандырғыш. Техникалық сипаттамалары: зарарсыздандыру алаңы 40 м2 дейін; өнімділігі кемінде – 108 м3/сағ; жалпы қуаты – 15 Вт; Қорек кернеуі – 220 В; желі жиілігі – 50 Гц; бактерицидтік тиімділігі 99% – ға дейін; қорғау дәрежесі IP бойынша ГОСТ 14254-2015 – IP40; толқын ұзындығы – 253,7 нм; УК сәулелену көзі-шам бактерицидтік (TUV TL – D 15Вт; T8 G13 PHILIPS, OSRAM, ledvance, Navigator, sweko, TDM); шамның бактерицидтік ағыны кемінде-5 Ф.БК.Вт; орындау-қабырға / еден; өлшемдері (H×L×B) тіреусіз-580×120×100 мм; Тұғыры бар салмақ-3,5 кг; шу деңгейі – 42 дБ артық емес. | Дана | 14 | 60 000,00 | 840 000,00 |
| 5 | Жабық түрдегі ауаны бактерицидті залалсыздандырушы Рециркулятор, өнімділігі кемінде-162 м3 / сағ | Рециркулятор жабық типті ауаны бактерицидті залалсыздандырғыш. Техникалық сипаттамалары: зарарсыздандыру алаңы 60 м2 дейін; өнімділігі кемінде – 162 м3/сағ; жалпы қуаты – 30 Вт (2 шам бойынша 15 Вт); Қорек кернеуі – 220 В; желі жиілігі – 50 Гц; бактерицидтік тиімділігі 99% – ға дейін; қорғау дәрежесі IP бойынша ГОСТ 14254-2015 – IP40; толқын ұзындығы – 253,7 нм; УК сәулелену көзі-шам бактерицидтік (TUV TL – D 15Вт T8 G13 PHILIPS, Osram, ledvance, Navigator, sweko, TDM); шамның бактерицидтік ағыны кемінде-5 ф.БК.Вт; орындау-қабырға / еден; Тұғырсыз габариттер (H×L×B) – 580×120×100 мм; тұғыры бар салмақ – 3,5 кг; шу деңгейі – 42 дБ артық емес. | Дана | 15 | 80 000,00 | 1 200 000,00 |
| 6 | Жабық түрдегі ауаны бактерицидті залалсыздандырушы Рециркулятор, өнімділігі кемінде-108 м3 / сағ | Рециркулятор жабық типті ауаны бактерицидті залалсыздандырғыш. Техникалық сипаттамалары: зарарсыздандыру алаңы 40 м2 дейін; өнімділігі кемінде – 108 м3/сағ; жалпы қуаты – 15 Вт; Қорек кернеуі – 220 В; желі жиілігі – 50 Гц; бактерицидтік тиімділігі 99% – ға дейін; қорғау дәрежесі IP бойынша ГОСТ 14254-2015 – IP40; толқын ұзындығы – 253,7 нм; УК сәулелену көзі-шам бактерицидтік (TUV TL – D 15Вт T8 G13 PHILIPS, OSRAM, ledvance, Navigator, sweko, TDM); шамның бактерицидтік ағыны кемінде-5 Ф.БК.Вт; орындау-қабырға / еден; өлшемдері (H×L×B) тіреусіз-600×150×175 мм; Тұғыры бар габариттер (H×L×B) – 690×250×170 мм; тұғыры бар Салмақ – 5 кг; шу деңгейі – 42 дБ артық емес. | Дана | 7 | 70 000,00 | 490 000,00 |
| 7 | Жабық түрдегі ауаны бактерицидті залалсыздандырушы Рециркулятор, өнімділігі кемінде-162 м3 / сағ | Рециркулятор жабық типті ауаны бактерицидті залалсыздандырғыш. Техникалық сипаттамалары: зарарсыздандыру алаңы 60 м2 дейін; өнімділігі кемінде – 162 м3/сағ; жалпы қуаты – 30 Вт (2 шам бойынша 15 Вт); Қорек кернеуі – 220 В; желі жиілігі – 50 Гц; бактерицидтік тиімділігі 99% – ға дейін; қорғау дәрежесі IP бойынша ГОСТ 14254-2015 – IP40; толқын ұзындығы – 253,7 нм; УК сәулелену көзі-шам бактерицидтік (TUV TL – D 15Вт T8 G13 PHILIPS, Osram, ledvance, Navigator, sweko, TDM); шамның бактерицидтік ағыны кемінде-5 ф.БК.Вт; орындау-қабырға / еден; Тұғырсыз габариттер (H×L×B) - 600×150×175 мм; тұғыры бар габариттер (H×L×B) – 690×250×170 мм; тұғыры бар Салмақ-5 кг; шу деңгейі – 42 дБ артық емес | Дана | 5 | 95 000,00 | 475 000,00 |
| 8 | Жабық түрдегі ауаны бактерицидті залалсыздандырушы Рециркулятор, өнімділігі кемінде-605 м3 / сағ | Рециркулятор жабық типті ауаны бактерицидті залалсыздандырғыш. Техникалық сипаттамалары: зарарсыздандыру алаңы 200 м2 дейін; өнімділігі кемінде – 605 м3/сағ; жалпы қуаты – 120 Вт (4 шамдар 30 Вт); Қорек кернеуі – 220 В; желі жиілігі – 50 Гц; бактерицидтік тиімділігі 99% – ға дейін; қорғау дәрежесі IP бойынша ГОСТ 14254-2015 – IP40; толқын ұзындығы – 253,7 нм; УК сәулелену көзі-шам бактерицидтік (TUV TL – D 30ВТ T8 G13 Philips, Osram, ledvance, Navigator, sweko, TDM); шамның бактерицидтік ағыны кемінде-9,8 ф.БК.Вт; орындау-қабырға / еден; Тұғырсыз габариттер (H×L×B) - 1100×220×200 мм; тұғыры бар габариттер (H×L×B) – 1430×220×200 мм; тұғыры бар салмақ – 14,2 кг; шу деңгейі – 42 дБ артық емес. | Дана | 4 | 180 000,00 | 720 000,00 |
| 9 | Жаңа туған нәрестелердегі сарғаюды емдеуге арналған фототерапиялық сәулелендіргіш | Жаңа туған нәрестелердің сарғаюын емдеуге арналған фототерапиялық сәулелендіргіш қандағы билирубиннің пайыздық мөлшерін азайту мақсатында ұзындығы 420...470 нм толқын спектрінде жаңа туған нәрестені "көк" сәулелермен сәулелендіруге арналған. Жаңа туған нәрестелердің сарғаюын емдеуге арналған фототерапиялық сәулелендіргіш перзентханаларда, жаңа туған нәрестелердің қарқынды терапия бөлімшелерінде, неонатальды сарғаюды емдеу үшін балалар амбулаториялық мекемелерінде қолданылады. Техникалық сипаттамалары: фототерапия сеансының ұзақтығы-99 сағ 59 мин дейін; сәулелену қарқындылығы-500-ден 1500 мкВт / см2 дейін; сәулелену толқынының ұзындығы-465+15 нм; Сәулелену блогының еңіс бұрышының өзгеру диапазоны - 90° дейін; құрылғыны биіктігі бойынша реттеу диапазоны - 1290 - дан 1690 мм дейін; айнымалы ток желісінен қоректендіру - 220В/50Гц; Тұтынылатын қуат - 45 ВА; габариттік өлшемдері - 720х700х1690 мм; сәулелендіру салмағы-13 кг. Жаңа туған нәрестелердің сарғаюын емдеу үшін фототерапевтік сәулелендіру құралының ерекшеліктері мен артықшылықтары: •сәулелендіру сеансының берілген уақытын индикациялауды, сондай-ақ сәулелену сеансының ағымдағы уақытын минутына дейінгі дәлдікпен индикациялауды қамтамасыз етеді; •сөндіру; •сәулелену сеансының аяқталу сигнализациясының болуы; * Болуы 4-х резеңкеленген дөңгелектер, олардың екеуі жабдықталған тежегіші; * механизмнің болуы реттеу биіктігі сәулелендіру құралының үстінде кереуеттің, сондай-ақ көлбеу бұрышы көлденең жазықтықтан бұрышқа 90°; •аса жарқын жарықдиодты пайдалану уақытын арттыруды қамтамасыз етеді пайдалану 50 000 сағат, ұлғайту қарқындылығы сәулелену және тұтыну қуатын азайту; •Блок сәулелендіру құралының орындалды пластикалық корпус; •болуы пленкалы пернетақта бетінің блогын сәулелендіру құралының; •шағын габариттері мен салмағы. | Дана | 8 | 630 000,00 | 5 040 000,00 |

Жеткізу мерзімі  - Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде

Директор                                                                    Данбаева Ж.С.

Приложение № 1 к объявлению

Перечень закупаемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Краткое описание | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Облучатель бактерицидный открытого типа. | Облучатель открытого типа предназначен для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях в рамках санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на снижение количества микроорганизмов и профилактику инфекционных заболеваний, способствующих соблюдению санитарных норм и правил по устройству и содержанию помещений. Эксплуатация облучателя допускается ТОЛЬКО В ОТСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ! Исполнение – настенный. Производительность при бактерицидной эффективности: 99,9%- 60 м³/ч, 99% - 90 м³/ч, 95% - 135 м³/ч. Потребляемая мощность, не более, Вт – 40. Энергоэффективная электронная пускорегулирующая аппаратура (ЭПРА) обеспечивает экономию электроэнергии, плавный поджиг и увеличивает срок службы ламп. Облученность на расстоянии 1м. в диапазоне излуч. 0,2-0,28 мкв, не менее Вт/м² – 0,47. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой - IP20. Время установления рабочего режима не более 15 секунд. Источник излучения – УФ-лампа 15Вт * 2шт. Тип лампы –безозоновая. Ресурс лампы – 9000 ч. Цоколь – G13. Материал корпуса – металл с полимерным покрытием. Габаритные размеры – 480х140х80 мм. Масса, не более – 1,5 кг. Гарантийный срок 37 месяцев. | Штука | 30 | 80 000,00 | 2 400 000,00 |
| 2 | Рециркулятор воздуха бактерицидный передвижной с блоком индикации. Производительность не менее – 110 м³/ч | Рециркуляторы безопасны при эксплуатации В ПРИСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ. Конструкция корпуса рециркулятора обеспечивает защиту от УФ-излучения. Исполнение – передвижной, со штативом. Производительность – 110 м³/ч (99% бактерицидная эффективность). Потребляемая мощность, не более, Вт – 55. Энергоэффективная электронная пускорегулирующая аппаратура (ЭПРА) обеспечивает экономию электроэнергии, плавный поджиг и увеличивает срок службы ламп. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой - IP20. Время установления рабочего режима не более 15 секунд. Источник излучения – УФ-лампа 15Вт * 3шт. Тип лампы – безозоновая. Ресурс лампы – 9000 ч. Цоколь – G13. Счетчик наработки ламп: индикатор с таймером (обязательно). Материал корпуса: металл с полимерным покрытием. Передняя панель рециркулятора изготовлена из нержавеющей стали. 2 вентилятора с низким уровнем шума. Габаритные размеры,мм: 500х1160х500. Масса, не более – 9,3 кг. Для напоминания необходимости технического обслуживания счетчик наработки ламп мигает в течение часа каждые 200 часов работы. Журнал учета времени работы УФ ламп - наличие. Гарантийный срок 37 месяцев. | Штука | 20 | 195 000,00 | 3 900 000,00 |
| 3 | Рециркулятор воздуха бактерицидный передвижной с блоком индикации. Производительность не менее – 100 м³/ч | Рециркуляторы безопасны при эксплуатации В ПРИСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ. Конструкция корпуса рециркулятора обеспечивает защиту от УФ-излучения. Исполнение – передвижной, со штативом. Производительность – 100 м³/ч (99% бактерицидная эффективность). Потребляемая мощность, не более, Вт – 40. Энергоэффективная электронная пускорегулирующая аппаратура (ЭПРА). Обеспечивает экономию электроэнергии, плавный поджиг и увеличивает срок службы ламп. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой - IP20. Время установления рабочего режима не более 15 секунд. Источник излучения – УФ-лампа 30Вт * 1шт. Тип лампы –безозоновая. Ресурс лампы – 9000 ч. Цоколь – G13. Счетчик наработки ламп: индикатор с таймером (обязательно). Материал корпуса: металл с полимерным покрытием. Габаритные размеры,мм: 500x1450x500. Масса, не более – 9,2 кг. Для напоминания необходимости технического обслуживания счетчик наработки ламп мигает в течение часа каждые 200 часов работы. Журнал учета времени работы УФ ламп - наличие. Гарантийный срок 37 месяцев. | Штука | 10 | 185 000,00 | 1 850 000,00 |
| 4 | Рециркулятор бактерицидный обеззараживатель воздуха закрытого типа, производительность не менее – 108 м³/час | Рециркулятор бактерицидный обеззараживатель воздуха закрытого типа. Технические характеристики: Площадь обеззараживания до 40 м²; Производительность не менее – 108 м³/час; Общая мощность – 15 Вт; Напряжение питание – 220 В; Частота сети – 50 Гц; Бактерицидная эффективность до 99%; Степень защиты IP по ГОСТ 14254-2015 – IP40; Длина волны – 253,7 нм; Источник УФ излучения – лампа бактерицидная (TUV TL-D 15Вт; T8 G13 PHILIPS, OSRAM, LEDVANCE, NAVIGATOR, SWEKO, TDM); Бактерицидный поток лампы не менее – 5 Ф.бк.Вт; Исполнение – настенная/напольная; Габариты (H×L×B) без подставки – 580×120×100 мм; Вес с подставкой – 3,5 кг; Уровень шума не более – 42 дБ. | Штука | 14 | 60 000,00 | 840 000,00 |
| 5 | Рециркулятор бактерицидный обеззараживатель воздуха закрытого типа, Производительность не менее – 162 м³/час | Рециркулятор бактерицидный обеззараживатель воздуха закрытого типа. Технические характеристики: Площадь обеззараживания до 60 м²; Производительность не менее – 162 м³/час; Общая мощность – 30 Вт (2 лампы по 15 Вт); Напряжение питание – 220 В; Частота сети – 50 Гц; Бактерицидная эффективность до 99%; Степень защиты IP по ГОСТ 14254-2015 – IP40; Длина волны – 253,7 нм; Источник УФ излучения – лампа бактерицидная (TUV TL-D 15Вт T8 G13 PHILIPS, OSRAM, LEDVANCE, NAVIGATOR, SWEKO, TDM); Бактерицидный поток лампы не менее – 5 Ф.бк.Вт; Исполнение – настенная/напольная; Габариты (H×L×B) без подставки – 580×120×100 мм; Вес с подставкой – 3,5 кг; Уровень шума не более – 42 дБ. | Штука | 15 | 80 000,00 | 1 200 000,00 |
| 6 | Рециркулятор бактерицидный обеззараживатель воздуха закрытого типа, производительность не менее – 108 м³/час | Рециркулятор бактерицидный обеззараживатель воздуха закрытого типа. Технические характеристики: Площадь обеззараживания до 40 м²; Производительность не менее – 108 м³/час; Общая мощность – 15 Вт; Напряжение питание – 220 В; Частота сети – 50 Гц; Бактерицидная эффективность до 99%; Степень защиты IP по ГОСТ 14254-2015 – IP40; Длина волны – 253,7 нм; Источник УФ излучения – лампа бактерицидная (TUV TL-D 15Вт T8 G13 PHILIPS, OSRAM, LEDVANCE, NAVIGATOR, SWEKO, TDM); Бактерицидный поток лампы не менее – 5 Ф.бк.Вт; Исполнение – настенная/напольная; Габариты (H×L×B) без подставки – 600×150×175 мм; Габариты (H×L×B) с подставкой – 690×250×170 мм; Вес с подставкой – 5 кг; Уровень шума не более – 42 дБ. | Штука | 7 | 70 000,00 | 490 000,00 |
| 7 | Рециркулятор бактерицидный обеззараживатель воздуха закрытого типа, производительность не менее – 162 м³/час | Рециркулятор бактерицидный обеззараживатель воздуха закрытого типа. Технические характеристики: Площадь обеззараживания до 60 м²; Производительность не менее – 162 м³/час; Общая мощность – 30 Вт (2 лампы по 15 Вт); Напряжение питание – 220 В; Частота сети – 50 Гц; Бактерицидная эффективность до 99%; Степень защиты IP по ГОСТ 14254-2015 – IP40; Длина волны – 253,7 нм; Источник УФ излучения – лампа бактерицидная (TUV TL-D 15Вт T8 G13 PHILIPS, OSRAM, LEDVANCE, NAVIGATOR, SWEKO, TDM); Бактерицидный поток лампы не менее – 5 Ф.бк.Вт; Исполнение – настенная/напольная; Габариты (H×L×B) без подставки – 600×150×175 мм; Габариты (H×L×B) с подставкой – 690×250×170 мм; Вес с подставкой – 5 кг; Уровень шума не более – 42 дБ | Штука | 5 | 95 000,00 | 475 000,00 |
| 8 | Рециркулятор бактерицидный обеззараживатель воздуха закрытого типа, производительность не менее – 605 м³/час | Рециркулятор бактерицидный обеззараживатель воздуха закрытого типа. Технические характеристики: Площадь обеззараживания до 200 м²; Производительность не менее – 605 м³/час; Общая мощность – 120 Вт (4 лампы по 30 Вт); Напряжение питание – 220 В; Частота сети – 50 Гц; Бактерицидная эффективность до 99%; Степень защиты IP по ГОСТ 14254-2015 – IP40; Длина волны – 253,7 нм; Источник УФ излучения – лампа бактерицидная (TUV TL-D 30Вт T8 G13 PHILIPS, OSRAM, LEDVANCE, NAVIGATOR, SWEKO, TDM); Бактерицидный поток лампы не менее – 9,8 Ф.бк.Вт; Исполнение – настенная/напольная; Габариты (H×L×B) без подставки – 1100×220×200 мм; Габариты (H×L×B) с подставкой – 1430×220×200 мм; Вес с подставкой – 14,2 кг; Уровень шума не более – 42 дБ. | Штука | 4 | 180 000,00 | 720 000,00 |
| 9 | Облучатель фототерапевтический для лечения желтухи у новорожденных | Облучатель фототерапевтический для лечения желтухи новорожденных предназначен для облучения новорожденного «синими» лучами в спектре волн длиной 420…470 нм с целью уменьшения процентного содержания билирубина в крови. Облучатель фототерапевтический для лечения желтухи новорожденных используется в родильных домах, в отделениях интенсивной терапии новорожденных, в детских амбулаторных учреждениях для лечения неонатальной желтухи. Технические характеристики: Длительность сеанса фототерапии - до 99 ч 59 мин; Интенсивность излучения - от 500 до 1500 мкВт/см2; Длина волны излучения - 465+15 нм; Диапазон изменения угла наклона блока излучения - до 90°; Диапазон регулирования устройства по высоте - от 1290 до 1690 мм; Питание от сети переменного тока - 220В/50Гц; Потребляемая мощность - 45 ВА; Габаритные размеры - 720х700х1690 мм; Масса облучателя - 13 кг. Особенности и преимущества облучателя фототерапевтического для лечения желтухи новорожденных: •Обеспечивает индикацию заданного времени сеанса облучения, а также индикацию текущего времени сеанса облучения с точностью до минуты; •Автоматическое выключение; •Наличие сигнализации окончания сеанса облучения; •Наличие 4-х обрезиненных колес, два из которых оснащены тормозом; •Наличие механизма регулировки высоты облучателя над кроваткой, а также угла наклона от горизонтальной плоскости на угол до 90°; •Использование сверхярких светодиодов обеспечивает увеличение времени эксплуатации до 50 000 часов, увеличение интенсивности излучения и уменьшение мощности потребления; •Блок облучателя выполнен из пластикового корпуса; •Наличие пленочной клавиатуры на лицевой стороне блока облучателя; •Небольшие габариты и вес. | Штука | 8 | 630 000,00 | 5 040 000,00 |

Срок поставки - в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года

Директор                                                                   Данбаева Ж.С.

Приложение 12

к приказу Министра здравоохранения и

социального развития Республики Казахстан

от 18 января 2017 года № 20

Форма

Ценовое предложение потенциального поставщика (наименование потенциального поставщика) (заполняется отдельно на каждый лот)

Лот № ____

| № п/п | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | Описание лекарственного средства (международное непатентованное наименование, состав лекарственного средства, техническая характеристика, дозировка и торговое наименование), изделия медицинского назначения |
| 2 | Страна происхождения |
| 3 | Завод-изготовитель |
| 4 | Единица измерения |
| 5 | Цена ___ за единицу в ___ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |
| 6 | Количество |
| 7 | Общая цена, в _______ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |

_________

Печать (при наличии)

_______________________________________

Подпись должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается как цена, определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика.