Сатып алу бойынша хабарландыру –

«Сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйымдар»

баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

- Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен мекенжайы: Нұр-сұлтан қаласы әкімдігінің ШЖҚ "№ 3 көпбейінді қалалық аурухана" МКК, Нұр-сұлтан Қ., Ә. Молдағұлова к-сі, 28.

- Сатып алынатын дәрілік заттардың халықаралық патенттелмеген атаулары (саудалық атауы - жеке төзбеушілік жағдайында), Сауда маркасы мен өндіруші көрсетілмеген медициналық бұйымдардың (бұдан әрі - тауар) атаулары және олардың қысқаша сипаттамасы, сатып алу көлемі, жеткізу орны, әрбір дәрілік зат және (немесе) медициналық бұйым бойынша сатып алу үшін бөлінген сома (хабарландыруға №1 қосымша) осы хабарландырудың ажырамас бөлігі болып табылады..

- Сатып алынатын шығыс материалдарының тізбесіне (хабарландыруға № 1 қосымша) сәйкес жеткізу мерзімдері мен шарттары осы хабарландырудың ажырамас бөлігі болып табылады.

- Құжаттарды тапсыру (қабылдау) орны және баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі: Нұр-Сұлтан қаласы, Жеңіс Даңғылы 58 үй, 3 қабат, мемлекеттік сатып алу бөлімі,

24.08.2021 ж. сағат 12.00-ден бастап 31.08.2021 ж. сағат 13.00-ге дейін (жұмыс тәртібі сағат 13.00-ден 18.00-ге дейін демалыс күндерін санамағанда және түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін мин.).

- Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу күні, уақыты және орны: конверттерді ашу 31.08.2021 ж.сағат 15.00-де Нұр-сұлтан қаласы, Жеңіс Даңғылы 58 үй, мекен-жайы бойынша өтеді.

Әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін мөрленген түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын дәрілік заттардың және (немесе) медициналық бұйымдардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды..

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын беруі Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша сұрау салудың және сатып алудың үлгі шартының немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шарттың талаптарын сақтай отырып, дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды беруді жүзеге асыруға немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге келісім білдіру нысаны болып табылады.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру кезінде Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы баға ұсыныстарын қабылдау аяқталған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде қорытындылар хаттамасын жасайды, оған мыналар кіреді:

- сатып алынатын Тауарлардың қысқаша сипаттамасы мен бағасы, олардың саудалық атауы, фармацевтикалық қызметтер;

- баға ұсынысын беру күні мен уақыты;

- сатып алу шартын немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге шарт жасасу болжанатын әлеуетті өнім берушінің атауы мен орналасқан жері және осындай шарттың бағасы;

- баға ұсыныстары бар конверттерді ашу рәсімі кезінде қатысқан әлеуетті өнім берушілердің атауы көрсетіледі.

Хаттама Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының интернет-ресурсында орналастырылады (www.auruhana3.kz).

Тапсырыс беруші және (немесе) сатып алуды ұйымдастырушы бұл туралы хабардар ететін ең төмен баға ұсынысын ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.

Бірдей баға ұсыныстары ұсынылған жағдайларда баға ұсынысын бірінші болып ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуға осы Қағидалардың 102-тармағына сәйкес баға ұсынысы мен құжаттары ұсынылған бір әлеуетті өнім беруші қатысқан жағдайда, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы осындай әлеуетті өнім берушіні сатып алудың жеңімпазы деп тану туралы шешім қабылдайды.

Баға ұсыныстары болмаған кезде баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу өтпеді деп танылады.

Сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі: Мукатаева А.С., директордың қаржы-экономикалық мәселелер жөніндегі орынбасары, тел: +7-7172-49-15-64; эл.мекен-жайы: ogz_mgb3@mail.ru.

Директор                                            Данбаева Ж.С.

Орындаушы: Абдушев Д.С.

Тел.: +7-7172-49-15-64

Объявление по закупу –

«Медицинские изделия, требующее сервисное обслуживание»

способом запроса ценовых предложений

- Наименование и адрес заказчика или организатора закупа: ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Нур-Султан, г. Нур-Султан, ул. А. Молдагуловой 28.

- Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий, (далее - товар) без указания торговой марки и производителя и их краткая характеристика, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому лекарственному средству и (или) медицинскому изделию (Приложение №1 к объявлению), является неотъемлемой частью настоящего объявления.

- Сроки и условия поставки (Приложение № 1 к объявлению), является неотъемлемой частью настоящего объявления.

- Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: г. Нур-Султан, Проспект Жеңіс дом 58, 3 этаж, отдел государственных закупок, с 12ч. 00 мин. 24.08.2021г. до 13 ч. 00 мин. 31.08.2021 г. (режим работы с 09ч.00мин. до 18ч.00мин за исключением выходных дней и обеденного перерыва с 13 ч.00 мин. до 14 ч. 00 мин.)

- Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: вскрытие конвертов состоится 31.08.2021 г. в 15 ч. 00 мин., по адресу г. Нур-Султан, Проспект Жеңіс дом 58.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

При осуществлении закупа способом запроса ценовых предложений заказчик или организатор закупа составляют протокол итогов в течение десяти календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений, в который включаются:

1) краткое описание и цена закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий, их торговое наименование, фармацевтических услуг;

2) дата и время представления ценового предложения;

3) наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора;

4) наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями.

Протокол размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа (www.auruhana3.kz).

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 102 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

Уполномоченный представитель организатора закупок: Мукатаева А.С., Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам, тел: +7-7172-49-15-64; эл.адрес: ogz_mgb3@mail.ru

Директор                                            Данбаева Ж.С.

Исполнитель: Абдушев Д.С.

Тел.: +7-7172-49-15-64

Хабарламаға № 1 қосымша

Сатып алынған тауарлардың тізімі

| № п/п | Тауардың атауы | Техникалық ерекшелігі | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Сомасы | Жеткізу мерзімі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планшеттік үлгідегі камера-мониторы бар тікелей медициналық зертханалық микроскоп | Оптикалық жүйе: шексіздікке реттелген оптикалық акроматикалық жүйе. Бақылау әдістері: қосылған-өтетін жарықтың Жарық өрісінде зерттеу үшін пайдаланылуы мүмкін; қосымша – флуоресцентті шағылысқан жарықта (LED және сынап шамы), фазалық контрастта, қараңғы өрісте, поляризацияда бақылау үшін модульдермен және жинақтауыштармен қосымша жабдықтау мүмкін). Окулярлар: PL10X/22T жоғары көру нүктесі бар кең бұрышты окулярлардың болуы, ұлғаюы: 10х, көру өрісі: кемінде 22мм, Қарашыққа дейінгі тиімді қашықтық: кемінде 19мм, диоптрийді баптау +/-5. Линзалар: - сынып объективінің болуы жоспар Ахромат ұлғайта отырып 4X. жұмыс қашықтығы кемінде 21,9 мм, сандық апертура кемінде 0.1, жамылғы шынысы үшін түзетумен қалыңдығы 0.17 ММ.- сынып объективінің болуы жоспар Ахромат ұлғайта отырып 10x. жұмыс қашықтығы кемінде 12,1 мм, сандық апертура кемінде 0.25, жамылғы шынысы үшін түзетумен қалыңдығы 0.17 ММ.- сынып объективінің болуы жоспар Ахромат ұлғайта отырып 20x. жұмыс қашықтығы кемінде 1,5 мм, сандық Саңылау 0.45-тен кем емес, қалыңдығы 0.17 мм жабын шынысы үшін түзетумен. - 40X үлкейтуі бар Ахромат класты линзаның болуы (серіппелі). Жұмыс қашықтығы 0.36 мм-ден кем емес, сандық Саңылау 0.65-тен кем емес, қалыңдығы 0.17 ММ (Жарық өрісі мен базалық флуоресценция үшін жарамды). - 100x үлкейтумен (серіппелі) майлы иммерсиялық Ахромат класының объективінің болуы. Жұмыс қашықтығы 0.18 мм кем емес, сандық апертура 1,25 кем емес. Қалыңдығы 0.17 мм болатын әйнек үшін түзетумен (Жарық өрісі мен негізгі флуоресценцияға жарамды). Линзалардың фокустық ұзындығы кемінде 185 мм. Окулярлық тубус: көлбеу бұрышы 30°, 360° бұрылатын гемельдің тринокулярлық тубусының болуы, Қарашық аралық қашықтық диапазоны: кемінде 50-75 мм, бекітілген спектроскопиялық деңгей R: T=50%: 50%. Объектив револьвері: бес позициялық объектив револьверінің болуы. Үстел: өлшемі 150x140 мм кем емес механикалық үстелдің болуы, орын ауыстыру диапазоны: 76х50 мм кем емес, дәлдігі: 0.1 мм кем емес, үлгіге арналған қысқыш клипстері бар. Конденсор: 1.25-тен кем емес сандық апертурасы бар (N. A.) келер жүйесі конденсаторының болуы (фазалық-қарама-қарсы және қою-жылтыр ендірмелерге арналған слоттары бар). Фокустау құрылғысы: микроскоптың интегралды металл (HPDC) корпусының болуы, реттеу бұрандаларында дәл беріліс механизмінің болуы. Фокустау барысы: 30 мм-ден кем емес, кернеуді реттеумен және жоғарғы шекті орнатумен, дәл фокустау қадамы: 0,002 мм-ден кем емес. Қосымша керек-жарақтар: желілік кабельдің, орнату кілттерінің және шаңнан қорғайтын қақпақтың болуы. | Жинақ | 3 | 1 126 650,00 | 3 379 950,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 2 | Микроскопқа арналған адаптері бар микроскопқа арналған планшеті бар Камера | Суретті бекітуге және мұрағаттауға арналған Камера: өлшемі кемінде 10 дюйм, ажыратымдылығы кемінде 4 МП кіріктірілген камерасы бар, 360 градусқа бұрылатын монитордың болуы, USB2.0/AV/HDMI шығысы, жад картасы кемінде 8GB SD, қуат көзі: 12в3.3A.-сурет датчигі: кемінде 1 / 2,5 "түрлі - түсті 4 мегапиксельді КМОП;-тиімді пиксель: кемінде 2592 * 1944; - пиксель мөлшері: кемінде 2.2 * 2.2 МКМ; - СК - дисплей: 9,7 дюймдік СК-экран 1024 * 768 IPS;-кадр жиілігі: секундына 30 кадрдан кем емес;-рұқсат: full hd - тен кем емес; - Операциялық жүйенің болуы: Android 4.2.2 - ден кем емес; - Корпус: ABS пластикалық корпусы + алюминий корпусы, металл тіреуіш-болуы; - SD-карта интерфейсі: sd2.0 - ден кем емес, Стандартты өлшемі, визуалды емес дизайны, максималды жады көлемі 32GB-ден кем емес; - HDMI интерфейсі: HDMI стандартты шығысының болуы (a түрі), HDMI-интерфейсі бар кез келген құрылғыларды қосу мүмкіндігі (мониторлар, проекторлар және т.б.); - USB интерфейсі: usb2. 0 стандартты интерфейсінің болуы (a түрі). Суретті өңдеуге арналған кіріктірілген және орнатылған бағдарламалық жасақтаманың қажетті функционалдығы: - ақ балансты реттеудің болуы: автоматты / қолмен; - жарықтылықты басқару: Авто / қолмен-қол; - түсі: R / G / B реттеу-қол; - OSD: UI дизайнының болуы, тінтуірді басқару; - фильмдер мен бейнелерді ойнату: қолдау, көп түсті, өлшемі бойынша реттелетін; - көлденең және тік сызық: кемінде 4 дана. көлденең сызық / тік сызық, жылжымалы және өлшемі бойынша реттелетін; - кескін контрасты: кескін контрастын қолдау; - Кең динамика: қолдау; - өлшеу: қолдау; - сандық шуды азайту: - қол жетімділік; - ДК-де орнатылған қосымша бағдарламалық жасақтаманың қажетті функционалдығы: флуоресцентті сигналдарды, стандартты кескіндер мен бейнелерді түсіруге және негізгі өңдеуге арналған мамандандырылған толық орыс тіліндегі бағдарламалық жасақтама; 8/12 бит шығару үшін ультра жұқа аппараттық бейнелеу процессоры, теңшеу, Автоматты экспозиция, кірісті реттеу, ақ түсті бір рет басу, хромды реттеу, қанықтылықты реттеу, гамма түзету, жарықтылықты реттеу, контрастты реттеу, Байер және RAW деректерін көрсету үшін. Бағдарламалық жасақтаманың жетілдірілген функциялары: суреттер мен бейнелерді кадрға түсіру мүмкіндігі, кескіннің ажыратымдылығы мен форматын таңдау, ысыру жылдамдығы мен күшейту параметрлері, АҚ және қара тепе-теңдік, түс параметрлері – гамма, контраст, қанықтылық, тон; бит пен жиілікті таңдау, жарқылға қарсы режим, кадр жылдамдығын таңдау, шағылысу/бұру функциялары, қызығушылық аймағымен жұмыс істеу, сандық биннинг, сурет гистограммалары, қара және жалпақ өрісті түзету, айқындық параметрлері, теріс. Суретті өңдеу: шуды жою, қабаттасу, есептегіштер және сегментация, жоғары динамикалық диапазон, айқындық, түстерді көрсету, көлемді кескін. Қабаттармен жұмыс істеу мүмкіндігі / өңдеу, қосу, жою. Камераны салқындатуды басқару, өңдеу, өлшеу және белгілеу құралдары: бұрыштар, нүктелер, сызықтар, параллельдер, көпбұрыштар, пішіндер, көрсеткілер, мәтіндік аннотацияларды қосу, өлшеулер, масштабты калибрлеу мүмкіндігі, пайдаланушының есеп үлгісін теңшей отырып, алынған кескін есебін қалыптастыру функциясы. JPEG, jpeg2000, png, tiff, tft, webp, суреттерді экспорттау және импорттау форматтарында сақтау. Бағдарламаның әртүрлі қойындыларында, бірақ бір негізгі терезеде көптеген суреттерді ашу мүмкіндігі. Бағдарламалық жасақтаманы үнемі ақысыз жаңарту мүмкіндігін қамтамасыз ету (пайдаланушының өтініші бойынша). | Жинақ | 3 | 1 024 650,00 | 3 073 950,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 3 | Ерітінділерді фракцияларға бөлуге арналған Центрифуга | Құрылғы ерітінділерді фракцияларға бөлу үшін қолданылады. Микропроцессорлық басқару жүйесі келесі функцияларды қамтамасыз етеді: ротордың тегіс басталуы, RCF және RPM масштабында ротордың айналу уақыты мен жылдамдығын көрсету және көрсету, ротордың айналуы кезінде қақпақты құлыптау, ротордың тоқтауының дыбыстық сигналы, ротордың тоқтағаннан кейін қақпақты автоматты түрде ашу. Кіріктірілген теңгерімсіздік сенсоры құрылғыны деструктивті теңгерімсіздіктен қорғайды. Қақпақ құлпының болуы. Қақпақты жедел ашу тұтқасының болуы. Келесі функциялары бар индикаторлар мен түймелері бар Басқару тақтасының алдыңғы қабырғасында болуы: Центрифугалау циклінің қалған уақытын минуттарда көрсету; ротордың айналу жылдамдығын/Күшін көрсету; құралдың жұмысын оцу және айн/мин бірліктерінде көрсету; реттелетін батырма; центрифуга қақпағын ашу батырмасы; Центрифуганы іске қосу және мерзімінен бұрын тоқтату түймесі. Сандық басқару жүйесі. Дыбыстық сигнал берудің болуы. Ротор мен адаптерлерді ауыстыру мүмкіндігі. Роторлардың кемінде 7 түрін қолдану мүмкіндігі. Тежеудің кемінде 6 дәрежесінің болуы. Ротордың айналу жылдамдығы 100-ден 3500 айн/мин дейін. Айналу жылдамдығын қолдау дәлдігі ±0,5%. Таймердің диапазоны 1-99 мин. ротордың айналу жылдамдығын орнату қадамы 10 айн/мин; ортадан тепкіш күшті орнату қадамы 10 ОЦУ; Таймерді орнату қадамы 1 мин.1м қашықтықтағы шу деңгейі – 55 дБ(а) артық емес. Жұмыс температурасының диапазоны +10-нан +40оС-қа дейін. Пробиркалардың рұқсат етілген жалпы теңгерімсіздігі 5Г-ден аспайды, аспаптың габариттік өлшемдері 426x410x233 мм-ден аспайды, салмағы 13,5 кг-нан аспайды жеткізу жиынтығына тот баспайтын болаттан жасалған 24 адаптерге арналған әмбебап ротор кіреді. Қолданылатын пробиркалардың номиналды көлемі: 12 мл. қолданылатын пробиркалардың номиналды мөлшері (LхD): 115 х 16.8 ММ. центрифугалаудың максималды жылдамдығы: 3500 айн/мин. | Жинақ | 5 | 933 150,00 | 4 665 750,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |

Директор                                                                 Данбаева Ж.С.

Приложение № 1 к объявлению

Перечень закупаемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прямой медицинский лабораторный микроскоп с камерой-монитором планшетного типа | Оптическая система: Оптическая ахроматическая система, скорректированная на бесконечность. Методы наблюдения: Включено - может использоваться для исследований в светлом поле проходящего света; Опционально – возможна доукомплектация модулями и комплектующими для наблюдений во флуоресцентном отраженном свете (LED и ртутная лампа), фазовом контрасте, темном поле, поляризации). Окуляры: наличие широкопольных окуляров с высокой точкой обзора PL10X/22T, увеличение: 10х, поле зрения: не менее 22мм, эффективное расстояние до зрачка: не менее 19мм, настройка диоптрий +/-5. Объективы: - Наличие Объектива класса План Ахромат с увеличением 4x. Рабочее расстояние не менее 21,9 мм, числовая апертура не менее 0.1, с коррекцией для покровного стекла толщиной 0.17 мм. -Наличие Объектива класса План Ахромат с увеличением 10x. Рабочее расстояние не менее 12,1 мм, числовая апертура не менее 0.25, с коррекцией для покровного стекла толщиной 0.17 мм. -Наличие Объектива класса План Ахромат с увеличением 20x. Рабочее расстояние не менее 1,5 мм, числовая апертура не менее 0.45, с коррекцией для покровного стекла толщиной 0.17 мм. - Наличие Объектива класса План Ахромат с увеличением 40x (подпружиненный). Рабочее расстояние не менее 0.36 мм, числовая апертура не менее 0.65, с коррекцией для покровного стекла толщиной 0.17 мм (Подходит для светлого поля и базовой флуоресценции). - Наличие Объектива класса План Ахромат масляноиммерсионного с увеличением 100x (подпружиненный). Рабочее расстояние не менее 0.18 мм, числовая апертура не менее 1,25. С коррекцией для покровного стекла толщиной 0.17 мм (Подходит для светлого поля и базовой флуоресценции). Фокусное расстояние объективов не менее 185 мм. Окулярный тубус: наличие тринокулярного тубуса Гемеля с углом наклона 30°, поворачиваемый на 360°, диапазон межзрачкового расстояния: не менее 50-75 мм, фиксированный спектроскопический уровень R:T=50%:50%. Револьвер объективов: наличие пяти-позиционного револьвера объективов. Столик: наличие механического столика размером не менее 150x140 мм, диапазон перемещения: не хуже 76x50мм, точность: не менее 0.1мм, с зажимными клипсами для образца. Конденсор: наличие конденсора системы Келера с числовой апертурой (N.A.) не менее 1.25 (со слотами для фазово-контрастных и темно-польных вставок). Фокусировочное устройство: наличие встроенного цельно-металлического (HPDC) корпуса микроскопа, наличие точного механизма трансмиссии на регулировочных винтах. Ход фокусировки: не менее 30мм, с настройкой натяжения и установкой верхнего лимита, шаг точной фокусировки: не хуже 0,002 мм. Осветитель проходящего света: наличие осветителя с широким диапазоном напряжения 100В-240В_AC50/60Гц, наличие высокоинтенсивной светодиодной (LED) лампы мощностью не менее 3Вт (пре-центрированная), с настраиваемой интенсивностью. Дополнительные аксессуары: Наличие сетевого кабеля, ключей для монтажа и пылезащитного чехла. | Комплект | 3 | 1 126 650,00 | 3 379 950,00 | В течение 15 календарных дней по заявке заказчика, в течение 2021 года |
| 2 | Камера с планшетом для микроскопа с адаптером для микроскопа | Камера для фиксации и архивирования изображения: Наличие монитора размером не менее 10-ти дюймов со встроенной камерой разрешением не менее 4 МП, поворачиваемый на 360 градусов, выход USB2.0/AV/HDMI, карта памяти не менее 8Gb SD, Источник питания: 12В3.3A. - Датчик изображения: не менее 1 / 2,5 "цветной 4-мегапиксельный КМОП; - Эффективный пиксель: не хуже 2592 * 1944; - Размер пикселя: не менее 2.2 * 2.2мкм; - ЖК-дисплей: не менее 9,7-дюймовый ЖК-экран 1024 * 768 IPS; - Частота кадров: не менее 30 кадров в секунду; - Разрешение: не хуже FULL HD; - Наличие операционной системы: не хуже Android 4.2.2; - Корпус: пластиковый корпус ABS + алюминиевый корпус, металлическая подставка - наличие; - Интерфейс SD-карты: не хуже SD2.0, стандартный размер, невизуальный дизайн, максимальный объем памяти не менее 32Gb; - Интерфейс HDMI: наличие стандартного выхода HDMI (тип A), возможность подключения любых устройств с HDMI-интерфейсом (мониторы, проекторы и др.); - Интерфейс USB: наличие стандартного интерфейса usb2.0 (тип A). Требуемый функционал встроенного и устанавливаемого программного обеспечения для обработки изображений: - Наличие регулировки баланса белого: автоматический / ручной; - Управление яркостью: Авто / ручной - наличие; - Цвет: R / G / B регулировка - наличие; - OSD: наличие дизайна пользовательского интерфейса, управление мышью; - Воспроизведение фильмов и видео: поддерживается, многоцветная, регулируемая по размеру; - Поперечная и вертикальная линия: не менее 4 шт. Поперечной линии / вертикальной линии, подвижные и регулируемые по размеру; - Контраст изображения: поддержка контраста изображения; - Широкая динамика: поддерживается; - Измерение: поддерживается; - Цифровой шумоподавитель: - наличие; - Требуемый функционал дополнительного устанавливаемого на ПК программного обеспечения: Специализированное полностью русифицированное программное обеспечение для захвата и базовой обработки флуоресцентных сигналов, стандартных изображений и видео; Ультратонкий аппаратный процессор обработки изображений для демонстрации, настройки, автоматической экспозиции, регулировки усиления, баланса белого одним нажатием, регулировки цветности, регулировки насыщенности, гамма-коррекции, регулировки яркости, регулировки контрастности, Байера и RAW- данных для вывода 8/12 бит. Наличие расширенных функций программного обеспечения: возможность покадрового захвата изображений и видео, выбор разрешения и формат изображений, настройки выдержки и усиления, баланс белого и черного, настройки цвета – гамма, контраст, насыщенность, тон; выбор разрядности и частоты, режим анти-вспышка, выбор скорости кадров, функции отразить/повернуть, работа с регионом интереса, цифровой биннинг, гистограммы изображений, коррекция темного и плоского поля, настройки резкости, негатив. Обработка изображений: наличие удаления шумов, наложения, счетчики и сегментации, высокий динамический диапазон, резкость, отображение цветов, объемное изображение. Возможность работы со слоями/редактирование, добавление, удаление. Управление охлаждением камеры, инструменты редактирования, измерения и отметок: углы, точки, линии, параллели, многогранники, фигуры, стрелки, добавление текстовых аннотаций, измерений, возможность калибровки шкалы, функция формирования отчета полученного изображения с индивидуальной настройкой шаблона отчета пользователя. Сохранение в форматах jpeg, jpeg2000, png, tiff, tft, webp, экспорт и импорт изображений. Возможность открытия множества снимков в различных вкладках приложения, но в рамках одного главного окна. Обеспечение возможности регулярных бесплатных обновлений программного обеспечения (по запросу пользователя). | Комплект | 3 | 1 024 650,00 | 3 073 950,00 | В течение 15 календарных дней по заявке заказчика, в течение 2021 года |
| 3 | Центрифуга для разделения растворов на фракции | Прибор применяется для разделения растворов на фракции. Микропроцессорная система управления обеспечивает следующие функции: плавность пуска ротора, задание и отображение на дисплее времени и скорости вращения ротора в масштабах RCF и RPM, блокировку крышки во время вращения ротора, звуковую сигнализацию остановки ротора, автоматическую разблокировку крышки после остановки ротора. Встроенный датчик дисбаланса защищает прибор от разрушительного дисбаланса. Наличие замка крышки. Наличие рычага аварийного открытия крышки. Наличие на передней стенке панели управления с индикаторами и кнопками, имеющими следующие функции: отображение оставшегося время цикла центрифугирования в минутах; отображение скорости/силы вращения ротора; отображение работы прибора в единицах оцу и об/мин; кнопка настраиваемый параметр; кнопка разблокирования крышки центрифуги; кнопка запуска и преждевременной остановки центрифуги. Цифровая система управления. Наличие звуковой сигнализации. Возможность замены ротора и адаптеров. Возможность применения не менее 7-х видов роторов. Наличие не менее 6 степеней торможения. Скорость вращения ротора от 100 до 3500 об/мин. Максимальная центробежная сила 2300 ОЦУ. Точность поддержания скорости вращения ±0,5%. Диапазон таймера 1-99 мин. Шаг установки скорости вращения ротора 10 об/мин; Шаг установки центробежной силы 10 ОЦУ; Шаг установки таймера 1 мин. Уровень шума на расстоянии 1м – не более 55 дБ(А). Рабочий диапазон температур от +10 до +40ОС. Допустимый суммарный дисбаланс пробирок не более 5г. Габаритные размеры прибора не более 426x410x233 мм. Масса не более 13,5 кг В комплект поставки входит универсальный ротор на 24 адаптера из нержавеющей стали. Номинальный объём применяемых пробирок: 12 мл. Номинальный размер применяемых пробирок (LхD): 115 х 16.8мм. Максимальная скорость центрифугирования: 3500 об/мин. | Комплект | 5 | 933 150,00 | 4 665 750,00 | В течение 15 календарных дней по заявке заказчика, в течение 2021 года |

Директор                                                                 Данбаева Ж.С.

Форма

Ценовое предложение потенциального поставщика (наименование потенциального поставщика) (заполняется отдельно на каждый лот)

Лот № ____

| № п/п | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | Описание лекарственного средства (международное непатентованное наименование, состав лекарственного средства, техническая характеристика, дозировка и торговое наименование), изделия медицинского назначения |
| 2 | Страна происхождения |
| 3 | Завод-изготовитель |
| 4 | Единица измерения |
| 5 | Цена ___ за единицу в ___ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |
| 6 | Количество |
| 7 | Общая цена, в _______ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |

_________

Печать (при наличии)

_______________________________________

Подпись должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается как цена, определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика.