Сатып алу бойынша хабарландыру –

«Медициналық үстелдер»

баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

- Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен мекенжайы: Нұр-сұлтан қаласы әкімдігінің ШЖҚ "№ 3 көпбейінді қалалық аурухана" МКК, Нұр-сұлтан Қ., Ә. Молдағұлова к-сі, 28.

- Сатып алынатын дәрілік заттардың халықаралық патенттелмеген атаулары (саудалық атауы - жеке төзбеушілік жағдайында), Сауда маркасы мен өндіруші көрсетілмеген медициналық бұйымдардың (бұдан әрі - тауар) атаулары және олардың қысқаша сипаттамасы, сатып алу көлемі, жеткізу орны, әрбір дәрілік зат және (немесе) медициналық бұйым бойынша сатып алу үшін бөлінген сома (хабарландыруға №1 қосымша) осы хабарландырудың ажырамас бөлігі болып табылады..

- Сатып алынатын шығыс материалдарының тізбесіне (хабарландыруға № 1 қосымша) сәйкес жеткізу мерзімдері мен шарттары осы хабарландырудың ажырамас бөлігі болып табылады.

- Құжаттарды тапсыру (қабылдау) орны және баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі: Нұр-Сұлтан қаласы, Жеңіс Даңғылы 58 үй, 3 қабат, мемлекеттік сатып алу бөлімі,

01.10.2021 ж. сағат 12.00-ден бастап 08.10.2021 ж. сағат 13.00-ге дейін (жұмыс тәртібі сағат 13.00-ден 18.00-ге дейін демалыс күндерін санамағанда және түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін мин.).

- Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу күні, уақыты және орны: конверттерді ашу 08.10.2021 ж.сағат 15.00-де Нұр-сұлтан қаласы, Жеңіс Даңғылы 58 үй, мекен-жайы бойынша өтеді.

Әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін мөрленген түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын дәрілік заттардың және (немесе) медициналық бұйымдардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды..

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын беруі Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша сұрау салудың және сатып алудың үлгі шартының немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шарттың талаптарын сақтай отырып, дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды беруді жүзеге асыруға немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге келісім білдіру нысаны болып табылады.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру кезінде Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы баға ұсыныстарын қабылдау аяқталған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде қорытындылар хаттамасын жасайды, оған мыналар кіреді:

- сатып алынатын Тауарлардың қысқаша сипаттамасы мен бағасы, олардың саудалық атауы, фармацевтикалық қызметтер;

- баға ұсынысын беру күні мен уақыты;

- сатып алу шартын немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге шарт жасасу болжанатын әлеуетті өнім берушінің атауы мен орналасқан жері және осындай шарттың бағасы;

- баға ұсыныстары бар конверттерді ашу рәсімі кезінде қатысқан әлеуетті өнім берушілердің атауы көрсетіледі.

Хаттама Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының интернет-ресурсында орналастырылады (www.auruhana3.kz).

Тапсырыс беруші және (немесе) сатып алуды ұйымдастырушы бұл туралы хабардар ететін ең төмен баға ұсынысын ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.

Бірдей баға ұсыныстары ұсынылған жағдайларда баға ұсынысын бірінші болып ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуға осы Қағидалардың 102-тармағына сәйкес баға ұсынысы мен құжаттары ұсынылған бір әлеуетті өнім беруші қатысқан жағдайда, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы осындай әлеуетті өнім берушіні сатып алудың жеңімпазы деп тану туралы шешім қабылдайды.

Баға ұсыныстары болмаған кезде баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу өтпеді деп танылады.

Сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі: Мукатаева А.С., директордың қаржы-экономикалық мәселелер жөніндегі орынбасары, тел: +7-7172-49-15-64; эл.мекен-жайы: ogz_mgb3@mail.ru.

Директор                                            Данбаева Ж.С.

Орындаушы: Абдушев Д.С.

Тел.: +7-7172-49-15-64

Объявление по закупу –

«Медицинские столики»

способом запроса ценовых предложений

- Наименование и адрес заказчика или организатора закупа: ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Нур-Султан, г. Нур-Султан, ул. А. Молдагуловой 28.

- Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий, (далее - товар) без указания торговой марки и производителя и их краткая характеристика, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому лекарственному средству и (или) медицинскому изделию (Приложение №1 к объявлению), является неотъемлемой частью настоящего объявления.

- Сроки и условия поставки (Приложение № 1 к объявлению), является неотъемлемой частью настоящего объявления.

- Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: г. Нур-Султан, Проспект Жеңіс дом 58, 3 этаж, отдел государственных закупок, с 12ч. 00 мин. 01.10.2021г. до 13 ч. 00 мин. 08.10.2021 г. (режим работы с 09ч.00мин. до 18ч.00мин за исключением выходных дней и обеденного перерыва с 13 ч.00 мин. до 14 ч. 00 мин.)

- Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: вскрытие конвертов состоится 08.10.2021 г. в 15 ч. 00 мин., по адресу г. Нур-Султан, Проспект Жеңіс дом 58.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

При осуществлении закупа способом запроса ценовых предложений заказчик или организатор закупа составляют протокол итогов в течение десяти календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений, в который включаются:

1) краткое описание и цена закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий, их торговое наименование, фармацевтических услуг;

2) дата и время представления ценового предложения;

3) наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора;

4) наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями.

Протокол размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа (www.auruhana3.kz).

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 102 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

Уполномоченный представитель организатора закупок: Мукатаева А.С., Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам, тел: +7-7172-49-15-64; эл.адрес: ogz_mgb3@mail.ru

Директор                                            Данбаева Ж.С.

Исполнитель: Абдушев Д.С.

Тел.: +7-7172-49-15-64

Хабарламаға № 1 қосымша

Сатып алынған тауарлардың тізімі

| № п/п | Тауардың атауы, | Техникалық ерекшелігі | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Сомасы | Жеткізу мерзімі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операциялық құралдар үстелі | Науа тот баспайтын. Айналмалы және көтеру механизмі. Диаметрі 50 мм-ден аспайтын төрт өздігінен бағдарланатын дөңгелектер, әртүрлі дезинфекциялық ерітінділерге аса төзімді полимерлі-ұнтақты жабынмен қапталған металл қаңқа. Өлшемдері: 550*350*750 мм | Дана | 4 | 60 000,00 | 240 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 2 | Операциялық құралдарға арналған үстел | Үстел үсті тот баспайтын болаттан жасалған. Рамка әртүрлі дезинфекциялық ерітінділерге өте төзімді полимерлі - ұнтақты жабындымен жабылған металл профильден жасалған. Үстелдің габариттік өлшемдері, мм артық емес: - ұзындығы 1700-ені 700-биіктігі 900 салмағы, кг, 19 | Дана | 4 | 95 000,00 | 380 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 3 | Анестезиологтың медициналық үстелі | Үстел анестезияға қолданылатын дәрі-дәрмектерді орналастыруға арналған. Кестеде тот баспайтын болаттан жасалған үш панель, екі тұтқасы, төрт тартпасы бар (біреуі Құлыпталған). Үстел диаметрі 50 мм-ден аспайтын антистатикалық резеңкеден жасалған сұр шинасы бар төрт өздігінен бағыттайтын дөңгелектермен жабдықталған (оның ішінде тежегіші бар екі доңғалақ). Үстелдің қаңқасы санитарлық-дезинфекциялық өңдеуге төзімді полимерлі ұнтақ жабыны бар төртбұрышты Болат профильден жасалған. Тот баспайтын болаттан жасалған үш сөре. Төрт тартпа. Үстелдің габариттік өлшемдері (жылжымалы бөліктерді есепке алмағанда), мм артық емес: 730х550х930. Панельдің габариттік өлшемдері, мм 580х390 артық емес. | Дана | 4 | 190 000,00 | 760 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 4 | Аспаптық медициналық үстелше | Үстел таңу, операциялық және стоматологиялық кабинеттерде құралдарды, материалдар мен дәрі-дәрмектерді орналастыруға арналған. Үстелдің дизайны жиналмалы. Үстел жақтауының элементтері тот баспайтын болаттан дәнекерленген. Үстел екі тұтқамен және диаметрі 50 мм болатын төрт өздігінен бағыттайтын дөңгелектермен жабдықталған (жиһаз немесе импортталған резеңке). Сөрелер: шыны / тот баспайтын болат жақтау: тот баспайтын болат, дөңгелектер резеңкеленген. Тот баспайтын жақтау. Болат габариттік өлшемдері үстел, артық емес мм: 670х460х840 габариттік өлшемдері панельдер, артық емес мм 580х420. Рұқсат етілетін жүктеме, кг 25 артық емес. | Дана | 4 | 155 000,00 | 620 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 5 | Манипуляциялық үстел | МД сериялы медициналық үстелдер құралдарды, дәрі-дәрмектер мен құралдарды орналастыруға арналған. Үстелдің қаңқасы төртбұрышты профиль құбырынан жасалған. Эпоксидті-ұнтақты бояумен қапталған 20х20х1, 5 мм артық емес. сөрелер 0,8 мм тот баспайтын болаттан жасалған, үстелдің беті соққыларға, чиптерге, сүрту әдісімен дезинфекциялық өңдеу құралдарына төзімді. Манипуляциялық үстелшеде сұр резеңкеден жасалған D = 50 мм аспайтын 4 доңғалақ бар, олардың екеуі тежегішпен жабдықталған. сөреге жүктеме-10 кг артық емес, жәшікке жүктеме - 15 кг артық емес. Сыртқы Өлшемдері артық емес: ВхШхГ, мм: 940 х 600 х 430. Салмағы, кг артық емес: 26 (бұйым салмағынан рұқсат етілген ауытқу +/-10%) | Дана | 4 | 220 000,00 | 880 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 6 | Емшара үстелі | Үстел құралдарды, материалдар мен дәрі-дәрмектерді таңу және операциялық бөлмелерде орналастыруға арналған. Үстелдің дизайны жиналмалы. 2 сөрелер AISI 304 Тот баспайтын болаттан жасалған. Сөрелердің периметрі бойынша жақтар құралдар мен дәрі-дәрмектердің құлап кетуіне жол бермейді. 2 тұтқалар үстелді жылжытудың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Үстелді орнату нұсқалары: - диаметрі 50 м-ден аспайтын 4 дөңгелекті тіректерде, оның ішінде 2 тежегішпен; - диаметрі 50 мм 4 жиһаздық дөңгелекті тіректерде техникалық сипаттамалары ұзындығы, мм-ден аспайды: 710 Ені, мм: 475 Биіктігі, мм: 960 салмағы, кг: 9 үстелге рұқсат етілетін жүктеме, кг: 25 | Дана | 4 | 70 000,00 | 280 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |

Директор                                                                 Данбаева Ж.С.

Приложение № 1 к объявлению

Перечень закупаемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол для операционных инструментов | Лоток нержавеющий. Поворотный и поднимающийся механизм. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром не более 50 мм. Каркас металлический, покрытый полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Размеры не более: 550*350*750 мм | Штука | 4 | 60 000,00 | 240 000,00 | В течение 15 календарных дней по заявке заказчика, в течение 2021 года |
| 2 | Столик для операционных инструментов | Столешница выполнена из нержавеющей стали. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно - порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Габаритные размеры столика, не более мм: - длина 1700 - ширина 700 - высота 900 Масса, кг, 19 | Штука | 4 | 95 000,00 | 380 000,00 | В течение 15 календарных дней по заявке заказчика, в течение 2021 года |
| 3 | Столик медицинский анестезиолога | Столик предназначен для размещения медицинских препаратов, используемых для анестезии. Столик имеет три панели, выполненные из нержавеющей стали, две ручки, четыре выдвижных ящика (один из которых запирается). Столик оснащен четырьмя самоориентирующимися колесами с серой шинкой из антистатической резины диаметром не более 50мм (из них два колеса с тормозом). Каркас столика выполнен из стального профиля квадратного сечения с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к санитарно-дезинфекционной обработке. Три полки из нержавеющей стали. Четыре выдвижных ящика. Габаритные размеры столика (без учета выдвижных частей), не более мм: 730х550х930. Габаритные размеры панели, не более мм 580х390. | Штука | 4 | 190 000,00 | 760 000,00 | В течение 15 календарных дней по заявке заказчика, в течение 2021 года |
| 4 | Столик медицинский инструментальный | Столик предназначен для размещения инструментов, материалов и медикаментов в перевязочных, операционных и в стоматологических кабинетах. Конструкция столика разборная. Элементы каркаса столика выполнены сварными из нержавеющей стали. Столик оснащен двумя ручками и четырьмя самоориентирующимися колесами диаметром 50 мм (мебельными или импортными обрезиненными). Полки: стекло/нержавейка Каркас: нержавеющая сталь, колеса обрезиненные. Каркас из нерж. Стали Габаритные размеры столика, не более мм: 670х460х840 Габаритные размеры панели, не более мм 580х420. Допускаемая нагрузка, кг не более 25. | Штука | 4 | 155 000,00 | 620 000,00 | В течение 15 календарных дней по заявке заказчика, в течение 2021 года |
| 5 | Стол манипуляционный | Медицинские столики серии МД предназначены для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов. Каркас столика изготовлен из профильной трубы квадратного сечения. Не более 20х20х1, 5 мм, покрытой эпоксидно-порошковой краской. полки изготовлены из нержавеющей стали 0,8 мм. поверхность столика устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания. Столик манипуляционный имеет 4 колеса из не маркой серой резины не более D = 50 мм, два из которых снабжены тормозом. нагрузка на полку - не более 10 кг. нагрузка на ящик - не более 15 кг. Внешние размеры не более: ВхШхГ, мм: 940 х 600 х 430. Вес, не более кг: 26 (допустимое отклонение +/-10 % от веса изделия) | Штука | 4 | 220 000,00 | 880 000,00 | В течение 15 календарных дней по заявке заказчика, в течение 2021 года |
| 6 | Столик процедурный | Столик предназначен для размещения инструментов, материалов и медикаментов в перевязочных и операционных. Конструкция столика – разборная. 2 полки выполнены из нержавеющей стали AISI 304. Бортики по периметру полок предупреждают падение инструментов и медикаментов. 2 ручки обеспечивают удобство перемещения столика. Варианты установки столика: - на 4 колёсных опорах диаметром не более 50 мм, из них 2 с тормозом; - на 4 мебельных колёсных опорах диаметром 50 мм. Технические характеристики не более Длина, мм: 710 Ширина, мм: 475 Высота, мм: 960 Масса, кг: 9 Допускаемая нагрузка на столик, кг: 25 | Штука | 4 | 70 000,00 | 280 000,00 | В течение 15 календарных дней по заявке заказчика, в течение 2021 года |

Директор                                                                 Данбаева Ж.С.

Форма

Ценовое предложение потенциального поставщика (наименование потенциального поставщика) (заполняется отдельно на каждый лот)

Лот № ____

| № п/п | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | Описание лекарственного средства (международное непатентованное наименование, состав лекарственного средства, техническая характеристика, дозировка и торговое наименование), изделия медицинского назначения |
| 2 | Страна происхождения |
| 3 | Завод-изготовитель |
| 4 | Единица измерения |
| 5 | Цена ___ за единицу в ___ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |
| 6 | Количество |
| 7 | Общая цена, в _______ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |

_________

Печать (при наличии)

_______________________________________

Подпись должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается как цена, определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика.