Сатып алу бойынша хабарландыру –

«Спиральдар және акушерлік пессарий»

баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

- Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен мекенжайы: Нұр-сұлтан қаласы әкімдігінің ШЖҚ "№ 3 көпбейінді қалалық аурухана" МКК, Нұр-сұлтан Қ., Ә. Молдағұлова к-сі, 28.

- Сатып алынатын дәрілік заттардың халықаралық патенттелмеген атаулары (саудалық атауы - жеке төзбеушілік жағдайында), Сауда маркасы мен өндіруші көрсетілмеген медициналық бұйымдардың (бұдан әрі - тауар) атаулары және олардың қысқаша сипаттамасы, сатып алу көлемі, жеткізу орны, әрбір дәрілік зат және (немесе) медициналық бұйым бойынша сатып алу үшін бөлінген сома (хабарландыруға №1 қосымша) осы хабарландырудың ажырамас бөлігі болып табылады..

- Сатып алынатын шығыс материалдарының тізбесіне (хабарландыруға № 1 қосымша) сәйкес жеткізу мерзімдері мен шарттары осы хабарландырудың ажырамас бөлігі болып табылады.

- Құжаттарды тапсыру (қабылдау) орны және баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі: Нұр-Сұлтан қаласы, Жеңіс Даңғылы 58 үй, 3 қабат, мемлекеттік сатып алу бөлімі, 20.04.2022 ж. сағат 12.00-ден бастап 27.04.2022 ж. сағат 13.00-ге дейін (жұмыс тәртібі сағат 13.00-ден 18.00-ге дейін демалыс күндерін санамағанда және түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін мин.)

- Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу күні, уақыты және орны: конверттерді ашу 27.04.2022 ж.сағат 15.00-де Нұр-сұлтан қаласы, Жеңіс Даңғылы 58 үй, мекен-жайы бойынша өтеді.

Әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін мөрленген түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын дәрілік заттардың және (немесе) медициналық бұйымдардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды..

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын беруі Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша сұрау салудың және сатып алудың үлгі шартының немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шарттың талаптарын сақтай отырып, дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды беруді жүзеге асыруға немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге келісім білдіру нысаны болып табылады.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру кезінде Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы баға ұсыныстарын қабылдау аяқталған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде қорытындылар хаттамасын жасайды, оған мыналар кіреді:

- сатып алынатын Тауарлардың қысқаша сипаттамасы мен бағасы, олардың саудалық атауы, фармацевтикалық қызметтер;

- баға ұсынысын беру күні мен уақыты;

- сатып алу шартын немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге шарт жасасу болжанатын әлеуетті өнім берушінің атауы мен орналасқан жері және осындай шарттың бағасы;

- баға ұсыныстары бар конверттерді ашу рәсімі кезінде қатысқан әлеуетті өнім берушілердің атауы көрсетіледі.

Хаттама Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының интернет-ресурсында орналастырылады (www.auruhana3.kz).

Тапсырыс беруші және (немесе) сатып алуды ұйымдастырушы бұл туралы хабардар ететін ең төмен баға ұсынысын ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.

Бірдей баға ұсыныстары ұсынылған жағдайларда баға ұсынысын бірінші болып ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуға осы Қағидалардың 102-тармағына сәйкес баға ұсынысы мен құжаттары ұсынылған бір әлеуетті өнім беруші қатысқан жағдайда, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы осындай әлеуетті өнім берушіні сатып алудың жеңімпазы деп тану туралы шешім қабылдайды.

Баға ұсыныстары болмаған кезде баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу өтпеді деп танылады.

Сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі: Мукатаева А.С., директордың қаржы-экономикалық мәселелер жөніндегі орынбасары, тел: +7-7172-49-15-64; эл.мекен-жайы: ogz_mgb3@mail.ru.

Директор                                            Данбаева Ж.С.

Орындаушы: Абдушев Д. С.

Тел.: +7-7172-49-15-64

Объявление по закупу –

«Спирали и пессарий акушерские»

способом запроса ценовых предложений

- Наименование и адрес заказчика или организатора закупа: ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Нур-Султан, г. Нур-Султан, ул. А. Молдагуловой 28.

- Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий, (далее - товар) без указания торговой марки и производителя и их краткая характеристика, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому лекарственному средству и (или) медицинскому изделию (Приложение №1 к объявлению), является неотъемлемой частью настоящего объявления.

- Сроки и условия поставки (Приложение № 1 к объявлению), является неотъемлемой частью настоящего объявления.

- Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: г. Нур-Султан, Проспект Жеңіс дом 58, 3 этаж, отдел государственных закупок, с 12ч. 00 мин. 20.04.2022г. до 13 ч. 00 мин. 27.04.2022 г. (режим работы с 09ч.00мин. до 18ч.00мин за исключением выходных дней и обеденного перерыва с 13 ч.00 мин. до 14 ч. 00 мин.)

- Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: вскрытие конвертов состоится 27.04.2022 г. в 15 ч. 00 мин., по адресу г. Нур-Султан, Проспект Жеңіс дом 58.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

При осуществлении закупа способом запроса ценовых предложений заказчик или организатор закупа составляют протокол итогов в течение десяти календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений, в который включаются:

1) краткое описание и цена закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий, их торговое наименование, фармацевтических услуг;

2) дата и время представления ценового предложения;

3) наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора;

4) наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями.

Протокол размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа (www.auruhana3.kz).

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 102 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

Уполномоченный представитель организатора закупок: Мукатаева А.С., Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам, тел: +7-7172-49-15-64; эл.адрес: ogz_mgb3@mail.ru

Директор                                            Данбаева Ж.С.

Исполнитель: Абдушев Д.С.

Тел.: +7-7172-49-15-64

Хабарламаға № 1 қосымша

Сатып алынған тауарлардың тізімі

| № п/п | Тауардың атауы | Техникалық ерекшелігі | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Сомасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Құрсақішілік босануды бақылау құралы | Күмістен жасалған Спираль дәстүрлі Т-пішініне ие болуы керек. ЖИА негізін биологиялық инерттілікті көрсететін, ұрпақты болу жүйесі органдарының және бүкіл ағзаның ішкі ортасының жай-күйіне әсер етпейтін тығыздығы жоғары полиэтиленнен жасалған Зәкір құрайды. Пластикалық якорьдің аяғы таза күміс өзегі бар биметалды мыс сымымен оралған. Мыстың тазалық деңгейі 99,98% құрайды. Қоспалардың толық болмауы дерлік металл аллергиясының даму ықтималдығын азайтады. Мыс орамасының номиналды ауданы 380 м2 құрайды, бұл мыс иондарының жатыр қуысына ұзақ уақыт тұрақты түсуін қамтамасыз етеді және ЖИА қорғаныс әсерін күшейтеді. Мыстың контрацептивтік қасиеттері оның мойын шырышының тұтқырлығын арттыру, сперматозоидтарға улы әсер ету, олардың қозғалысын бәсеңдету және сол арқылы ұрықтандыру ықтималдығын және эктопиялық жүктіліктің даму қаупін азайту қабілетімен байланысты. | штука | 4 | 4 800 | 19 200 |
| 2 | Құрсақішілік босануды бақылау құралы | Жатыр ішілік спираль-бұл 5 жылға дейін қажетсіз жүктіліктен қорғауға арналған заманауи контрацептив. Ұсынылған спираль-белсенді бетінің жалпы номиналды ауданы 380 мм2 болатын биологиялық инертті пластиктен және мыс өрілген зәкірі бар құрсақішілік құрал. Спиральды Якорь жоғары тығыздықтағы полиэтиленнен жасалған, ол контрацептивтің қауіпсіздігі мен қолайлылығын қамтамасыз ету үшін жеткілікті икемділікке ие. Пластикке тән серпімділік ЖИА пішінін сақтауға және оның тонусы жоғарылаған кезде жатырда қалуға мүмкіндік береді. Спиральдың контрацептивтік әсері ең алдымен Жатырдың ішкі шырышты қабығына механикалық әсерімен байланысты. Эндометрияда пайда болатын асептикалық қабыну тіндердің құрылымдық қайта құрылуына және ұрықтандырылған жұмыртқаны имплантациялауға және дамытуға қолайсыз жағдайлар жасауға әкеледі. ЖИА құрамындағы мыс ерлердің жыныс жасушаларына улы әсер етеді, олардың қозғалғыштығын төмендетеді және жатырға енуді қиындатады. Бұл тек қана күшейтеді противозачаточный әсер, бірақ және ықтималдығын азайтады "кездесу" сперматозоидтың аналық ұрық пен қр аналық құбырда және даму қаупін төмендетеді жатырдан тыс жүктілік. | штука | 20 | 1 700 | 34 000 |
| 3 | Құрсақішілік босануды бақылау құралы | Құрсақішілік сақина тәрізді Спираль-7 жыл бойы қажетсіз жүктіліктен қорғауға арналған заманауи контрацептив. Спиральдың пішіні және оны мөлшеріне қарай жеке таңдау мүмкіндігі ӘТК-нің жатырда сенімді бекітілуін қамтамасыз етеді және оның өздігінен шығарылу қаупін азайтады. Жатырішілік контрацептивтің зәкірі жабық сақина түрінде болады, инертті медициналық пластиктен жасалған, бұзылуға төзімді және әйелдің денсаулығы үшін қауіпсіз. Зәкір жасалған материалдың қасиеттері спиральдың жатыр қуысының пішініне бейімделуін қамтамасыз етеді және миометрия тонусының жоғарылауымен ЖИА пайдалану қаупін азайтады. Спираль сақинасының ішінде биметалды мыс-күміс сым оралған, ол ЖИА-ның биологиялық белсенділігін қамтамасыз етеді және оның контрацептивтік әсерін күшейтеді. ЖИА құрамына кіретін мыс жатыр мойны шырышының тығыздығын арттырады, шәуеттің қозғалыс белсенділігін төмендетеді, ұрықтандыру ықтималдығын және түтіктік жүктіліктің пайда болу қаупін азайтады. Спиральдың күміс компоненті мысқа қатысты протекторлық әсер етеді (оның тотығуын тежейді), соның арқасында жатырда 7 жылға тең барлық қызмет ету мерзімі ішінде ең жоғары контрацептивтік әсерді ұстап тұру үшін жеткілікті металл иондарының тұрақты ең төменгі концентрациясы сақталады. №2 құрсақішілік сақина тәрізді Спираль диаметрі 24 мм, босанған әйелдерге, әсіресе ЖИА экспульсиясының сәтсіз тәжірибесі болған кезде ұсынылады. Мыстың белсенді бетінің номиналды ауданы 380 мм2 құрайды, бұл контрацептивтің қызмет ету мерзімін 7 жылға дейін ұзартады. | штука | 100 | 4 500 | 450 000 |
| 4 | Пессарий акушерлік түсіру реттік силикон түрі 1 | Бір рет қолданылатын силиконнан жасалған 1 типті акушерлік разряд-жатыр мойнының мерзімінен бұрын ашылуымен байланысты мәселелерді шешу үшін ("истмика-жатыр мойны жеткіліксіздігі", оның теріс әсерін болдырмау үшін (түсік түсіру), әйел денесінің анатомиялық ерекшеліктерін ескере отырып жасалған, бір-бірімен байланысқан бірнеше пластик немесе силикон сақиналары, түрі - бірінші: 2 реттен аз босанған әйелдер үшін, сондай-ақ қынаптың жоғарғы үштен бір бөлігінің ұзындығы 55-тен 65 мм-ге дейін немесе жатыр мойнының диаметрі 25-тен 30 мм-ге дейін болатын жүкті әйелдер үшін | штука | 5 | 13 800 | 69 000 |
| 5 | Пессарий акушерлік түсіру реттік силикон түрі 2 | 2-ші типтегі бір рет қолданылатын силиконды босататын Пессарий-жатыр мойнының мерзімінен бұрын ашылуымен байланысты мәселелерді шешу үшін ("истмико-жатыр мойны жеткіліксіздігі", оның теріс әсерін болдырмау үшін (түсік түсіру), әйел денесінің анатомиялық ерекшеліктерін ескере отырып жасалған, бір-бірімен байланысқан бірнеше пластик немесе силикон сақиналары, түрі - екінші: 2 реттен аз босанған әйелдер үшін, сондай-ақ қынаптың жоғарғы үштен бір бөлігінің ұзындығы 66-дан 75 мм-ге дейін немесе жатыр мойнының диаметрі 25-тен 30 мм-ге дейін болатын жүкті әйелдер үшін | штука | 20 | 13 800 | 276 000 |
| 6 | Пессарий акушерлік түсіру реттік силикон түрі 3 | Акушерлік түсірудің бір реттік түрі 3: жатыр мойнының мерзімінен бұрын ашылуымен байланысты мәселелерді шешу үшін ("истмико-жатыр мойны жеткіліксіздігі", оның теріс салдарын болдырмау үшін (түсік түсіру), әйел денесінің анатомиялық ерекшеліктерін ескере отырып жасалған, бірнеше пластикалық немесе силикон сақиналары, олар өзара байланысты. өндіріс материалы-пластик. түрі-бірінші: 2 реттен көп босанған әйелдер үшін, сондай-ақ қынаптың жоғарғы үштен бір бөлігінің ұзындығы 76-дан 85 мм-ге дейін немесе жатыр мойнының диаметрі 30-дан 37 мм-ге дейін жүкті әйелдер үшін | штука | 10 | 13 800 | 138 000 |
| 7 | Бір рет қолданылатын, стерильді, диаметрі 6 мм гинекологиялық аспирациялық түтік | Гинекологиялық аспирациялық түтіктер: 6,0 мм. гинекологиялық аспирациялық түтіктер-ұзындығы 215 мм, диаметрі 6,0 мм полимерлі мөлдір түтіктер. түтіктің дистальды ұшында Ұзындығы 30 мм және ені 2,7 мм бойлық ойық жасалады. ойықтың шеттері дөңгелектеніп, тегістеледі. Құрал стерильді және қолдануға дайын. Көрсеткіштер: - вакуум - аспирация әдісімен жүктілікті қысқа мерзімде тоқтату; - эндометрия жағдайын гистологиялық, цитологиялық және басқа да зерттеулер үшін вакуум-аспирация әдісімен материал алу. | штука | 50 | 120 | 6 000 |
| 8 | Кармана канюлясы, FC7 өлшемі, сыртқы диаметрі 7мм, икемді, бір рет қолданылатын стерильді | Кармана икемді канюлясы -жатыр қуысының вакуум-аспирациясы үшін қолданылатын бір реттік шығын құралы. Өнім әйелдің денсаулығы мен өмірі үшін ең аз қауіп-қатермен қолмен жасалатын шағын аборт операциясын жүргізу үшін арнайы жасалған. Икемді қалта каннуласы эндометрияны биопсиялық зерттеу үшін де қолданылады. Каннулалар этилен оксидімен зарарсыздандырылып, жеке-жеке оралған. Олар қаптама бұзылғанға дейін және үш жылдық сақтау мерзімі аяқталғанға дейін стерильді болып қалады. Бағдарлау үшін каннулалар 1 см қашықтықта белгілермен жабдықталған. Бірінші белгі шетінен 6 см қашықтықта орналасқан. Латексті қолданбай заманауи материалдар өнімге куретканың қаттылығын икемді каннуланың жұмсақтығымен біріктіруге мүмкіндік береді. Пайдалану ыңғайлылығы: каннула мен адаптер өлшемдерінің түс кодтауы. Fc7 өлшемі, сыртқы диаметрі 7мм, икемді, стерильді | штука | 100 | 3 200 | 320 000 |

Жеткізу мерзімі - 2022 жыл ішінде, Тапсырыс берушінің өтінімінен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде.

Жеткізу мекен-жайы-Нұр-Сұлтан қаласы, Ә. Молдағұлова көшесі, 26, дәріхана қоймасы

Директор                                                                            Данбаева Ж.С.

Приложение № 1 к объявлению

Перечень закупаемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внутриматочное противозачаточное средство | Спираль с серебром должна иметь традиционную Т-образную форму. Основу ВМС составляет якорь из высокоплотного полиэтилена, проявляющего биологическую инертность, не влияющего на состояние внутренней среды органов половой системы и всего организма в целом. Ножка пластикового якоря обвита биметаллической проволокой из меди с сердечником из чистого серебра. Степень чистоты меди составляет 99,98%. Практически полное отсутствие примесей снижает вероятность развития аллергии на металл. Номинальная площадь медной оплетки равна 380 мм2, что обеспечивает длительное постоянное поступление ионов меди в полость матки и усиливает защитное действие ВМС. Контрацептивные свойства меди связаны с ее способностью увеличивать вязкость шеечной слизи, оказывать токсическое воздействие на сперматозоиды, замедлять их движение и тем самым снижать вероятность оплодотворения и риск развития внематочной беременности. | штука | 4 | 4 800 | 19 200 |
| 2 | Внутриматочное противозачаточное средство | Внутриматочная спираль – современный контрацептив, предназначенный для защиты от нежелательной беременности на срок до 5 лет. Предлагаемая спираль Т-образное внутриматочное средство с якорем из биологические инертного пластика и медной оплеткой, общей номинальной площадью активной поверхности 380 мм2. Якорь спирали изготовлен из высокоплотного полиэтилена, обладающего достаточной эластичностью для обеспечения безопасности и удобства использования контрацептива. Свойственная пластику упругость позволяет ВМС сохранять свою форму и удерживаться в матке при повышении ее тонуса. Контрацептивный эффект спирали в первую очередь связан с механическим действием на внутреннюю слизистую оболочку матки. Возникающее в эндометрии асептическое воспаление приводит к структурной перестройке ткани и созданию условий, неприемлемых для имплантации и развития оплодотворенной яйцеклетки. Содержащаяся в ВМС медь оказывает токсическое действие на мужские половые клетки, уменьшает их подвижность и затрудняет проникновение в матку. Это не только усиливает противозачаточный эффект, но и уменьшает вероятность «встречи» сперматозоида и яйцеклетки в маточной трубе и снижает риск развития внематочной беременности. | штука | 20 | 1 700 | 34 000 |
| 3 | Внутриматочное противозачаточное средство | Спираль внутриматочная кольцеобразная – современный контрацептив, предназначенный для защиты от нежелательной беременности в течение 7 лет. Форма спирали и возможность ее индивидуального подбора по размеру обеспечивают надежную фиксацию ВМС в матке и снижают риск ее самопроизвольного изгнания. Якорь внутриматочного контрацептива имеет форму замкнутого кольца, изготовлен из инертного медицинского пластика, устойчивого к разрушению и безопасного для здоровья женщины. Свойства материала, из которого выполнен якорь, обеспечивают адаптацию спирали к форме полости матки и снижают риск экспульсии ВМС при повышении тонуса миометрия. Внутри кольца спирали находится стержень, на который намотана биметаллическая медно-серебряная проволока, обеспечивающая биологическую активность ВМС и усиливающая ее контрацептивное действие. Входящая в состав ВМС медь повышает плотность цервикальной слизи, снижает двигательную активность сперматозоидов, уменьшает вероятность оплодотворения и риск возникновения трубной беременности. Серебряный компонент спирали оказывает протекторное действие в отношении меди (тормозит ее окисление), благодаря чему в матке поддерживается постоянная минимальная концентрация ионов металла, достаточных для поддержания максимального контрацептивного эффекта в течение всего срока службы ВМС, равного 7 годам. Спираль внутриматочная кольцеобразная тип №2 имеет диаметр 24 мм, рекомендуется рожавшим женщинам, в особенности при наличии неудачного опыта экспульсии ВМС. Номинальная площадь активной поверхности меди составляет 380 мм2, что продлевает срок службы контрацептива до 7 лет. | штука | 100 | 4 500 | 450 000 |
| 4 | Пессарий акушерский разгружающий одноразовый силиконовый тип 1 | Пессарий акушерский разгружающий одноразовый силиконовый тип 1 - для решения проблем, которые связаны с преждевременным раскрытием шейки матки (“истмико-цервикальная недостаточность”, для предотвращения ее негативных последствий (выкидыш), создан с учетом анатомических особенностей строения тела женщины, представляет собой несколько пластмассовых или силиконовых колец, которые соединены между собой, тип - первый: для женщин, рожавших менее 2-х раз, а также беременных женщин с длиной верхней трети влагалища от 55 до 65 мм или с диаметром шейки матки от 25 до 30 мм | штука | 5 | 13 800 | 69 000 |
| 5 | Пессарий акушерский разгружающий одноразовый силиконовый тип 2 | Пессарий акушерский разгружающий одноразовый силиконовый тип 2 - для решения проблем, которые связаны с преждевременным раскрытием шейки матки (“истмико-цервикальная недостаточность”, для предотвращения ее негативных последствий (выкидыш), создан с учетом анатомических особенностей строения тела женщины, представляет собой несколько пластмассовых или силиконовых колец, которые соединены между собой, тип - второй: для женщин, рожавших менее 2-х раз, а также беременных женщин с длиной верхней трети влагалища от 66 до 75 мм или с диаметром шейки матки от 25 до 30 мм | штука | 20 | 13 800 | 276 000 |
| 6 | Пессарий акушерский разгружающий одноразовый тип 3: | Пессарий акушерский разгружающий одноразовый тип 3: для решения проблем, которые связаны с преждевременным раскрытием шейки матки (“истмико-цервикальная недостаточность”, для предотвращения ее негативных последствий (выкидыш), создан с учетом анатомических особенностей строения тела женщины, представляет собой несколько пластмассовых или силиконовых колец, которые соединены между собой материал изготовления – пластик, тип - первый: для женщин, рожавших более 2-х раз, а также беременных женщин с длиной верхней трети влагалища от 76 до 85 мм или с диаметром шейки матки от 30 до 37 мм | штука | 10 | 13 800 | 138 000 |
| 7 | Трубка аспирационная гинекологическая, однократного применения, стерильная, диаметром 6 мм | Трубки аспирационные гинекологические: 6,0 мм. Трубки аспирационные гинекологические представляют собой полимерные полупрозрачные трубки длиной 215 мм, диаметром 6,0 мм. На дистальном конце трубок выполнен продольный паз длиной 30 мм и шириной 2,7 мм. Края паза закруглены и сглажены. Инструмент поставляется стерильным и готовым к использованию. Показания: - прерывание беременности малых сроков методом вакуум-аспирации; - забор материала методом вакуум-аспира-ции для гистологических, цитологических и других исследований состояния эндометрия. | штука | 50 | 120 | 6 000 |
| 8 | Канюля Кармана, размер FC7, внешний диаметр 7мм, гибкая, одноразовая стерильная | Гибкая канюля Кармана — одноразовый расходный инструмент, который используется для вакуум-аспирации полости матки. Изделие разработано специально для проведения операции мини-аборта ручным способом с минимальным риском для здоровья и жизни женщины. Гибкая канюля Кармана также применяется для биопсийного исследования эндометрия. Канюли стерилизованы оксидом этилена и упакованы индивидуально. Они остаются стерильными, пока упаковка не нарушена и до истечения трехлетнего срока хранения. Для ориентации канюли снабжены метками на расстоянии в 1 см. Первая метка расположена на расстоянии 6 см от края. Современные материалы без использования латекса позволяют изделию совместить жесткость кюретки с мягкостью гибкой канюли. Удобство в использовании: цветовая кодировка размеров размеров канюли и адаптеров. Размер FC7, внешний диаметр 7мм, гибкая, стерильная | штука | 100 | 3 200 | 320 000 |

Срок поставки - В течении 2022 года, в течении 15 календарных дней после заявки Заказчика.

Адрес поставки – г.Нур-Султан, ул.А.Молдагулова, 26, склад аптеки.

Директор                                                                 Данбаева Ж.С.

Ценовое предложение потенциального поставщика
_______________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

на поставку лекарственного средства или медицинского изделия

№ закупа ____________

Способ закупа ____________

Лот № _____________

| № п/п | Содержание ценового предложения на поставку лекарственного средства/медицинского изделия | Содержание (для заполнения потенциальным поставщиком) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование лекарственного средства или медицинского изделия (международное непатентованное название или состав) согласно Перечню единого дистрибьютора |  |
| 2 | Характеристика согласно Перечню единого дистрибьютора |  |
| 3 | Единица измерения согласно Перечню единого дистрибьютора |  |
| 4 | Цена закупа согласно Перечню единого дистрибьютора |  |
| 5 | № Регистрационного удостоверения (удостоверений)/разрешения на разовый ввоз |  |
| 6 | Торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия |  |
| 7 | Лекарственная форма (форма выпуска) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 8 | Производитель, страна происхождения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 9 | Фасовка (количество единиц измерения в упаковке) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 10 | Единица измерения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз/цена с наценкой Единого дистрибьютора |  |
| 11 | Цена за единицу в тенге на условиях поставки DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки |  |
| 12 | Количество в единицах измерения (объем) |  |
| 13 | Сумма поставки в тенге на условиях поставки DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, на НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |  |
| 14 | График поставки |  |

* указывается цена потенциальным поставщиком и автоматически веб-порталом

формируется цена с учетом наценки Единого дистрибьютора

Дата "___" ____________ 20___ г.

Должность, Ф.И.О. (при его наличии) _________________ __________________

Подпись _________

Печать (при наличии)

Приложение 22 к приказу

Форма

Типовой договор закупа лекарственных средств и (или) медицинских изделий (между заказчиком и поставщиком)

| ____________________ (местонахождение) | "___" __________ _____г. |
| --- | --- |

________________________(полное наименование заказчика), именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица с одной стороны, и _________________________ (полное наименование поставщика – победителя тендера) ___________, именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице __________________, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица, действующего на основании __________, (устава, положения) с другой стороны, на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее – Правила), и протокола об итогах закупа способом ______________________ (указать способ) по закупу (указать предмет закупа) № _______ от "___" __________ _____ года, заключили настоящий Договор закупа лекарственных средств и (или) медицинских изделий/Договор на оказание фармацевтических услуг (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Глава 1. Термины, применяемые в Договоре

1. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) Договор – гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан с соблюдением письменной формы, подписанный Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;

2) цена Договора – сумма, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в соответствии с условиями Договора;

3) товары – лекарственные средства и (или) медицинские изделия и сопутствующие услуги, которые Поставщик должен поставить Заказчику в соответствии с условиями Договора;

4) сопутствующие услуги – услуги, обеспечивающие поставку товаров, такие как, транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные услуги, включающие, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и другие обязанности Поставщика, направленные на исполнение Договора;

5) Заказчик – местные органы государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы, военно-медицинские (медицинские) подразделения, ведомственные подразделения (организации), оказывающие медицинские услуги, а также субъекты здравоохранения, оказывающие медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования;

6) Поставщик – физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре о закупе и осуществляющее поставку товаров, указанных в условиях Договора.

Глава 2. Предмет Договора

2. Поставщик обязуется поставить товар в соответствии с условиями Договора, в количестве и качестве, определенных в приложениях к настоящему Договору, а Заказчик принять его и оплатить в соответствии с условиями Договора.

3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых товаров;

3) техническая спецификация;

4) обеспечение исполнения Договора (этот подпункт указывается, если в тендерной документации или Правилах предусматривается внесение обеспечения исполнения Договора).

Глава 3. Цена Договора и оплата

4. Цена Договора (для ГУ указать наименование товаров согласно бюджетной программы/специфики) составляет ______________________________________ тенге (указать сумму цифрами и прописью) и соответствует цене, указанной Поставщиком в его тендерной заявке.

5. Оплата Поставщику за поставленные товары производиться на следующих условиях:

Форма оплаты _____________ (перечисление, за наличный расчет, аккредитив и иные платежи)

Сроки выплат ____ (пример: % после приемки товара в пункте назначения или предоплата, или иное).

6. Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) копия договора или иные документы, представляемые Поставщиком и подтверждающие его статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя;

2) _____________________ (счет-фактура или акт приемки-передачи).

Глава 4. Условия поставки и приемки товара

7. Товары, поставляемые в рамках Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

8. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, представленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора.

Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

9. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

10. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения.

Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения.

При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.

11. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне ее должны строго соответствовать законодательству Республики Казахстан.

12. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика/организатора закупа, оговоренными в перечне закупаемых товаров.

13. Поставщик должен поставить товары до пункта назначения, указанного в приложении к тендерной документации. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.

Глава 5. Особенности поставки и приемки медицинской техники

14. Гарантийное сервисное обслуживание на поставляемую медицинскую технику действительно в течение 37 (тридцать семь) месяцев после установки и введения в эксплуатацию, стоимость гарантийного сервисного обслуживания в течение данного периода включена в цену договора и включает в себя регламентные и ремонтные работы, а также используемые при этом запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем. При этом гарантийное сервисное обслуживание продлевается на срок соразмерно периоду простоя по причине поломки, ремонта, замены узлов и комплектующих медицинской техники или на указанный период Заказчику Поставщиком предоставляется аналогичная работающая медицинская техника.

15. В рамках данного Договора Поставщик должен предоставить услуги, указанные в тендерной документации.

16. Цены на сопутствующие услуги включены в цену Договора.

17. Заказчик может потребовать от Поставщика предоставить информацию о запасных частях, изготовляемых или реализуемых Поставщиком, а именно стоимость и номенклатуру запасных частей, которые Заказчик может выбрать для закупки у Поставщика и использовать их после истечения гарантийного срока.

18. Поставщик, в случае прекращения производства им запасных частей, должен:

а) заблаговременно уведомить Заказчика о предстоящем свертывании производства, с тем, чтобы позволить ему произвести необходимые закупки в необходимых количествах;

б) в случае необходимости вслед за прекращением производства бесплатно предоставить Заказчику планы, чертежи и техническую документацию на запасные части.

19. Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках Договора:

1) являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное;

2) не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для страны Заказчика.

20. В случае появления дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных Поставщиком в строгом соответствии с технической спецификацией, представленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за упущения Заказчика в его (Заказчика) технической спецификации.

21. Эта гарантия действительна в течение ______ дней после (указать требуемый срок гарантии) доставки всей партии товаров или ее части в зависимости от конкретного случая и их приемки на конечном пункте назначения, указанном в Договоре.

22. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией.

23. После получения уведомления о выходе товара из строя поставщик должен в срок не более 72 (семьдесят два) часов с момента получения уведомления обеспечить выезд квалифицированного специалиста на место для определения причин, сроков предполагаемого ремонта. Поставщик должен произвести ремонт, используя запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем, или замену бракованного товара или его части без каких-либо расходов со стороны заказчика в течение одного месяца.

24. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в течение одного месяца, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

25. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки, или услуги, предоставляемые Поставщиком и иные) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

26. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

Глава 6. Ответственность Сторон

27. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

28. Поставка товаров и предоставление услуг должны осуществляться Поставщиком в соответствии с графиком, указанным в таблице цен.

29. Задержка с выполнением поставки со стороны поставщика приводит к удержанию обеспечения исполнения договора и выплате неустойки.

30. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке товаров, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине(ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по согласованию с администратором бюджетной программы, продлить срок выполнения Договора поставщиком. В этом случае, такое продление должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в Договор.

31. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товары в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов от суммы недопоставленного или поставленного с нарушением сроков товара.

32. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

33. Для целей Договора форс-мажор означает событие, не связанное с просчетом или небрежностью Стороны, и имеет непредвиденный характер неподвластное контролю любой из Сторон (стихийные бедствия, издание нормативных актов или распоряжений государственных органов, запрещающих или каким-либо иным образом препятствующих исполнению обязательств) при условии, что эти обстоятельства сделали невозможным исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору.

34. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Сторона, у которой они возникли, направляет другой Стороне письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах и подтверждает их наступление соответствующими документами в течение десяти календарных дней с момента возникновения форс-мажорных обстоятельств. В этом случае действие Договора приостанавливается до прекращения форс-мажорных обстоятельств, и срок действия Договора продлевается соответственно сроку действия форс-мажорных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любые вышеуказанные обстоятельства как основание, освобождающее от ответственности за ненадлежащее исполнение, либо неисполнение обязательств по Договору.

35. В случае, если форс-мажорные обстоятельства длятся более одного календарного месяца, Стороны вправе принять решение о прекращении действия Договора путем заключения письменного соглашения об этом. При этом Стороны производят взаиморасчет за фактически поставленный товар.

36. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае, расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

37. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

38. Если в течение 21 (двадцати одного) календарного дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

39. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и их работники, и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не совершают, не побуждают к совершению действий, нарушающих либо способствующих нарушению законодательства Республики Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, а также соблюдают антикоррупционные требования согласно приложению к Договору.

Глава 7. Конфиденциальность

40. Информация, предоставляемая одной Стороной для другой Стороны в результате действия Договора, является конфиденциальной сроком до 3 (трех) лет после истечения или расторжения Договора, кроме тех случаев, когда информация:

1) во время раскрытия находилась в публичном доступе;

2) после раскрытия другой Стороне поступает в публичное пользование путем публикации или иным образом без нарушения Договора раскрывающей Стороной (путем предоставления по запросам государственных, правоохранительных и судебных органов);

3) во время раскрытия другой Стороной находилась во владении у Стороны и не была приобретена прямо или косвенно у такой Стороны;

4) была получена от третьей стороны, однако такая информация не была представлена третьей стороне напрямую или косвенно со Стороны, гарантирующей конфиденциальность;

5) представляется суду, государственным органам, частным судебным исполнителям в предусмотренных законодательством Республики Казахстан случаях.

41. Сторона, подтверждающая свое обязательство в соответствии с Договором, возлагает на себя бремя доказывания, в случае установления нарушения такого обязательства.

Глава 8. Заключительные положения

42. Договор составляется на казахском и русском языках. В случае, если второй стороной Договора является иностранная организация, то второй экземпляр может переводиться на язык в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в судебном порядке рассматривается экземпляр Договора на казахском или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

43. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

44. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

45. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

46. Поставщик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации.

45. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и государственных учреждений) либо после подписания Сторонами и внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора.

Дата регистрации в территориальном органе казначейства (для государственных органов и государственных учреждений): ________________.

47. Настоящий Договор закупа товара регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком закупа лекарственных средств и медицинских изделий. Любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, тендерной документации Заказчика, тендерной заявке Поставщика и протоколу об итогах тендера.

Глава 9. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

| Заказчик: _____________________ БИН Юридический адрес: Банковские реквизиты Телефон, e-mail Должность ________________ Подпись, Ф.И.О. (при его наличии) Печать (при наличии) | Поставщик: _____________________ БИН Юридический адрес: Банковские реквизиты Телефон, e-mail Должность ________________ Подпись, Ф.И.О. (при его наличии) Печать (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение к Типовому договору закупа лекарственных средств и (или) медицинских изделий (между Заказчиком и Поставщиком) |  |

Антикоррупционные требования

1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и их работники, и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не совершают, не побуждают к совершению действий, нарушающих либо способствующих нарушению законодательства Республики Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и их работники, и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования Антикоррупционного законодательства.

3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

4. Каждая из Сторон запрашивает у другой Стороны любые документы, содержащие сведения по исполнению настоящего Договора в целях анализа хода исполнения настоящего Договора.

5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона уведомляет другую Сторону в письменной форме.

6. В письменном уведомлении Сторона ссылается на факты или предоставляет материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками, агентами, представителями, посредниками и (или) субподрядчиками (соисполнителями), выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования Антикоррупционного законодательства.

7. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать наличие деловых отношений с контрагентами, которые предположительно вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

8. Сторона, получившая письменное уведомление в соответствии с пунктом 5 настоящего Антикоррупционного требования, в течение 10 (десяти) календарных дней проводит расследование и представляет его результаты в адрес другой Стороны.